## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрорадиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Аттестат аккредитации № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол поверки № ______
Наименование и тип СИ: |  |  | Мультиметр цифровой |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре:
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | МП 238/447-2011
Вид поверки (калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  | _temp |  | (23 ± 5)°С
Относительная влажность |  |  | _hum |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  | _pres |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока |  |  |  |  | (220 ± 2,2) В
Частота |  |  |  |  | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902, 33210А № MY48016270
1. Внешний осмотр:соответствует
2. Опробование:соответствует
3. Определение метрологических характеристик
3.1 Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока
Предел измерений, В | Поверяемая точка, В | Показание прибора, В | δ, % | Допуск, ±%
0.1 | 0.005 | dcv_1 | gdcv_1 | 0.075
| 0.05 | dcv_2 | gdcv_2 | 0.012
| 0.095 | dcv_3 | gdcv_3 | 0.0086842
1 | 0.05 | dcv_4 | gdcv_4 | 0.0175
| 0.5 | dcv_5 | gdcv_5 | 0.0049
| 0.95 | dcv_6 | gdcv_6 | 0.0042368
10 | 0.5 | dcv_7 | gdcv_7 | 0.013
| 5 | dcv_8 | gdcv_8 | 0.004
| 9.5 | dcv_9 | gdcv_9 | 0.0035263
100 | 5 | dcv_10 | gdcv_10 | 0.016
| 50 | dcv_11 | gdcv_11 | 0.0052
| 95 | dcv_12 | gdcv_12 | 0.0046316
1000 | 50 | dcv_13 | gdcv_13 | 0.016
| 500 | dcv_14 | gdcv_14 | 0.0052
| 950 | dcv_15 | gdcv_15 | 0.0046316
3.2 Определение погрешности измерения напряжения переменного тока
Частота | Предел измерений, В | Поверяемая точка, В | Показание прибора, В | δ, % | Допуск, ±%
10 Гц | 0.1 | 0.005 | acv_1 | gacv_1 | 0.7
|  | 0.05 | acv_2 | gacv_2 | 0.16
|  | 0.095 | acv_3 | gacv_3 | 0.13158
| 1 | 0.05 | acv_4 | gacv_4 | 0.7
|  | 0.5 | acv_5 | gacv_5 | 0.16
|  | 0.95 | acv_6 | gacv_6 | 0.13158
| 10 | 0.5 | acv_7 | gacv_7 | 0.7
|  | 5 | acv_8 | gacv_8 | 0.16
|  | 9.5 | acv_9 | gacv_9 | 0.13158
| 100 | 5 | acv_10 | gacv_10 | 0.7
|  | 50 | - | - | 0.16
|  | 95 | - | - | 0.13158
| 750 | 37.5 | - | - | 0.7
|  | 375 | - | - | 0.16
|  | 712.5 | - | - | 0.13158
50 Гц | 0.1 | 0.005 | acv_11 | gacv_11 | 0.66
|  | 0.05 | acv_12 | gacv_12 | 0.12
|  | 0.095 | acv_13 | gacv_13 | 0.091579
| 1 | 0.05 | acv_14 | gacv_14 | 0.66
|  | 0.5 | acv_15 | gacv_15 | 0.12
|  | 0.95 | acv_16 | gacv_16 | 0.091579
| 10 | 0.5 | acv_17 | gacv_17 | 0.66
|  | 5 | acv_18 | gacv_18 | 0.12
|  | 9.5 | acv_19 | gacv_19 | 0.091579
| 100 | 5 | acv_20 | gacv_20 | 0.66
|  | 50 | acv_21 | gacv_21 | 0.12
|  | 95 | acv_22 | gacv_22 | 0.091579
| 750 | 37.5 | acv_23 | gacv_23 | 0.66
|  | 375 | acv_24 | gacv_24 | 0.12
|  | 712.5 | acv_25 | gacv_25 | 0.091579
20 кГц | 0.1 | 0.005 | acv_26 | gacv_26 | 1.1
|  | 0.05 | acv_27 | gacv_27 | 0.2
|  | 0.095 | acv_28 | gacv_28 | 0.15263
| 1 | 0.05 | acv_29 | gacv_29 | 1.1
|  | 0.5 | acv_30 | gacv_30 | 0.2
|  | 0.95 | acv_31 | gacv_31 | 0.15263
| 10 | 0.5 | acv_32 | gacv_32 | 1.1
|  | 5 | acv_33 | gacv_33 | 0.2
|  | 9.5 | acv_34 | gacv_34 | 0.15263
| 100 | 5 | acv_35 | gacv_35 | 1.1
|  | 50 | acv_36 | gacv_36 | 0.2
|  | 95 | acv_37 | gacv_37 | 0.15263
| 750 | 37.5 | acv_38 | gacv_38 | 1.1
|  | 375 | - | - | 0.2
|  | 712.5 | - | - | 0.15263
50 кГц | 0.1 | 0.005 | acv_39 | gacv_39 | 2
|  | 0.05 | acv_40 | gacv_40 | 0.56
|  | 0.095 | acv_41 | gacv_41 | 0.48421
| 1 | 0.05 | acv_42 | gacv_42 | 2
|  | 0.5 | acv_43 | gacv_43 | 0.56
|  | 0.95 | acv_44 | gacv_44 | 0.48421
| 10 | 0.5 | acv_45 | gacv_45 | 2
|  | 5 | acv_46 | gacv_46 | 0.56
|  | 9.5 | acv_47 | gacv_47 | 0.48421
| 100 | 5 | acv_48 | gacv_48 | 2
|  | 50 | - | - | 0.56
|  | 95 | - | - | 0.48421
| 750 | 37.5 | - | - | 2
|  | 375 | - | - | 0.56
|  | 712.5 | - | - | 0.48421
100 кГц | 0.1 | 0.005 | acv_49 | gacv_49 | 11.2
|  | 0.05 | acv_50 | gacv_50 | 2.2
|  | 0.095 | acv_51 | gacv_51 | 1.7263
| 1 | 0.05 | acv_52 | gacv_52 | 11.2
|  | 0.5 | acv_53 | gacv_53 | 2.2
|  | 0.95 | acv_54 | gacv_54 | 1.7263
| 10 | 0.5 | acv_55 | gacv_55 | 11.2
|  | 5 | acv_56 | gacv_56 | 2.2
|  | 9.5 | acv_57 | gacv_57 | 1.7263
| 100 | 5 | acv_58 | gacv_58 | 11.2
|  | 50 | - | - | 2.2
|  | 95 | - | - | 1.7263
| 750 | 37.5 | - | - | 11.2
|  | 375 | - | - | 2.2
|  | 712.5 | - | - | 1.7263
300 кГц | 0.1 | 0.005 | acv_59 | gacv_59 | 11.2
|  | 0.05 | acv_60 | gacv_60 | 2.2
|  | 0.095 | acv_61 | gacv_61 | 1.7263
| 1 | 0.05 | acv_62 | gacv_62 | 11.2
|  | 0.5 | acv_63 | gacv_63 | 2.2
|  | 0.95 | acv_64 | gacv_64 | 1.7263
| 10 | 0.5 | acv_65 | gacv_65 | 11.2
|  | 5 | - | - | 2.2
|  | 9.5 | - | - | 1.7263
| 100 | 5 | - | - | 11.2
|  | 50 | - | - | 2.2
|  | 95 | - | - | 1.7263
| 750 | 37.5 | - | - | 11.2
|  | 375 | - | - | 2.2
|  | 712.5 | - | - | 1.7263
3.3 Определение погрешности измерения силы постоянного тока
Предел измерений, А | Поверяемая точка, А | Показание прибора, А | δ, % | Допуск, ±%
0.0001 | 5e-06 | dci_1 | gdci_1 | 0.55
| 5e-05 | dci_2 | gdci_2 | 0.1
| 9.5e-05 | dci_3 | gdci_3 | 0.076316
0.001 | 5e-05 | dci_4 | gdci_4 | 0.17
| 0.0005 | dci_5 | gdci_5 | 0.062
| 0.00095 | dci_6 | gdci_6 | 0.056316
0.01 | 0.0005 | dci_7 | gdci_7 | 0.45
| 0.005 | dci_8 | gdci_8 | 0.09
| 0.0095 | dci_9 | gdci_9 | 0.071053
0.1 | 0.005 | dci_10 | gdci_10 | 0.15
| 0.05 | dci_11 | gdci_11 | 0.06
| 0.095 | dci_12 | gdci_12 | 0.055263
1 | 0.05 | dci_13 | gdci_13 | 0.3
| 0.5 | dci_14 | gdci_14 | 0.12
| 0.95 | dci_15 | gdci_15 | 0.11053
3 | 0.15 | dci_16 | gdci_16 | 0.55
| 1.5 | dci_17 | gdci_17 | 0.19
| 2.85 | dci_18 | gdci_18 | 0.17105
3.4 Определение погрешности измерения силы переменного тока
Частота | Предел измерений, А | Поверяемая точка, А | Показание прибора, А | δ, % | Допуск, ±%
50 Гц | 0.0001 | 3e-05 | aci_1 | gaci_1 | 0.14333
|  | 5e-05 | aci_2 | gaci_2 | 0.09
| 0.0001 | 9.5e-05 | aci_3 | gaci_3 | 0.052105
| 0.001 | 5e-05 | aci_4 | gaci_4 | 0.81
|  | 0.0005 | aci_5 | gaci_5 | 0.09
|  | 0.00095 | aci_6 | gaci_6 | 0.052105
| 0.01 | 0.0005 | aci_7 | gaci_7 | 0.81
|  | 0.005 | aci_8 | gaci_8 | 0.09
|  | 0.0095 | aci_9 | gaci_9 | 0.052105
| 0.1 | 0.005 | aci_10 | gaci_10 | 0.81
|  | 0.05 | aci_11 | gaci_11 | 0.09
|  | 0.095 | aci_12 | gaci_12 | 0.052105
| 1 | 0.05 | aci_13 | gaci_13 | 0.81
|  | 0.5 | aci_14 | gaci_14 | 0.09
|  | 0.95 | aci_15 | gaci_15 | 0.052105
| 3 | 0.15 | aci_16 | gaci_16 | 0.81
|  | 1.5 | aci_17 | gaci_17 | 0.09
|  | 2.85 | aci_18 | gaci_18 | 0.052105
5 кГц | 0.0001 | 3e-05 | aci_19 | gaci_19 | 0.15333
|  | 5e-05 | aci_20 | gaci_20 | 0.1
|  | 9.5e-05 | aci_21 | gaci_21 | 0.062105
| 0.001 | 5e-05 | aci_22 | gaci_22 | 0.82
|  | 0.0005 | aci_23 | gaci_23 | 0.1
|  | 0.00095 | aci_24 | gaci_24 | 0.062105
| 0.01 | 0.0005 | aci_25 | gaci_25 | 0.82
|  | 0.005 | aci_26 | gaci_26 | 0.1
|  | 0.0095 | aci_27 | gaci_27 | 0.062105
| 0.1 | 0.005 | aci_28 | gaci_28 | 0.82
|  | 0.05 | aci_29 | gaci_29 | 0.1
|  | 0.095 | aci_30 | gaci_30 | 0.062105
| 1 | 0.05 | aci_31 | gaci_31 | 0.82
|  | 0.5 | aci_32 | gaci_32 | 0.1
|  | 0.95 | aci_33 | gaci_33 | 0.062105
| 3 | 0.15 | aci_34 | gaci_34 | 0.82
|  | 1.5 | aci_35 | gaci_35 | 0.1
|  | 2.85 | aci_36 | gaci_36 | 0.062105
10 кГц | 0.0001 | 3e-05 | aci_37 | gaci_37 | 0.15333
|  | 5e-05 | aci_38 | gaci_38 | 0.1
|  | 9.5e-05 | aci_39 | gaci_39 | 0.062105
| 0.001 | 5e-05 | aci_40 | gaci_40 | 0.82
|  | 0.0005 | aci_41 | gaci_41 | 0.1
|  | 0.00095 | aci_42 | gaci_42 | 0.062105
| 0.01 | 0.0005 | aci_43 | gaci_43 | 0.82
|  | 0.005 | aci_44 | gaci_44 | 0.1
|  | 0.0095 | aci_45 | gaci_45 | 0.062105
| 0.1 | 0.005 | aci_46 | gaci_46 | 0.82
|  | 0.05 | aci_47 | gaci_47 | 0.1
|  | 0.095 | aci_48 | gaci_48 | 0.062105
| 1 | 0.05 | aci_49 | gaci_49 | 0.82
|  | 0.5 | aci_50 | gaci_50 | 0.1
|  | 0.95 | aci_51 | gaci_51 | 0.062105
| 3 | 0.15 | aci_52 | gaci_52 | 0.82
|  | 1.5 | aci_53 | gaci_53 | 0.1
|  | 2.85 | aci_54 | gaci_54 | 0.062105
3.5 Определение погрешности измерения частоты переменного тока
Частота, Гц | Значение напряжений на калибраторе, В | Показание прибора, Гц | δ, % | Допуск, ±%
5 | 0.1 | f_1 | gf_1 | 0.07
| 10 | f_2 | gf_2
10 | 0.1 | f_3 | gf_3 | 0.04
| 10 | f_4 | gf_4
40 | 0.1 | f_5 | gf_5 | 0.02
| 10 | f_6 | gf_6
1000 | 0.1 | f_7 | gf_7 | 0.005
| 10 | f_8 | gf_8
100000 | 0.1 | f_9 | gf_9 | 0.005
| 10 | f_10 | gf_10
300000 | 0.1 | f_11 | gf_11 | 0.005
| 10 | f_12 | gf_12
3.6.1 Определение погрешности измерения электрического сопротивления (по 4-проводной схеме)
Предел, Ом | Поверяемая точка, Ом | Показание прибора, Ом | δ, % | Допуск, ±%
100 | 5 | r4_1 | gr4_1 | 0.09
| 50 | r4_2 | gr4_2 | 0.018
| 95 | r4_3 | gr4_3 | 0.014211
1000 | 50 | r4_4 | gr4_4 | 0.03
| 500 | r4_5 | gr4_5 | 0.012
| 950 | r4_6 | gr4_6 | 0.011053
10000 | 500 | r4_7 | gr4_7 | 0.03
| 5000 | r4_8 | gr4_8 | 0.012
| 9500 | r4_9 | gr4_9 | 0.011053
100000 | 5000 | r4_10 | gr4_10 | 0.03
| 50000 | r4_11 | gr4_11 | 0.012
| 95000 | r4_12 | gr4_12 | 0.011053
3.6.2 Определение погрешности измерения электрического сопротивления (по 2-проводной схеме)
Предел, МОм | Поверяемая точка, МОм | Показание прибора, МОм | δ, % | Допуск, ±%
1 | 0.05 | r2_1 | gr2_1 | 0.03
| 0.5 | r2_2 | gr2_2 | 0.012
| 0.95 | r2_3 | gr2_3 | 0.011
10 | 0.5 | r2_4 | gr2_4 | 0.03
| 5 | r2_5 | gr2_5 | 0.012
| 9.5 | r2_6 | gr2_6 | 0.011
100 | 5 | r2_7 | gr2_7 | 0.03
| 50 | r2_8 | gr2_8 | 0.012
| 95 | r2_9 | gr2_9 | 0.011
1000 | 50 | r2_10 | gr2_10 | 0.03
| 500 | r2_11 | gr2_11 | 0.012
| 950 | r2_12 | gr2_12 | 0.011
3.7 Определение погрешности измерения электрической емкости
Предел измерений, нФ | Поверяемая точка, нФ | Показание прибора, нФ | δ, % | Допуск, ±%
1 | 0.35 | c_1 | gc_1 | 1.9286
| 0.5 | c_2 | gc_2 | 1.5
| 0.95 | c_3 | gc_3 | 1.0263
10 | 0.5 | c_4 | gc_4 | 2.4
| 5 | c_5 | gc_5 | 0.6
| 9.5 | c_6 | gc_6 | 0.50526
100 | 5 | c_7 | gc_7 | 2.4
| 50 | c_8 | gc_8 | 0.6
| 95 | c_9 | gc_9 | 0.50526
1000 | 50 | c_10 | gc_10 | 2.4
| 500 | c_11 | gc_11 | 0.6
| 950 | c_12 | gc_12 | 0.50526
10000 | 500 | c_13 | gc_13 | 2.4
| 5000 | c_14 | gc_14 | 0.6
| 9500 | c_15 | gc_15 | 0.50526
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date