## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрорадиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Аттестат аккредитации № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол поверки № ______
Наименование и тип СИ: |  |  | нановольтметра/микровольтметра |  |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре:
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | МП-243/447-2011
Вид поверки (калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  | _temp |  | (23 ± 5) °С
Относительная влажность |  |  | _hum |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  | _pres |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока |  |  |  |  | (220 ± 2,2) В
Частота |  |  |  |  | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение смещения нуля в режиме измерения напряжения постоянного тока
Предел измерения | Канал | Показания прибора |  | Погрешность прибора (измеренная) |  | Допускаемое значения погрешности
1 мВ | СН1 | dcv0_1 | мВ | gdcv0_1 | нВ | ± 120,00 нВ
10 мВ |  | dcv0_2 |  | gdcv0_2 |  | ± 130,00 нВ
100 мВ |  | dcv0_3 |  | gdcv0_3 |  | ± 400,00 нВ
1 В |  | dcv0_4 | В | gdcv0_4 | мкВ | ± 4,00 мкВ
10 В |  | dcv0_5 |  | gdcv0_5 |  | ± 40,00 мкВ
100 В |  | dcv0_6 |  | gdcv0_6 |  | ± 500,00 мкВ
1 мВ | СН2 | dcv0_7 | мВ | gdcv0_7 | нВ | ± 120,00 нВ
10 мВ |  | dcv0_8 |  | gdcv0_8 |  | ± 130,00 нВ
100 мВ |  | dcv0_9 |  | gdcv0_9 |  | ± 400,00 нВ
1 В |  | dcv0_10 | В | gdcv0_10 | мкВ | ± 4,00 мкВ
10 В |  | dcv0_11 |  | gdcv0_11 |  | ± 40,00 мкВ
3.2 Определение погрешности измерения постоянного напряжения
Предел измерения | Канал | Конт. значение напряжения | Показания прибора |  | Погрешность прибора (измеренная) |  | Допускаемое значения погрешности
100 мВ | СН1 | 20 мВ | dcv1 | мВ | gdcv1 | мкВ | ± 4,40 мкВ
|  | 100 мВ | dcv2 |  | gdcv2 |  | ± 4,40 мкВ
1 В |  | 0,2 В | dcv3 | В | gdcv3 |  | ± 39,00 мкВ
|  | 1 В | dcv4 |  | gdcv4 |  | ± 39,00 мкВ
10 В |  | 2 В | dcv5 |  | gdcv5 |  | ± 340,00 мкВ
|  | 10 В | dcv6 |  | gdcv6 |  | ± 340,00 мкВ
100 В |  | 20 В | dcv7 |  | gdcv7 | мВ | ± 4,00 мВ
|  | 100 В | dcv8 |  | gdcv8 |  | ± 4,00 мВ
Предел измерения | Канал | Конт. значение напряжения | Показания прибора |  | Погрешность прибора (измеренная) |  | Допускаемое значения погрешности
100 мВ | СН2 | 20 мВ | dcv9 | мВ | gdcv9 | мкВ | ± 4,40 мкВ
|  | 100 мВ | dcv10 |  | gdcv10 |  | ± 4,40 мкВ
1 В |  | 0,2 В | dcv11 | В | gdcv11 |  | ± 39,00 мкВ
|  | 1 В | dcv12 |  | gdcv12 |  | ± 39,00 мкВ
10 В |  | 2 В | dcv13 |  | gdcv13 |  | ± 340,00 мкВ
|  | 10 В | dcv14 |  | gdcv14 |  | ± 340,00 мкВ
3.3 Определение абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления
Схема измерения | Предел измерения | Конт. значение напряжения | Показания прибора |  | Погрешность прибора (измеренная) |  | Допускаемое значения погрешности
4-х проводная | 1 Ом | 1,0001291 Ом | r1 | Ом | gr1 | мкОм | ± 72,00 мкОм
| 10 Ом | 9,999627 Ом | r2 |  | gr2 |  | ± 620,00 мкОм
| 100 Ом | 99,99911 Ом | r3 |  | gr3 | мОм | ± 6,20 мОм
| 1 кОм | 1,0000143 кОм | r4 | кОм | gr4 |  | ± 62,00 мОм
| 10 кОм | 9,999776 кОм | r5 |  | gr5 |  | ± 620,00 мОм
| 100 кОм | 99,99833 кОм | r6 |  | gr6 | Ом | ± 6,40 Ом
| 1 МОм | 0,9999655 МОм | r7 | МОм | gr7 |  | ± 74,00 Ом
4-х проводная (Low Power) | 1 Ом | 1,0001291 Ом | r8 | Ом | gr8 | мкОм | ± 72,00 мкОм
| 10 Ом | 9,999627 Ом | r9 |  | gr9 |  | ± 620,00 мкОм
| 100 Ом | 99,99911 Ом | r10 |  | gr10 | мОм | ± 6,20 мОм
| 1 кОм | 1,0000143 кОм | r11 | кОм | gr11 |  | ± 62,00 мОм
| 10 кОм | 9,999776 кОм | r12 |  | gr12 |  | ± 620,00 мОм
| 100 кОм | 99,99833 кОм | r13 |  | gr13 | Ом | ± 6,40 Ом
| 1 МОм | 0,9999655 МОм | r14 | МОм | gr14 |  | ± 74,00 Ом
3.4 Проверка смещения нуля в режиме измерения сопротивления
Схема измерения | Предел измерения | Показания прибора |  | Погрешность прибора (измеренная) |  | Допускаемое значения погрешности
4-х проводная | 1 Ом | r0_1 | Ом | gr0_1 | мкОм | ± 2,00 мкОм
| 10 Ом | r0_2 |  | gr0_2 |  | ± 20,00 мкОм
| 100 Ом | r0_3 |  | gr0_3 |  | ± 200,00 мкОм
| 1 кОм | r0_4 | кОм | gr0_4 | мОм | ± 2,00 мОм
| 10 кОм | r0_5 |  | gr0_5 |  | ± 20,00 мОм
| 100 кОм | r0_6 |  | gr0_6 |  | ± 400,00 мОм
| 1 МОм | r0_7 | МОм | gr0_7 | Ом | ± 4,00 Ом
4-х проводная (Low Power) | 1 Ом | r0_8 | Ом | gr0_8 | мкОм | ± 2,00 мкОм
| 10 Ом | r0_9 |  | gr0_9 |  | ± 20,00 мкОм
| 100 Ом | r0_10 |  | gr0_10 |  | ± 200,00 мкОм
| 1 кОм | r0_11 | кОм | gr0_11 | мОм | ± 2,00 мОм
| 10 кОм | r0_12 |  | gr0_12 |  | ± 20,00 мОм
| 100 кОм | r0_13 |  | gr0_13 |  | ± 400,00 мОм
| 1 МОм | r0_14 | МОм | gr0_14 | Ом | ± 4,00 Ом
Поверитель: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date