## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрорадиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Аттестат аккредитации № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол поверки № ______
Наименование и тип СИ: |  |  | Мультиметр цифровой |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре:
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | "Мультиметры цифровые 34401А, 34460А,34461А. Методика поверки"
Вид поверки (калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  | _temp |  | (23 ± 5)°С
Относительная влажность |  |  | _hum |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  | _pres |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока |  |  |  |  | (220 ± 2,2) В
Частота |  |  |  |  | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902, 33210А № MY48016270
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока
Предел измерений, В | Поверяемая точка, В | Показание прибора, В | δ, % | Допуск, ±%
0.1 | 0.1 | dcv_1 | gdcv_1 | 0.0155
| -0.1 | dcv_2 | gdcv_2
1 | 1 | dcv_3 | gdcv_3 | 0.009
| -1 | dcv_4 | gdcv_4
10 | 4 | dcv_5 | gdcv_5 | 0.00875
| 10 | dcv_6 | gdcv_6 | 0.008
| -10 | dcv_7 | gdcv_7
100 | 100 | dcv_8 | gdcv_8 | 0.0091
| -100 | dcv_9 | gdcv_9
1000 | 1000 | dcv_10 | gdcv_10 | 0.0095
| -500 | dcv_11 | gdcv_11
3.2 Определение погрешности измерения напряжения переменного тока
Частота | Предел измерений, В | Поверяемая точка, В | Показание прибора, В | δ, % | Допуск, ±%
10 Гц | 10 | 10 | acv_1 | gacv_1 | 0.12
100 Гц | 10 | 10 | acv_2 | gacv_2 | 0.12
1 кГц | 0.1 | 0.1 | acv_3 | gacv_3 | 0.12
| 1 | 1 | acv_4 | gacv_4 | 0.12
| 10 | 0.03 | acv_5 | gacv_5 | 10
|  | 1 | acv_6 | gacv_6 | 0.39
| 100 | 100 | acv_7 | gacv_7 | 0.12
| 750 | 750 | acv_8 | gacv_8 | 0.12
20 кГц | 10 | 10 | acv_9 | gacv_9 | 0.12
50 кГц | 0.1 | 0.1 | acv_10 | gacv_10 | 0.2
| 1 | 1 | acv_11 | gacv_11 | 0.2
| 10 | 10 | acv_12 | gacv_12 | 0.2
| 100 | 100 | acv_13 | gacv_13 | 0.2
| 750 | 210 | acv_14 | gacv_14 | 0.32857
100 кГц | 10 | 10 | acv_15 | gacv_15 | 0.71
300 кГц | 0.1 | 0.1 | acv_16 | gacv_16 | 4.5
| 1 | 1 | acv_17 | gacv_17 | 4.5
| 10 | 10 | acv_18 | gacv_18 | 4.5
| 100 | 70 | acv_19 | gacv_19 | 4.7143
| 750 | 70 | acv_20 | gacv_20 | 9.4286
3.3 Определение погрешности измерения силы постоянного тока
Предел измерений, А | Поверяемая точка, А | Показание прибора, А | δ, % | Допуск, ±%
0.0001 | 0.0001 | dci_1 | gdci_1 | 0.075
0.001 | 0.001 | dci_2 | gdci_2 | 0.056
0.01 | 0.01 | dci_3 | gdci_3 | 0.07
0.1 | 0.1 | dci_4 | gdci_4 | 0.055
1 | 1 | dci_5 | gdci_5 | 0.11
3 | 2 | dci_6 | gdci_6 | 0.23
3.4 Определение погрешности измерения силы переменного тока
Частота | Предел измерений, А | Поверяемая точка, А | Показание прибора, А | δ, % | Допуск, ±%
10 Гц | 0.1 | 0.1 | aci_1 | gaci_1 | 0.14
1 кГц | 0.0001 | 0.0001 | aci_2 | gaci_2 | 0.14
| 0.001 | 0.001 | aci_3 | gaci_3 | 0.14
| 0.01 | 0.0001 | aci_4 | gaci_4 | 4.1
|  | 0.001 | aci_5 | gaci_5 | 0.5
|  | 0.01 | aci_6 | gaci_6 | 0.14
| 0.1 | 0.1 | aci_7 | gaci_7 | 0.14
| 1 | 1 | aci_8 | gaci_8 | 0.14
| 3 | 2 | aci_9 | gaci_9 | 0.29
5 кГц | 0.0001 | 0.0001 | aci_10 | gaci_10 | 0.14
| 0.001 | 0.001 | aci_11 | gaci_11 | 0.14
| 0.01 | 0.01 | aci_12 | gaci_12 | 0.14
| 0.1 | 0.1 | aci_13 | gaci_13 | 0.14
| 1 | 1 | aci_14 | gaci_14 | 0.14
| 3 | 2 | aci_15 | gaci_15 | 0.29
3.5 Определение погрешности измерения частоты переменного тока
Частота, Гц | Предел измерений, В | Значение напряжений на калибраторе, В | Показание прибора, Гц | δ, % | Допуск, ±%
10 | 1 | 0.1 | f_1 | gf_1 | 0.035
300000 | 0.1 | 0.01 | f_2 | gf_2 | 0.17
3.6 Определение погрешности измерения электрического сопротивления
3.6.1 по 4-проводной схеме
Предел, Ом | Поверяемая точка, Ом | Показание прибора, Ом | δ, % | Допуск, ±%
100 | 100 | r4_1 | gr4_1 | 0.021
1000 | 1000 | r4_2 | gr4_2 | 0.015
10000 | 10000 | r4_3 | gr4_3 | 0.015
100000 | 100000 | r4_4 | gr4_4 | 0.015
3.6.2 по 2-проводной схеме
Предел, МОм | Поверяемая точка, МОм | Показание прибора, МОм | δ, % | Допуск, ±%
1 | 1000000 | r2_1 | gr2_1 | 0.015
10 | 10000000 | r2_2 | gr2_2 | 0.041
100 | 100 | r2_3 | gr2_3 | 0.81
Калибровку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date