## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрорадиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Аттестат аккредитации № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол поверки № ______
Наименование и тип СИ: |  |  | Мультиметр цифровой |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре:
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | РТ-МП 2831-551-2015
Вид поверки (калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  | _temp |  | (23 ± 5)°С
Относительная влажность |  |  | _hum |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  | _pres |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока |  |  |  |  | (220 ± 2,2) В
Частота |  |  |  |  | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902, 33210А № MY48016270
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока
Предел измерений, В | Поверяемая точка, В | Показание прибора, В | δ, % | Допуск, ±%
0.1 | 0.01 | dcv_1 | gdcv_1 | 0.04
| 0.03 | dcv_2 | gdcv_2 | 0.016667
| 0.05 | dcv_3 | gdcv_3 | 0.012
| 0.07 | dcv_4 | gdcv_4 | 0.01
| 0.1 | dcv_5 | gdcv_5 | 0.0085
1 | 0.1 | dcv_6 | gdcv_6 | 0.0075
| 0.3 | dcv_7 | gdcv_7 | 0.0048333
| 0.5 | dcv_8 | gdcv_8 | 0.0043
| 0.7 | dcv_9 | gdcv_9 | 0.0040714
| 1 | dcv_10 | gdcv_10 | 0.0039
10 | 1 | dcv_11 | gdcv_11 | 0.007
| 3 | dcv_12 | gdcv_12 | 0.0043333
| 5 | dcv_13 | gdcv_13 | 0.0038
| 7 | dcv_14 | gdcv_14 | 0.0035714
| 10 | dcv_15 | gdcv_15 | 0.0034
100 | 10 | dcv_16 | gdcv_16 | 0.01
| 30 | dcv_17 | gdcv_17 | 0.006
| 50 | dcv_18 | gdcv_18 | 0.0052
| 70 | dcv_19 | gdcv_19 | 0.0048571
| 100 | dcv_20 | gdcv_20 | 0.0046
1000 | 100 | dcv_21 | gdcv_21 | 0.01
| 300 | dcv_22 | gdcv_22 | 0.006
| 500 | dcv_23 | gdcv_23 | 0.0052
| 700 | dcv_24 | gdcv_24 | 0.0054286
| 1000 | dcv_25 | gdcv_25 | 0.0056
3.2 Определение погрешности измерения напряжения переменного тока
Частота | Предел измерений, В | Поверяемая точка, В | Показание прибора, В | δ, % | Допуск, ±%
20 Гц | 0.1 | 0.01 | acv_1 | gacv_1 | 0.25
|  | 0.03 | acv_2 | gacv_2 | 0.11667
|  | 0.05 | acv_3 | gacv_3 | 0.09
|  | 0.07 | acv_4 | gacv_4 | 0.078571
|  | 0.1 | acv_5 | gacv_5 | 0.07
| 1 | 0.1 | acv_6 | gacv_6 | 0.25
|  | 0.3 | acv_7 | gacv_7 | 0.11667
|  | 0.5 | acv_8 | gacv_8 | 0.09
|  | 0.7 | acv_9 | gacv_9 | 0.078571
|  | 1 | acv_10 | gacv_10 | 0.07
| 10 | 1 | acv_11 | gacv_11 | 0.25
|  | 3 | acv_12 | gacv_12 | 0.11667
|  | 5 | acv_13 | gacv_13 | 0.09
|  | 7 | acv_14 | gacv_14 | 0.078571
|  | 10 | acv_15 | gacv_15 | 0.07
| 100 | 10 | acv_16 | gacv_16 | 0.25
|  | 30 | acv_17 | gacv_17 | 0.11667
|  | 50 | acv_18 | gacv_18 | 0.09
|  | 70 | acv_19 | gacv_19 | 0.078571
|  | 100 | acv_20 | gacv_20 | 0.07
15 кГц | 0.1 | 0.01 | acv_21 | gacv_21 | 0.25
|  | 0.03 | acv_22 | gacv_22 | 0.11667
|  | 0.05 | acv_23 | gacv_23 | 0.09
|  | 0.07 | acv_24 | gacv_24 | 0.078571
|  | 0.1 | acv_25 | gacv_25 | 0.07
| 1 | 0.1 | acv_26 | gacv_26 | 0.25
|  | 0.3 | acv_27 | gacv_27 | 0.11667
|  | 0.5 | acv_28 | gacv_28 | 0.09
|  | 0.7 | acv_29 | gacv_29 | 0.078571
|  | 1 | acv_30 | gacv_30 | 0.07
| 10 | 1 | acv_31 | gacv_31 | 0.25
|  | 3 | acv_32 | gacv_32 | 0.11667
|  | 5 | acv_33 | gacv_33 | 0.09
|  | 7 | acv_34 | gacv_34 | 0.078571
|  | 10 | acv_35 | gacv_35 | 0.07
| 100 | 10 | acv_36 | gacv_36 | 0.25
|  | 30 | acv_37 | gacv_37 | 0.11667
|  | 50 | acv_38 | gacv_38 | 0.09
|  | 70 | acv_39 | gacv_39 | 0.078571
|  | 100 | acv_40 | gacv_40 | 0.07
| 750 | 75 | acv_41 | gacv_41 | 0.25
|  | 225 | acv_42 | gacv_42 | 0.11667
|  | 375 | acv_43 | gacv_43 | 0.09
|  | 525 | acv_44 | gacv_44 | 0.12143
|  | 750 | acv_45 | gacv_45 | 0.13
30 кГц | 0.1 | 0.01 | acv_46 | gacv_46 | 0.37
|  | 0.03 | acv_47 | gacv_47 | 0.17
|  | 0.05 | acv_48 | gacv_48 | 0.13
|  | 0.07 | acv_49 | gacv_49 | 0.11286
|  | 0.1 | acv_50 | gacv_50 | 0.1
| 1 | 0.1 | acv_51 | gacv_51 | 0.37
|  | 0.3 | acv_52 | gacv_52 | 0.17
|  | 0.5 | acv_53 | gacv_53 | 0.13
|  | 0.7 | acv_54 | gacv_54 | 0.11286
|  | 1 | acv_55 | gacv_55 | 0.1
| 10 | 1 | acv_56 | gacv_56 | 0.37
|  | 3 | acv_57 | gacv_57 | 0.17
|  | 5 | acv_58 | gacv_58 | 0.13
|  | 7 | acv_59 | gacv_59 | 0.11286
|  | 10 | acv_60 | gacv_60 | 0.1
| 100 | 10 | acv_61 | gacv_61 | 0.37
|  | 30 | acv_62 | gacv_62 | 0.17
|  | 50 | acv_63 | gacv_63 | 0.13
|  | 70 | acv_64 | gacv_64 | 0.11286
|  | 100 | acv_65 | gacv_65 | 0.1
| 750 | 75 | acv_66 | gacv_66 | 0.37
|  | 225 | acv_67 | gacv_67 | 0.17
|  | 375 | acv_68 | gacv_68 | 0.13
|  | 525 | acv_69 | gacv_69 | 0.15571
|  | 750 | acv_70 | gacv_70 | 0.16
70 кГц | 0.1 | 0.01 | acv_71 | gacv_71 | 0.65
|  | 0.03 | acv_72 | gacv_72 | 0.31667
|  | 0.05 | acv_73 | gacv_73 | 0.25
|  | 0.07 | acv_74 | gacv_74 | 0.22143
|  | 0.1 | acv_75 | gacv_75 | 0.2
| 1 | 0.1 | acv_76 | gacv_76 | 0.65
|  | 0.3 | acv_77 | gacv_77 | 0.31667
|  | 0.5 | acv_78 | gacv_78 | 0.25
|  | 0.7 | acv_79 | gacv_79 | 0.22143
|  | 1 | acv_80 | gacv_80 | 0.2
| 10 | 1 | acv_81 | gacv_81 | 0.65
|  | 3 | acv_82 | gacv_82 | 0.31667
|  | 5 | acv_83 | gacv_83 | 0.25
|  | 7 | acv_84 | gacv_84 | 0.22143
|  | 10 | acv_85 | gacv_85 | 0.2
| 100 | 10 | acv_86 | gacv_86 | 0.65
|  | 30 | acv_87 | gacv_87 | 0.31667
|  | 50 | acv_88 | gacv_88 | 0.25
|  | 70 | acv_89 | gacv_89 | 0.22143
|  | 100 | acv_90 | gacv_90 | 0.2
| 750 | 75 | acv_91 | gacv_91 | 0.65
|  | 225 | acv_92 | gacv_92 | 0.31667
|  | 375 | acv_93 | gacv_93 | 0.25
|  | 525 | acv_94 | gacv_94 | 0.26429
|  | 750 | acv_95 | gacv_95 | 0.26
200 кГц | 0.1 | 0.01 | acv_96 | gacv_96 | 2
|  | 0.03 | acv_97 | gacv_97 | 1.3333
|  | 0.05 | acv_98 | gacv_98 | 1.2
|  | 0.07 | acv_99 | gacv_99 | 1.1429
|  | 0.1 | acv_100 | gacv_100 | 1.1
| 1 | 0.1 | acv_101 | gacv_101 | 2
|  | 0.3 | acv_102 | gacv_102 | 1.3333
|  | 0.5 | acv_103 | gacv_103 | 1.2
|  | 0.7 | acv_104 | gacv_104 | 1.1429
|  | 1 | acv_105 | gacv_105 | 1.1
| 10 | 1 | acv_106 | gacv_106 | 2
|  | 3 | acv_107 | gacv_107 | 1.3333
|  | 5 | acv_108 | gacv_108 | 1.2
|  | 7 | acv_109 | gacv_109 | 1.1429
|  | 10 | acv_110 | gacv_110 | 1.1
| 100 | 10 | acv_111 | gacv_111 | 2
|  | 30 | acv_112 | gacv_112 | 1.3333
|  | 50 | acv_113 | gacv_113 | 1.2
|  | 70 | acv_114 | gacv_114 | 1.1429
|  | 100 | acv_115 | gacv_115 | 1.1
3.3 Определение погрешности измерения силы постоянного тока
Предел измерений, А | Поверяемая точка, А | Показание прибора, А | δ, % | Допуск, ±%
0.001 | 0.0001 | dci_1 | gdci_1 | 0.1
| 0.0003 | dci_2 | gdci_2 | 0.066667
| 0.0005 | dci_3 | gdci_3 | 0.06
| 0.0007 | dci_4 | gdci_4 | 0.057143
| 0.001 | dci_5 | gdci_5 | 0.055
0.01 | 0.001 | dci_6 | gdci_6 | 0.25
| 0.003 | dci_7 | gdci_7 | 0.11667
| 0.005 | dci_8 | gdci_8 | 0.09
| 0.007 | dci_9 | gdci_9 | 0.078571
| 0.01 | dci_10 | gdci_10 | 0.07
0.1 | 0.01 | dci_11 | gdci_11 | 0.1
| 0.03 | dci_12 | gdci_12 | 0.066667
| 0.05 | dci_13 | gdci_13 | 0.06
| 0.07 | dci_14 | gdci_14 | 0.057143
| 0.1 | dci_15 | gdci_15 | 0.055
1 | 0.1 | dci_16 | gdci_16 | 0.18
| 0.3 | dci_17 | gdci_17 | 0.11333
| 0.5 | dci_18 | gdci_18 | 0.1
| 0.7 | dci_19 | gdci_19 | 0.094286
| 1 | dci_20 | gdci_20 | 0.09
3 | 0.3 | dci_21 | gdci_21 | 0.4
| 0.9 | dci_22 | gdci_22 | 0.26667
| 1.5 | dci_23 | gdci_23 | 0.24
| 2.1 | dci_24 | gdci_24 | 0.22857
| 2.85 | dci_25 | gdci_25 | 0.23158
10 | 1 | dci_26 | gdci_26 | 0.22
| 3 | dci_27 | gdci_27 | 0.15333
| 5 | dci_28 | gdci_28 | 0.14
| 7 | dci_29 | gdci_29 | 0.19143
| 10 | dci_30 | gdci_30 | 0.23
3.4 Определение погрешности измерения силы переменного тока
Частота | Предел измерений, А | Поверяемая точка, А | Показание прибора, А | δ, % | Допуск, ±%
20 Гц | 0.0001 | 0.0001 | aci_1 | gaci_1 | 0.14
| 0.001 | 0.0001 | aci_2 | gaci_2 | 0.5
|  | 0.0003 | aci_3 | gaci_3 | 0.23333
|  | 0.0005 | aci_4 | gaci_4 | 0.18
|  | 0.0007 | aci_5 | gaci_5 | 0.15714
|  | 0.001 | aci_6 | gaci_6 | 0.14
| 0.01 | 0.001 | aci_7 | gaci_7 | 0.5
|  | 0.003 | aci_8 | gaci_8 | 0.23333
|  | 0.005 | aci_9 | gaci_9 | 0.18
|  | 0.007 | aci_10 | gaci_10 | 0.15714
|  | 0.01 | aci_11 | gaci_11 | 0.14
| 0.1 | 0.01 | aci_12 | gaci_12 | 0.5
|  | 0.03 | aci_13 | gaci_13 | 0.23333
|  | 0.05 | aci_14 | gaci_14 | 0.18
|  | 0.07 | aci_15 | gaci_15 | 0.15714
|  | 0.1 | aci_16 | gaci_16 | 0.14
| 1 | 0.1 | aci_17 | gaci_17 | 0.5
|  | 0.3 | aci_18 | gaci_18 | 0.23333
|  | 0.5 | aci_19 | gaci_19 | 0.18
|  | 0.7 | aci_20 | gaci_20 | 0.15714
|  | 1 | aci_21 | gaci_21 | 0.14
1 кГц | 0.0001 | 0.0001 | aci_22 | gaci_22 | 0.14
| 0.001 | 0.0001 | aci_23 | gaci_23 | 0.5
|  | 0.0003 | aci_24 | gaci_24 | 0.23333
|  | 0.0005 | aci_25 | gaci_25 | 0.18
|  | 0.0007 | aci_26 | gaci_26 | 0.15714
|  | 0.001 | aci_27 | gaci_27 | 0.14
| 0.01 | 0.001 | aci_28 | gaci_28 | 0.5
|  | 0.003 | aci_29 | gaci_29 | 0.23333
|  | 0.005 | aci_30 | gaci_30 | 0.18
|  | 0.007 | aci_31 | gaci_31 | 0.15714
|  | 0.01 | aci_32 | gaci_32 | 0.14
| 0.1 | 0.01 | aci_33 | gaci_33 | 0.5
|  | 0.03 | aci_34 | gaci_34 | 0.23333
|  | 0.05 | aci_35 | gaci_35 | 0.18
|  | 0.07 | aci_36 | gaci_36 | 0.15714
|  | 0.1 | aci_37 | gaci_37 | 0.14
| 1 | 0.1 | aci_38 | gaci_38 | 0.5
|  | 0.3 | aci_39 | gaci_39 | 0.23333
|  | 0.5 | aci_40 | gaci_40 | 0.18
|  | 0.7 | aci_41 | gaci_41 | 0.15714
|  | 1 | aci_42 | gaci_42 | 0.14
| 3 | 0.3 | aci_43 | gaci_43 | 0.63
|  | 0.9 | aci_44 | gaci_44 | 0.36333
|  | 1.5 | aci_45 | gaci_45 | 0.31
|  | 2.1 | aci_46 | gaci_46 | 0.28714
|  | 2.85 | aci_47 | gaci_47 | 0.28421
| 10 | 1 | aci_48 | gaci_48 | 0.5
|  | 3 | aci_49 | gaci_49 | 0.23333
|  | 5 | aci_50 | gaci_50 | 0.18
|  | 7 | aci_51 | gaci_51 | 0.21429
|  | 10 | aci_52 | gaci_52 | 0.24
5 кГц | 0.0001 | 0.0001 | aci_53 | gaci_53 | 0.14
| 0.001 | 0.0001 | aci_54 | gaci_54 | 0.5
|  | 0.0003 | aci_55 | gaci_55 | 0.23333
|  | 0.0005 | aci_56 | gaci_56 | 0.18
|  | 0.0007 | aci_57 | gaci_57 | 0.15714
|  | 0.001 | aci_58 | gaci_58 | 0.14
| 0.01 | 0.001 | aci_59 | gaci_59 | 0.5
|  | 0.003 | aci_60 | gaci_60 | 0.23333
|  | 0.005 | aci_61 | gaci_61 | 0.18
|  | 0.007 | aci_62 | gaci_62 | 0.15714
|  | 0.01 | aci_63 | gaci_63 | 0.14
| 0.1 | 0.01 | aci_64 | gaci_64 | 0.5
|  | 0.03 | aci_65 | gaci_65 | 0.23333
|  | 0.05 | aci_66 | gaci_66 | 0.18
|  | 0.07 | aci_67 | gaci_67 | 0.15714
|  | 0.1 | aci_68 | gaci_68 | 0.14
| 1 | 0.1 | aci_69 | gaci_69 | 0.5
|  | 0.3 | aci_70 | gaci_70 | 0.23333
|  | 0.5 | aci_71 | gaci_71 | 0.18
|  | 0.7 | aci_72 | gaci_72 | 0.15714
|  | 1 | aci_73 | gaci_73 | 0.14
| 3 | 0.3 | aci_74 | gaci_74 | 0.63
|  | 0.9 | aci_75 | gaci_75 | 0.36333
|  | 1.5 | aci_76 | gaci_76 | 0.31
|  | 2.1 | aci_77 | gaci_77 | 0.28714
|  | 2.85 | aci_78 | gaci_78 | 0.28421
| 10 | 1 | aci_79 | gaci_79 | 0.5
|  | 3 | aci_80 | gaci_80 | 0.23333
|  | 5 | aci_81 | gaci_81 | 0.18
|  | 7 | aci_82 | gaci_82 | 0.21429
|  | 10 | aci_83 | gaci_83 | 0.24
3.5 Определение погрешности измерения частоты переменного тока
Частота, Гц | Значение напряжений на калибраторе, В | Показание прибора, Гц | δ, % | Допуск, ±%
5 | 0.1 | f_1 | gf_1 | 0.07
| 1 | f_2 | gf_2
50 | 0.1 | f_3 | gf_3 | 0.03
| 1 | f_4 | gf_4
500 | 0.1 | f_5 | gf_5 | 0.007
| 1 | f_6 | gf_6
100000 | 0.1 | f_7 | gf_7 | 0.007
| 1 | f_8 | gf_8
3.6 Определение погрешности измерения электрического сопротивления
3.6.1 по 4-проводной схеме
Предел, Ом | Поверяемая точка, Ом | Показание прибора, Ом | δ, % | Допуск, ±%
100 | 100 | r4_1 | gr4_1 | 0.01
1000 | 1000 | r4_2 | gr4_2 | 0.0045
10000 | 10000 | r4_3 | gr4_3 | 0.0045
100000 | 100000 | r4_4 | gr4_4 | 0.0045
3.6.2 по 2-проводной схеме
Предел, МОм | Поверяемая точка, МОм | Показание прибора, МОм | δ, % | Допуск, ±%
1 | 1 | r2_1 | gr2_1 | 0.075
10 | 10 | r2_2 | gr2_2 | 0.026
100 | 100 | r2_3 | gr2_3 | 0.301
1000 | 1000 | r2_4 | gr2_4 | 3.001
3.7 Определение погрешности измерения электрической емкости
Предел измерений, нФ | Поверяемая точка, нФ | Показание прибора, нФ | δ, % | Допуск, ±%
1 | 1 | c_1 | gc_1 | 1
10 | 10 | c_2 | gc_2 | 0.5
100 | 100 | c_3 | gc_3 | 0.5
1000 | 1000 | c_4 | gc_4 | 0.5
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date