## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрорадиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Аттестат аккредитации № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол поверки № ______
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре:
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | 071-1451-00МП
Вид поверки(калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  |  | _temp | (23 ± 5)°С
Относительная влажность |  |  |  | _hum | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  |  | _pres | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока |  |  |  |  | (220 ± 2,2) В
Частота |  |  |  |  | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 9500В №276568182, Ч3-85/3R №903120485
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3. Определение метрологических характеристик.
3.1 Определение погрешности измерения напряжения (п.п. 7.3.1)
Коэффициент отклонения | Установленное значение напряжения, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Пределы погрешности измерения напряжения
[5 empty] | + | -
Канал 1
1 МОм
10 мВ/дел | ± 0,02 | dcv_1 |  | dcv_2 | gdcv_1 | gdcv_2 | ± 2,6 | мВ
100 мВ/дел | ± 0,50 | dcv_3 |  | dcv_4 | gdcv_3 | gdcv_4 | ± 26
500 мВ/дел | ± 3,0 | dcv_5 |  | dcv_6 | gdcv_5 | gdcv_6 | ± 141
1 В/дел | ± 6,0 | dcv_7 |  | dcv_8 | gdcv_7 | gdcv_8 | ± 281
2 В/дел | ± 12,0 | dcv_9 |  | dcv_10 | gdcv_9 | gdcv_10 | ± 561
5 В/дел | ± 30,0 | dcv_11 |  | dcv_12 | gdcv_11 | gdcv_12 | ± 1,4 | В
Канал 2
1 Мом
10 мВ/дел | ± 0,02 | dcv_13 |  | dcv_14 | gdcv_13 | gdcv_14 | ± 2,6 | мВ
100 мВ/дел | ± 0,50 | dcv_15 |  | dcv_16 | gdcv_15 | gdcv_16 | ± 26
500 мВ/дел | ± 3,0 | dcv_17 |  | dcv_18 | gdcv_17 | gdcv_18 | ± 141
1 В/дел | ± 6,0 | dcv_19 |  | dcv_20 | gdcv_19 | gdcv_20 | ± 281
2 В/дел | ± 12,0 | dcv_21 |  | dcv_22 | gdcv_21 | gdcv_22 | ± 561
5 В/дел | ± 30,0 | dcv_23 |  | dcv_24 | gdcv_23 | gdcv_24 | ± 1,4 | В
Канал 3
1 МОм
10 мВ/дел | ± 0,02 | dcv_25 |  | dcv_26 | gdcv_25 | gdcv_26 | ± 2,6 | мВ
100 мВ/дел | ± 0,50 | dcv_27 |  | dcv_28 | gdcv_27 | gdcv_28 | ± 26
500 мВ/дел | ± 3,0 | dcv_29 |  | dcv_30 | gdcv_29 | gdcv_30 | ± 141
1 В/дел | ± 6,0 | dcv_31 |  | dcv_32 | gdcv_31 | gdcv_32 | ± 281
2 В/дел | ± 12,0 | dcv_33 |  | dcv_34 | gdcv_33 | gdcv_34 | ± 561
5 В/дел | ± 30,0 | dcv_35 |  | dcv_36 | gdcv_35 | gdcv_36 | ± 1,4 | В
Канал 4
1 МОм
10 мВ/дел | ± 0,02 | dcv_37 |  | dcv_38 | gdcv_37 | gdcv_38 | ± 2,6 | мВ
100 мВ/дел | ± 0,50 | dcv_39 |  | dcv_40 | gdcv_39 | gdcv_40 | ± 26
500 мВ/дел | ± 3,0 | dcv_41 |  | dcv_42 | gdcv_41 | gdcv_42 | ± 141
1 В/дел | ± 6,0 | dcv_43 |  | dcv_44 | gdcv_43 | gdcv_44 | ± 281
2 В/дел | ± 12,0 | dcv_45 |  | dcv_46 | gdcv_45 | gdcv_46 | ± 561
5 В/дел | ± 30,0 | dcv_47 |  | dcv_48 | gdcv_47 | gdcv_48 | ± 1,4 | В
Вывод:___________________
3.2 Определение времени нарастания переходной характеристики (ПХ) (п.п. 7.3.2)
Канал | Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В |  | , пс | Измеренное время нарастания ПХ, нс |  | Время нарастания ПХ, не более, нс
1 | 1 В/дел | 0.5 |  | 500 | tr_1 |  | tr_accur |  | TPS2024 | 2.1
2 |  |  |  |  | tr_2 |  |  |  | TPS2014 | 3.5
3 |  |  |  |  | tr_3 |  |  |  | TPS2012 | 3.5
4 |  |  |  |  | tr_4
Вывод:___________________
3.2 Определение погрешности измерения периода (частоты) дискретизации (п.п. 7.3.3)
Канал | Коэффициент развертки/ отклонения | Входной сигнал |  | Измеренное значение нулевых биений, Гц | Частота дискретизации, не более, Гц
1 | 100 мс/дел 100 мВ/дел | 10 МГц, 600 мВ |  | frq_1 | 500
2 |  |  |  | frq_2
3 |  |  |  | frq_3
4 |  |  |  | frq_4
Вывод:___________________
Калибровку провёл: |  |  | ( | _pov | )
Дата: |  | _date