## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрорадиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Аттестат аккредитации № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол поверки №
Наименование и тип СИ: |  |  | Мультиметр цифровой |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре:
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | МП 238/447-2011
Вид поверки (калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  | _temp |  | (23 ± 5)°С
Относительная влажность |  |  | _hum |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  | _pres |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока |  |  |  |  | (220 ± 2,2) В
Частота |  |  |  |  | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902, 33210А № MY48016270
1. Внешний осмотр:соответствует
2. Опробование:соответствует
3. Определение метрологических характеристик
3.1 Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока
Предел, В | Установленное значение |  | Показание прибора |  | Допуск
[5 empty] | - | +
0.1 | 5 | мВ | dcv_1 | мВ | 4.9962 | 5.0038
| 50 |  | dcv_2 |  | 49.9975 | 50.0025
| 95 |  | dcv_3 |  | 94.9952 | 95.0048
1 | 50 |  | dcv_4 |  | 49.9913 | 50.0087
| 0.5 | В | dcv_5 | В | 0.49998 | 0.50002
| 0.95 |  | dcv_6 |  | 0.94997 | 0.95003
10 | 0.5 |  | dcv_7 |  | 0.49994 | 0.50006
| 5 |  | dcv_8 |  | 4.9999 | 5.0001
| 9.5 |  | dcv_9 |  | 9.4997 | 9.5003
100 | 5 |  | dcv_10 |  | 4.9992 | 5.0008
| 50 |  | dcv_11 |  | 49.998 | 50.002
| 95 |  | dcv_12 |  | 94.9962 | 95.0038
1000 | 50 |  | dcv_13 |  | 49.992 | 50.008
| 500 |  | dcv_14 |  | 499.98 | 500.02
| 950 |  | dcv_15 |  | 949.962 | 950.038
3.2 Определение погрешности измерения напряжения переменного тока
Предел | Установленное значение |  | Частота | Показание прибора |  | Допуск
[6 empty] | - | +
100 мВ | 5 | мВ | 10 Гц | acv_1 | мВ | 4.965 | 5.035
|  |  | 50 Гц | acv_2 |  | 4.967 | 5.033
|  |  | 20 кГц | acv_3 |  | 4.967 | 5.033
|  |  | 50 кГц | acv_4 |  | 4.945 | 5.055
|  |  | 100 кГц | acv_5 |  | 4.9 | 5.1
|  |  | 300 кГц | acv_6 |  | 4.44 | 5.56
| 50 | мВ | 10 Гц | acv_7 | мВ | 49.92 | 50.08
|  |  | 50 Гц | acv_8 |  | 49.94 | 50.06
|  |  | 20 кГц | acv_9 |  | 49.94 | 50.06
|  |  | 50 кГц | acv_10 |  | 49.9 | 50.1
|  |  | 100 кГц | acv_11 |  | 49.72 | 50.28
|  |  | 300 кГц | acv_12 |  | 48.9 | 51.1
| 95 | мВ | 10 Гц | acv_13 | мВ | 94.875 | 95.125
|  |  | 50 Гц | acv_14 |  | 94.913 | 95.087
|  |  | 20 кГц | acv_15 |  | 94.913 | 95.087
|  |  | 50 кГц | acv_16 |  | 94.855 | 95.145
|  |  | 100 кГц | acv_17 |  | 94.54 | 95.46
|  |  | 300 кГц | acv_18 |  | 93.36 | 96.64
1 В | 50 | мВ | 10 Гц | acv_19 | мВ | 49.65 | 50.35
|  |  | 50 Гц | acv_20 |  | 49.67 | 50.33
|  |  | 20 кГц | acv_21 |  | 49.67 | 50.33
|  |  | 50 кГц | acv_22 |  | 49.45 | 50.55
|  |  | 100 кГц | acv_23 |  | 49 | 51
|  |  | 300 кГц | acv_24 |  | 44.4 | 55.6
| 0.5 | В | 10 Гц | acv_25 | В | 0.4992 | 0.5008
|  |  | 50 Гц | acv_26 |  | 0.4994 | 0.5006
|  |  | 20 кГц | acv_27 |  | 0.4994 | 0.5006
|  |  | 50 кГц | acv_28 |  | 0.499 | 0.501
|  |  | 100 кГц | acv_29 |  | 0.4972 | 0.5028
|  |  | 300 кГц | acv_30 |  | 0.489 | 0.511
| 0.95 | В | 10 Гц | acv_31 | В | 0.94875 | 0.95125
|  |  | 50 Гц | acv_32 |  | 0.94913 | 0.95087
|  |  | 20 кГц | acv_33 |  | 0.94913 | 0.95087
|  |  | 50 кГц | acv_34 |  | 0.94855 | 0.95145
|  |  | 100 кГц | acv_35 |  | 0.9454 | 0.9546
|  |  | 300 кГц | acv_36 |  | 0.9336 | 0.9664
10 В | 0.5 | В | 10 Гц | acv_37 | В | 0.4965 | 0.5035
|  |  | 50 Гц | acv_38 |  | 0.4967 | 0.5033
|  |  | 20 кГц | acv_39 |  | 0.4967 | 0.5033
|  |  | 50 кГц | acv_40 |  | 0.4945 | 0.5055
|  |  | 100 кГц | acv_41 |  | 0.49 | 0.51
|  |  | 300 кГц | acv_42 |  | 0.444 | 0.556
| 5 | В | 10 Гц | acv_43 | В | 4.992 | 5.008
|  |  | 50 Гц | acv_44 |  | 4.994 | 5.006
|  |  | 20 кГц | acv_45 |  | 4.994 | 5.006
|  |  | 50 кГц | acv_46 |  | 4.99 | 5.01
|  |  | 100 кГц | acv_47 |  | 4.972 | 5.028
|  |  | 300 кГц | acv_48 |  | 4.89 | 5.11
| 9.5 | В | 10 Гц | acv_49 | В | 9.4875 | 9.5125
|  |  | 50 Гц | acv_50 |  | 9.4913 | 9.5087
|  |  | 20 кГц | acv_51 |  | 9.4913 | 9.5087
|  |  | 50 кГц | acv_52 |  | 9.4855 | 9.5145
|  |  | 100 кГц | acv_53 |  | 9.454 | 9.546
|  |  | 300 кГц | acv_54 |  | 9.336 | 9.664
100 В | 5 | В | 10 Гц | acv_55 | В | 4.965 | 5.035
|  |  | 50 Гц | acv_56 |  | 4.967 | 5.033
|  |  | 20 кГц | acv_57 |  | 4.967 | 5.033
|  |  | 50 кГц | acv_58 |  | 4.945 | 5.055
|  |  | 100 кГц | acv_59 |  | 4.9 | 5.1
|  |  | 300 кГц | acv_60 |  | 4.44 | 5.56
| 50 | В | 10 Гц | acv_61 | В | 49.92 | 50.08
|  |  | 50 Гц | acv_62 |  | 49.94 | 50.06
|  |  | 20 кГц | acv_63 |  | 49.94 | 50.06
|  |  | 50 кГц | acv_64 |  | 49.9 | 50.1
|  |  | 100 кГц | acv_65 |  | 49.72 | 50.28
|  |  | 300 кГц | acv_66 |  | 48.9 | 51.1
| 95 | В | 10 Гц | acv_67 | В | 94.875 | 95.125
|  |  | 50 Гц | acv_68 |  | 94.913 | 95.087
|  |  | 20 кГц | acv_69 |  | 94.913 | 95.087
|  |  | 50 кГц | acv_70 |  | 94.855 | 95.145
|  |  | 100 кГц | acv_71 |  | 94.54 | 95.46
|  |  | 300 кГц | acv_72 |  | 93.36 | 96.64
750 В | 37.5 | В | 10 Гц | acv_73 | В | 37.2375 | 37.7625
|  |  | 50 Гц | acv_74 |  | 37.2525 | 37.7475
|  |  | 20 кГц | acv_75 |  | 37.2525 | 37.7475
|  |  | 50 кГц | acv_76 |  | 37.0875 | 37.9125
|  |  | 100 кГц | acv_77 |  | 36.75 | 38.25
|  |  | 300 кГц | acv_78 |  | 33.3 | 41.7
| 375 | В | 10 Гц | acv_79 | В | 374.4 | 375.6
|  |  | 50 Гц | acv_80 |  | 374.55 | 375.45
|  |  | 20 кГц | acv_81 |  | 374.55 | 375.45
|  |  | 50 кГц | acv_82 |  | 374.25 | 375.75
|  |  | 100 кГц | acv_83 |  | 372.9 | 377.1
|  |  | 300 кГц | acv_84 |  | 366.75 | 383.25
| 712 | В | 10 Гц | acv_85 | В | 711.063 | 712.937
|  |  | 50 Гц | acv_86 |  | 711.3478 | 712.6522
|  |  | 20 кГц | acv_87 |  | 711.3478 | 712.6522
|  |  | 50 кГц | acv_88 |  | 710.913 | 713.087
|  |  | 100 кГц | acv_89 |  | 708.552 | 715.448
|  |  | 300 кГц | acv_90 |  | 699.706 | 724.294
3.3 Определение погрешности измерения силы постоянного тока
Предел |  | Устновленное значение |  | Показание прибора |  | Допуск
[6 empty] | - | +
100 | мкА | 5 | мкА | dci_1 | мкА | 4.9725 | 5.0275
|  | 50 |  | dci_2 |  | 49.975 | 50.025
|  | 95 |  | dci_3 |  | 94.9525 | 95.0475
1 | мА | 0.05 | мА | dci_4 | мА | 0.049915 | 0.050085
|  | 0.5 |  | dci_5 |  | 0.49975 | 0.50025
|  | 0.95 |  | dci_6 |  | 0.94952 | 0.95047
10 | мА | 0.5 | мА | dci_7 | мА | 0.49775 | 0.50225
|  | 5 |  | dci_8 |  | 4.9975 | 5.0025
|  | 9.5 |  | dci_9 |  | 9.4953 | 9.5047
100 | мА | 5 | мА | dci_10 | мА | 4.9925 | 5.0075
|  | 50 |  | dci_11 |  | 49.975 | 50.025
|  | 95 |  | dci_12 |  | 94.9525 | 95.0475
1 | А | 0.05 | А | dci_13 | А | 0.04985 | 0.05015
|  | 0.5 |  | dci_14 |  | 0.4995 | 0.5005
|  | 0.95 |  | dci_15 |  | 0.94905 | 0.95095
3 | А | 0.15 | А | dci_16 | А | 0.14918 | 0.15082
|  | 1.5 |  | dci_17 |  | 1.4977 | 1.5023
|  | 2.85 |  | dci_18 |  | 2.8457 | 2.8543
3.4 Определение погрешности измерения силы переменного тока
Предел | Установленное значение |  | Частота | Показание прибора |  | Допуск
[6 empty] | - | +
100 мкА | 30 | мкА | 50 Гц | aci_1 | мкА | 29.93 | 30.07
|  |  | 5 кГц | aci_2 |  | 29.93 | 30.07
|  |  | 10 кГц | aci_3 |  | 29.9 | 30.1
| 50 | мкА | 50 Гц | aci_4 | мкА | 49.91 | 50.09
|  |  | 5 кГц | aci_5 |  | 49.91 | 50.09
|  |  | 10 кГц | aci_6 |  | 49.86 | 50.14
| 95 | мкА | 50 Гц | aci_7 | мкА | 94.865 | 95.135
|  |  | 5 кГц | aci_8 |  | 94.865 | 95.135
|  |  | 10 кГц | aci_9 |  | 94.77 | 95.23
1 мА | 0.05 | мА | 50 Гц | aci_10 | мА | 0.04955 | 0.05045
|  |  | 5 кГц | aci_11 |  | 0.04955 | 0.05045
|  |  | 10 кГц | aci_12 |  | 0.0495 | 0.0505
| 0.5 | мА | 50 Гц | aci_13 | мА | 0.4991 | 0.5009
|  |  | 5 кГц | aci_14 |  | 0.4991 | 0.5009
|  |  | 10 кГц | aci_15 |  | 0.4986 | 0.5014
| 0.95 | мА | 50 Гц | aci_16 | мА | 0.94865 | 0.95135
|  |  | 5 кГц | aci_17 |  | 0.94865 | 0.95135
|  |  | 10 кГц | aci_18 |  | 0.9477 | 0.9523
10 мА | 0.5 | мА | 50 Гц | aci_19 | мА | 0.4955 | 0.5045
|  |  | 5 кГц | aci_20 |  | 0.4955 | 0.5045
|  |  | 10 кГц | aci_21 |  | 0.495 | 0.505
| 5 | мА | 50 Гц | aci_22 | мА | 4.991 | 5.009
|  |  | 5 кГц | aci_23 |  | 4.991 | 5.009
|  |  | 10 кГц | aci_24 |  | 4.986 | 5.014
| 9.5 | мА | 50 Гц | aci_25 | мА | 9.4865 | 9.5135
|  |  | 5 кГц | aci_26 |  | 9.4865 | 9.5135
|  |  | 10 кГц | aci_27 |  | 9.477 | 9.523
100 мА | 5 | мА | 50 Гц | aci_28 | мА | 4.955 | 5.045
|  |  | 5 кГц | aci_29 |  | 4.955 | 5.045
|  |  | 10 кГц | aci_30 |  | 4.95 | 5.05
| 50 | мА | 50 Гц | aci_31 | мА | 49.91 | 50.09
|  |  | 5 кГц | aci_32 |  | 49.91 | 50.09
|  |  | 10 кГц | aci_33 |  | 49.86 | 50.14
| 95 | мА | 50 Гц | aci_34 | мА | 94.865 | 95.135
|  |  | 5 кГц | aci_35 |  | 94.865 | 95.135
|  |  | 10 кГц | aci_36 |  | 94.77 | 95.23
1 А | 0.05 | А | 50 Гц | aci_37 | А | 0.04955 | 0.05045
|  |  | 5 кГц | aci_38 |  | 0.04955 | 0.05045
|  |  | 10 кГц | aci_39 |  | 0.0495 | 0.0505
| 0.5 | А | 50 Гц | aci_40 | А | 0.4991 | 0.5009
|  |  | 5 кГц | aci_41 |  | 0.4991 | 0.5009
|  |  | 10 кГц | aci_42 |  | 0.4986 | 0.5014
| 0.95 | А | 50 Гц | aci_43 | А | 0.94865 | 0.95135
|  |  | 5 кГц | aci_44 |  | 0.94865 | 0.95135
|  |  | 10 кГц | aci_45 |  | 0.9477 | 0.9523
3 А | 0.15 | А | 50 Гц | aci_46 | А | 0.14865 | 0.15135
|  |  | 5 кГц | aci_47 |  | 0.14865 | 0.15135
|  |  | 10 кГц | aci_48 |  | 0.1485 | 0.1515
| 1.5 | А | 50 Гц | aci_49 | А | 1.4973 | 1.5027
|  |  | 5 кГц | aci_50 |  | 1.4973 | 1.5027
|  |  | 10 кГц | aci_51 |  | 1.4958 | 1.5042
| 2.85 | А | 50 Гц | aci_52 | А | 2.846 | 2.854
|  |  | 5 кГц | aci_53 |  | 2.846 | 2.854
|  |  | 10 кГц | aci_54 |  | 2.8431 | 2.8569
3.5 Определение погрешности измерения частоты переменного тока
Напряжений, В | Устновленное значение |  | Показание прибора |  | Допуск
[5 empty] | - | +
0.1 | 5 | Гц | f_1 | Гц | 4.9965 | 5.0035
10 |  |  | f_2
0.1 | 10 | Гц | f_3 | Гц | 9.996 | 10.004
10 |  |  | f_4
0.1 | 40 | Гц | f_5 | Гц | 39.992 | 40.008
10 |  |  | f_6
0.1 | 1 | кГц | f_7 | кГц | 0.99995 | 1.0001
10 |  |  | f_8
0.1 | 100 | кГц | f_9 | кГц | 99.995 | 100.005
10 |  |  | f_10
0.1 | 300 | кГц | f_11 | кГц | 299.985 | 300.015
10 |  |  | f_12
3.6 Определение погрешности измерения электрического сопротивления
3.6.1 по 4-х проводной схеме
Предел |  | Установленное значение |  | Показание прибора |  | Допуск
[6 empty] | - | +
100 | Ом | 5 | Ом | r4_1 | Ом | 4.9955 | 5.0045
|  | 50 |  | r4_2 |  | 49.995 | 50.005
|  | 95 |  | r4_3 |  | 94.9905 | 95.0095
1000 | Ом | 50 | Ом | r4_4 | Ом | 49.985 | 50.015
|  | 500 |  | r4_5 |  | 499.95 | 500.05
|  | 950 |  | r4_6 |  | 949.905 | 950.095
10 | кОм | 0.5 | кОм | r4_7 | кОм | 0.49985 | 0.50015
|  | 5 |  | r4_8 |  | 4.9995 | 5.0005
|  | 9.5 |  | r4_9 |  | 9.4991 | 9.5009
100 | кОм | 5 | кОм | r4_10 | кОм | 4.9985 | 5.0015
|  | 50 |  | r4_11 |  | 49.995 | 50.005
|  | 95 |  | r4_12 |  | 94.9905 | 95.0095
3.6.2 по 2-х проводной схеме
Предел |  | Установленное значение |  | Показание прибора |  | Допуск
[6 empty] | - | +
1 | МОм | 50 | кОм | r2_1 | кОм | 49.984 | 50.016
|  | 0.5 | МОм | r2_2 | МОм | 0.49994 | 0.50006
|  | 0.95 |  | r2_3 |  | 0.94989 | 0.95011
10 | МОм | 0.5 | МОм | r2_4 | МОм | 0.4997 | 0.5003
|  | 5 |  | r2_5 |  | 4.998 | 5.002
|  | 9.5 |  | r2_6 |  | 9.4962 | 9.5038
100 | МОм | 5 | МОм | r2_7 | МОм | 4.959 | 5.041
|  | 50 |  | r2_8 |  | 49.6 | 50.4
|  | 95 |  | r2_9 |  | 94.24 | 95.76
1 | ГОм | 50 | МОм | r2_10 | МОм | 46 | 54
|  | 0.5 | ГОм | r2_11 | ГОм | 0.46 | 0.54
|  | 0.95 |  | r2_12 |  | 0.874 | 1.026
3.7 Определение погрешности измерения электрической емкости
Предел измерений, нФ |  | Поверяемая точка, нФ |  | Показание прибора, нФ |  | Допуск
[6 empty] | - | +
1 | нФ | 0.35 | нФ | c_1 | нФ | 0.34325 | 0.35675
|  | 0.5 |  | c_2 |  | 0.4975 | 0.5025
|  | 0.95 |  | c_3 |  | 0.94525 | 0.95475
10 | нФ | 0.5 | нФ | c_4 | нФ | 0.488 | 0.512
|  | 5 |  | c_5 |  | 4.98 | 5.02
|  | 9.5 |  | c_6 |  | 9.462 | 9.538
100 | нФ | 5 | нФ | c_7 | нФ | 4.88 | 5.12
|  | 50 |  | c_8 |  | 49.8 | 50.2
|  | 95 |  | c_9 |  | 94.62 | 95.38
1 | мкФ | 50 | нФ | c_10 | нФ | 49.799 | 50.201
|  | 0.5 | мкФ | c_11 | мкФ | 0.498 | 0.502
|  | 0.95 |  | c_12 |  | 0.9462 | 0.9538
10 | мкФ | 0.5 | мкФ | c_13 | мкФ | 0.488 | 0.512
|  | 5 |  | c_14 |  | 4.98 | 5.02
|  | 9.5 |  | c_15 |  | 9.462 | 9.538
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date