## Лист1
Протокол поверки № 10/_date/_numb
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой |  |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска: |  |  | 2014
Номер в реестре: |  |  | 49918-12
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | МП 06/002-12 "Осциллографы цифровые ADS. Методика поверки"
Вид поверки(калибровки): |  |  | периодическая
Условия поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  |  | _temp |  | (20 ± 5) °С
Относительная влажность |  |  |  | _hum |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  |  | _pres |  | от 85 до 105 кПа
Напряжение питания переменного тока | [5 empty] | (220,0 ± 10,0) В
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182
1 Внешний осмотр (п. 5.1) соответствует
2 Определение идентификационных данных программного обеспечения (п. 5.2): соответствует V. 2.1.2
3 Опробование (п. 5.3) соответствует
4 Определение метрологических характеристик (п. 5.4)
4.1 Определение относительной погрешности коэффициентов отклонения (п. 5.4.1)
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 1
2 мВ/дел | ± 0,006 | dcv1+_1 |  | dcv1-_1 |  | gdcv1+_1 | gdcv1-_1 | 3
5 мВ/дел | ± 0,015 | dcv1+_2 |  | dcv1-_2 |  | gdcv1+_2 | gdcv1-_2
10 мВ/дел | ± 0,030 | dcv1+_3 |  | dcv1-_3 |  | gdcv1+_3 | gdcv1-_3
20 мВ/дел | ± 0,060 | dcv1+_4 |  | dcv1-_4 |  | gdcv1+_4 | gdcv1-_4
50 мВ/дел | ± 0,150 | dcv1+_5 |  | dcv1-_5 |  | gdcv1+_5 | gdcv1-_5
100 мВ/дел | ± 0,300 | dcv1+_6 |  | dcv1-_6 |  | gdcv1+_6 | gdcv1-_6
200 мВ/дел | ± 0,600 | dcv1+_7 |  | dcv1-_7 |  | gdcv1+_7 | gdcv1-_7
500 мВ/дел | ± 1,5 | dcv1+_8 |  | dcv1-_8 |  | gdcv1+_8 | gdcv1-_8
1 В/дел | ± 3,0 | dcv1+_9 |  | dcv1-_9 |  | gdcv1+_9 | gdcv1-_9
2 В/дел | ± 6,0 | dcv1+_10 |  | dcv1-_10 |  | gdcv1+_10 | gdcv1-_10
5 В/дел | ± 15,0 | dcv1+_11 |  | dcv1-_11 |  | gdcv1+_11 | gdcv1-_11
10 В/дел | ± 1,0 | dcv1+_12 |  | dcv1-_12 |  | gdcv1+_12 | gdcv1-_12
| ± 2,0 | dcv1+_13 |  | dcv1-_13 |  | gdcv1+_13 | gdcv1-_13
| ± 30 | dcv1+_14 |  | dcv1-_14 |  | gdcv1+_14 | gdcv1-_14
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 2
2 мВ/дел | ± 0,006 | dcv2+_1 |  | dcv2-_1 |  | gdcv2+_1 | gdcv2-_1 | 3
5 мВ/дел | ± 0,015 | dcv2+_2 |  | dcv2-_2 |  | gdcv2+_2 | gdcv2-_2
10 мВ/дел | ± 0,030 | dcv2+_3 |  | dcv2-_3 |  | gdcv2+_3 | gdcv2-_3
20 мВ/дел | ± 0,060 | dcv2+_4 |  | dcv2-_4 |  | gdcv2+_4 | gdcv2-_4
50 мВ/дел | ± 0,150 | dcv2+_5 |  | dcv2-_5 |  | gdcv2+_5 | gdcv2-_5
100 мВ/дел | ± 0,300 | dcv2+_6 |  | dcv2-_6 |  | gdcv2+_6 | gdcv2-_6
200 мВ/дел | ± 0,600 | dcv2+_7 |  | dcv2-_7 |  | gdcv2+_7 | gdcv2-_7
500 мВ/дел | ± 1,5 | dcv2+_8 |  | dcv2-_8 |  | gdcv2+_8 | gdcv2-_8
1 В/дел | ± 3,0 | dcv2+_9 |  | dcv2-_9 |  | gdcv2+_9 | gdcv2-_9
2 В/дел | ± 6,0 | dcv2+_10 |  | dcv2-_10 |  | gdcv2+_10 | gdcv2-_10
5 В/дел | ± 15,0 | dcv2+_11 |  | dcv2-_11 |  | gdcv2+_11 | gdcv2-_11
10 В/дел | ± 1,0 | dcv2+_12 |  | dcv2-_12 |  | gdcv2+_12 | gdcv2-_12
| ± 2,0 | dcv2+_13 |  | dcv2-_13 |  | gdcv2+_13 | gdcv2-_13
| ± 30 | dcv2+_14 |  | dcv2-_14 |  | gdcv2+_14 | gdcv2-_14
4.2 Определение относительной погрешности коэффициентов развертки (п. 5.4.2)
Коэффициент развертки | Период выходного сигнала эталона | Количество делений (число периодов) |  | Значение относительной погрешности коэффициента развертки (девиации), % |  |  |  | Допустимая погрешность, %
|  |  |  | СН 1 |  | СН2
5,0 нс/дел | 5 нс | 2 (2) |  | 0 |  | 0.1 |  | ± 0,5 %
|  | 4 (4) |  | 0 |  | 0.1
|  | 6 (6) |  | 0.2 |  | 0.2
|  | 8 (8) |  | 0.06 |  | 0.06
|  | 10 (10) |  | 0.1 |  | 0.06
|  | 12 (12) |  | 0 |  | 0.1
|  | 14 (14) |  | 0 |  | 0
4.5 Определение времени нарастания переходной характеристики (п. 5.4.5)
Коэффициент отклонения, мВ/дел | Время нарастания переходной характеристики положительного импульса, нс |  | Время нарастания переходной характеристики отрицательного импульса, нс |  | Допустимое время нарастания
| СН 1 | СН2 | СН 1 | СН2
5 | tr1_1 | tr2_1 | tf1_1 | tf2_1 | £ 1,8 нс
10 | tr1_2 | tr2_2 | tf1_2 | tf2_2
20 | tr1_3 | tr2_3 | tf1_3 | tf2_3
50 | tr1_4 | tr2_4 | tf1_4 | tf2_4
100 | tr1_5 | tr2_5 | tf1_5 | tf2_5
200 | tr1_6 | tr2_6 | tf1_6 | tf2_6
500 | tr1_7 | tr2_7 | tf1_7 | tf2_7
1 В/дел | tr1_8 | tr2_8 | tf1_8 | tf2_8
2 В/дел | tr1_9 | tr2_9 | tf1_9 | tf2_9
5 В/дел | tr1_10 | tr2_10 | tf1_10 | tf2_10
10 В/дел | tr1_11 | tr2_11 | tf1_11 | tf2_11
Заключение:
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date