## Лист1
Протокол поверки № 10/_date/_numb
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой |  |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре: |  |  | 24018-02
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | 071-1074-00МП
Вид поверки(калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  |  | _temp |  | (23 ± 5)°С
Относительная влажность |  |  |  | _hum |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  |  | _pres |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока | [5 empty] | (220 ± 2,2) В
Частота | [5 empty] | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182
1 Внешний осмотр (п.7.1): соответствует
2 Опробование (п.7.2): соответствует
3 Определение метрологических характеристик (п.7.3)
3.1 Определение погрешности коэффициента отклонения (п.п. 7.3.1)
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 1
2 мВ/дел | ± 0,006 | dcv1+_1 |  | dcv1-_1 |  | gdcv1+_1 | gdcv1-_1 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | dcv1+_2 |  | dcv1-_2 |  | gdcv1+_2 | gdcv1-_2
10 мВ/дел | ± 0,030 | dcv1+_3 |  | dcv1-_3 |  | gdcv1+_3 | gdcv1-_3 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | dcv1+_4 |  | dcv1-_4 |  | gdcv1+_4 | gdcv1-_4
50 мВ/дел | ± 0,150 | dcv1+_5 |  | dcv1-_5 |  | gdcv1+_5 | gdcv1-_5
100 мВ/дел | ± 0,300 | dcv1+_6 |  | dcv1-_6 |  | gdcv1+_6 | gdcv1-_6
200 мВ/дел | ± 0,600 | dcv1+_7 |  | dcv1-_7 |  | gdcv1+_7 | gdcv1-_7
500 мВ/дел | ± 1,5 | dcv1+_8 |  | dcv1-_8 |  | gdcv1+_8 | gdcv1-_8
1 В/дел | ± 3,0 | dcv1+_9 |  | dcv1-_9 |  | gdcv1+_9 | gdcv1-_9
2 В/дел | ± 6,0 | dcv1+_10 |  | dcv1-_10 |  | gdcv1+_10 | gdcv1-_10
5 В/дел | ± 15,0 | dcv1+_11 |  | dcv1-_11 |  | gdcv1+_11 | gdcv1-_11
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 2
2 мВ/дел | ± 0,006 | dcv2+_1 |  | dcv2-_1 |  | gdcv2+_1 | gdcv2-_1 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | dcv2+_2 |  | dcv2-_2 |  | gdcv2+_2 | gdcv2-_2
10 мВ/дел | ± 0,030 | dcv2+_3 |  | dcv2-_3 |  | gdcv2+_3 | gdcv2-_3 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | dcv2+_4 |  | dcv2-_4 |  | gdcv2+_4 | gdcv2-_4
50 мВ/дел | ± 0,150 | dcv2+_5 |  | dcv2-_5 |  | gdcv2+_5 | gdcv2-_5
100 мВ/дел | ± 0,300 | dcv2+_6 |  | dcv2-_6 |  | gdcv2+_6 | gdcv2-_6
200 мВ/дел | ± 0,600 | dcv2+_7 |  | dcv2-_7 |  | gdcv2+_7 | gdcv2-_7
500 мВ/дел | ± 1,5 | dcv2+_8 |  | dcv2-_8 |  | gdcv2+_8 | gdcv2-_8
1 В/дел | ± 3,0 | dcv2+_9 |  | dcv2-_9 |  | gdcv2+_9 | gdcv2-_9
2 В/дел | ± 6,0 | dcv2+_10 |  | dcv2-_10 |  | gdcv2+_10 | gdcv2-_10
5 В/дел | ± 15,0 | dcv2+_11 |  | dcv2-_11 |  | gdcv2+_11 | gdcv2-_11
Канал 3
2 мВ/дел | ± 0,006 | dcv3+_1 |  | dcv3-_1 |  | gdcv3+_1 | gdcv3-_1 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | dcv3+_2 |  | dcv3-_2 |  | gdcv3+_2 | gdcv3-_2
10 мВ/дел | ± 0,030 | dcv3+_3 |  | dcv3-_3 |  | gdcv3+_3 | gdcv3-_3 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | dcv3+_4 |  | dcv3-_4 |  | gdcv3+_4 | gdcv3-_4
50 мВ/дел | ± 0,150 | dcv3+_5 |  | dcv3-_5 |  | gdcv3+_5 | gdcv3-_5
100 мВ/дел | ± 0,300 | dcv3+_6 |  | dcv3-_6 |  | gdcv3+_6 | gdcv3-_6
200 мВ/дел | ± 0,600 | dcv3+_7 |  | dcv3-_7 |  | gdcv3+_7 | gdcv3-_7
500 мВ/дел | ± 1,5 | dcv3+_8 |  | dcv3-_8 |  | gdcv3+_8 | gdcv3-_8
1 В/дел | ± 3,0 | dcv3+_9 |  | dcv3-_9 |  | gdcv3+_9 | gdcv3-_9
2 В/дел | ± 6,0 | dcv3+_10 |  | dcv3-_10 |  | gdcv3+_10 | gdcv3-_10
5 В/дел | ± 15,0 | dcv3+_11 |  | dcv3-_11 |  | gdcv3+_11 | gdcv3-_11
Канал 4
2 мВ/дел | ± 0,006 | dcv4+_1 |  | dcv4-_1 |  | gdcv4+_1 | gdcv4-_1 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | dcv4+_2 |  | dcv4-_2 |  | gdcv4+_2 | gdcv4-_2
10 мВ/дел | ± 0,030 | dcv4+_3 |  | dcv4-_3 |  | gdcv4+_3 | gdcv4-_3 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | dcv4+_4 |  | dcv4-_4 |  | gdcv4+_4 | gdcv4-_4
50 мВ/дел | ± 0,150 | dcv4+_5 |  | dcv4-_5 |  | gdcv4+_5 | gdcv4-_5
100 мВ/дел | ± 0,300 | dcv4+_6 |  | dcv4-_6 |  | gdcv4+_6 | gdcv4-_6
200 мВ/дел | ± 0,600 | dcv4+_7 |  | dcv4-_7 |  | gdcv4+_7 | gdcv4-_7
500 мВ/дел | ± 1,5 | dcv4+_8 |  | dcv4-_8 |  | gdcv4+_8 | gdcv4-_8
1 В/дел | ± 3,0 | dcv4+_9 |  | dcv4-_9 |  | gdcv4+_9 | gdcv4-_9
2 В/дел | ± 6,0 | dcv4+_10 |  | dcv4-_10 |  | gdcv4+_10 | gdcv4-_10
5 В/дел | ± 15,0 | dcv4+_11 |  | dcv4-_11 |  | gdcv4+_11 | gdcv4-_11
3.2 Определение погрешности измерения временных интервалов (п.п. 7.3.2)
Канал | Временной интервал |  | Коэффициент развертки |  | Измеренный временной интервал |  | Погрешность измерения временного интервала
[7 empty] | измеренная | не более
1 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | ti1_1 | нс | gti1_1 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | ti1_2 |  | gti1_2 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | ti1_3 |  | gti1_3 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | ti1_4 | мс | gti1_4 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | ti1_5 |  | gti1_5 | ± 10,25
3.3 Определение времени нарастания переходной характеристики (ПХ) (п.п. 7.3.3)
К0 | τнар.изм, нс |  |  |  | τнар.доп, нс
| канал 1 | канал 2 | канал 3 | канал 4
5 В/дел | tr1_1 | tr2_1 | tr3_1 | tr4_1 | ≤2,1
2 В/дел | tr1_2 | tr2_2 | tr3_2 | tr4_2
1 В/дел | tr1_3 | tr2_3 | tr3_3 | tr4_3
500 мВ/дел | tr1_4 | tr2_4 | tr3_4 | tr4_4
200 мВ/дел | tr1_5 | tr2_5 | tr3_5 | tr4_5
100 мВ/дел | tr1_6 | tr2_6 | tr3_6 | tr4_6
50 мВ/дел | tr1_7 | tr2_7 | tr3_7 | tr4_7
20 мВ/дел | tr1_8 | tr2_8 | tr3_8 | tr4_8
10 мВ/дел | tr1_9 | tr2_9 | tr3_9 | tr4_9
5 мВ/дел | tr1_10 | tr2_10 | tr3_10 | tr4_10
Заключение:
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date