## Лист3
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова" СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений 125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23 Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014 Тел. +7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.ru
Протокол поверки № 10/11-11-2022/ | [7 empty] | _numb
Наименование и тип СИ: |  |  |  | Осциллограф цифровой запоминающий |  |  |  | _type
Заводской номер: |  |  |  | _numb
Год выпуска: |  |  |  | 2018
Номер в реестре: |  |  |  | 68188-17
Заказчик: |  |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие серий HDO4000AR, HDO4000AR-MS, HDO6000AR, HDO6000AR-MS, HDO8000AR, MDA800AR, модель WaveSurfer 510R. Методика поверки ПР-04-2017 МП.
Вид поверки: |  |  |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  | _temp |  | 25 ± 5
Относительная влажность, % |  |  |  | _hum |  | от 30 до 80
Атмосферное давление, кПа |  |  |  | _pres |  | от 84 до 106
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182 с формирователем импульсов 9530 № 279668118
1 Внешний осмотр (п. 7.1): соответствует
2 Опробование (п. 7.2): соответствует
3 Проверка программного обеспечения 8.5.1.1 (не ниже 8.4.0.4) (п. 7.3)
4 Определение входных сопротивлений каналов осциллографа (п. 7.4)
Номер канала |  | Установленный коэффициент отклонения, мВ/дел. |  | Номинальное значение входного сопротивления, Ом |  | Измеренное значение входного сопротивления, Ом |  | Отклонение от номинального значения сопротивления, Ом |  | Допустимое отклонение от номинального значения сопротивления, Ом
1 |  | 50 |  | 50 |  | r1_1 |  | #VALUE! |  | ± 1
|  | 200 |  |  |  | r1_2 |  | #VALUE!
Номер канала |  | Установленный коэффициент отклонения, мВ/дел. |  | Номинальное значение входного сопротивления, Ом |  | Измеренное значение входного сопротивления, Ом |  | Отклонение от номинального значения сопротивления, Ом |  | Допустимое отклонение от номинального значения сопротивления, Ом
1 |  | 50 |  | 1×106 |  | r1_3 |  | #VALUE! |  | ± 2×104
|  | 200 |  |  |  | r1_4 |  | #VALUE!
2 |  | 50 |  | 50 |  | r2_1 |  | #VALUE! |  | ± 1
|  | 200 |  |  |  | r2_2 |  | #VALUE!
|  | 50 |  | 1×106 |  | r2_3 |  | #VALUE! |  | ± 2×104
|  | 200 |  |  |  | r2_4 |  | #VALUE!
3 |  | 50 |  | 50 |  | r3_1 |  | #VALUE! |  | ± 1
|  | 200 |  |  |  | r3_2 |  | #VALUE!
|  | 50 |  | 1×106 |  | r3_3 |  | #VALUE! |  | ± 2×104
|  | 200 |  |  |  | r3_4 |  | #VALUE!
4 |  | 50 |  | 50 |  | r4_1 |  | #VALUE! |  | ± 1
|  | 200 |  |  |  | r4_2 |  | #VALUE!
|  | 50 |  | 1×106 |  | r4_3 |  | #VALUE! |  | ± 2×104
|  | 200 |  |  |  | r4_4 |  | #VALUE!
5 |  | 50 |  | 50 |  | r5_1 |  | #VALUE! |  | ± 1
|  | 200 |  |  |  | r5_2 |  | #VALUE!
|  | 50 |  | 1×106 |  | r5_3 |  | #VALUE! |  | ± 2×104
|  | 200 |  |  |  | r5_4 |  | #VALUE!
6 |  | 50 |  | 50 |  | r6_1 |  | #VALUE! |  | ± 1
|  | 200 |  |  |  | r6_2 |  | #VALUE!
|  | 50 |  | 1×106 |  | r6_3 |  | #VALUE! |  | ± 2×104
|  | 200 |  |  |  | r6_4 |  | #VALUE!
7 |  | 50 |  | 50 |  | r7_1 |  | #VALUE! |  | ± 1
|  | 200 |  |  |  | r7_2 |  | #VALUE!
|  | 50 |  | 1×106 |  | r7_3 |  | #VALUE! |  | ± 2×104
|  | 200 |  |  |  | r7_4 |  | #VALUE!
8 |  | 50 |  | 50 |  | r8_1 |  | #VALUE! |  | ± 1
|  | 200 |  |  |  | r8_2 |  | #VALUE!
|  | 50 |  | 1×106 |  | r8_3 |  | #VALUE! |  | ± 2×104
|  | 200 |  |  |  | r8_4 |  | #VALUE!
5 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока (п. 7.5)
Коэффициент отклонения |  | Выходное напряжение, В |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока, В | [7 empty] | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения, В
|  |  |  | 1 канал |  | 2 канал |  | 3 канал |  | 4 канал
Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм |  |  | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм
2 мВ/дел | 2 мВ/дел | +0,006 |  | dcv1_50_1 | dcv1_1_1 | dcv2_50_1 | dcv2_1_1 | dcv3_50_1 | dcv3_1_1 | dcv4_50_1 | dcv4_1_1 | ± 0,00108
|  | -0.006 |  | dcv1_50_2 | dcv1_1_2 | dcv2_50_2 | dcv2_1_2 | dcv3_50_2 | dcv3_1_2 | dcv4_50_2 | dcv4_1_2
5 мВ/дел | 5 мВ/дел | +0,015 |  | dcv1_50_3 | dcv1_1_3 | dcv2_50_3 | dcv2_1_3 | dcv3_50_3 | dcv3_1_3 | dcv4_50_3 | dcv4_1_3 | ± 0,0012
|  | -0.015 |  | dcv1_50_4 | dcv1_1_4 | dcv2_50_4 | dcv2_1_4 | dcv3_50_4 | dcv3_1_4 | dcv4_50_4 | dcv4_1_4
10 мВ/дел | 10 мВ/дел | +0,030 |  | dcv1_50_5 | dcv1_1_5 | dcv2_50_5 | dcv2_1_5 | dcv3_50_5 | dcv3_1_5 | dcv4_50_5 | dcv4_1_5 | ± 0,0014
|  | -0.03 |  | dcv1_50_6 | dcv1_1_6 | dcv2_50_6 | dcv2_1_6 | dcv3_50_6 | dcv3_1_6 | dcv4_50_6 | dcv4_1_6
20 мВ/дел | 20 мВ/дел | +0,06 |  | dcv1_50_7 | dcv1_1_7 | dcv2_50_7 | dcv2_1_7 | dcv3_50_7 | dcv3_1_7 | dcv4_50_7 | dcv4_1_7 | ± 0,0018
|  | -0.06 |  | dcv1_50_8 | dcv1_1_8 | dcv2_50_8 | dcv2_1_8 | dcv3_50_8 | dcv3_1_8 | dcv4_50_8 | dcv4_1_8
50 мВ/дел | 50 мВ/дел | +0,15 |  | dcv1_50_9 | dcv1_1_9 | dcv2_50_9 | dcv2_1_9 | dcv3_50_9 | dcv3_1_9 | dcv4_50_9 | dcv4_1_9 | ± 0,003
|  | -0.15 |  | dcv1_50_10 | dcv1_1_10 | dcv2_50_10 | dcv2_1_10 | dcv3_50_10 | dcv3_1_10 | dcv4_50_10 | dcv4_1_10
100 мВ/дел | 100 мВ/дел | +0,300 |  | dcv1_50_11 | dcv1_1_11 | dcv2_50_11 | dcv2_1_11 | dcv3_50_11 | dcv3_1_11 | dcv4_50_11 | dcv4_1_11 | ± 0,005
|  | -0.3 |  | dcv1_50_12 | dcv1_1_12 | dcv2_50_12 | dcv2_1_12 | dcv3_50_12 | dcv3_1_12 | dcv4_50_12 | dcv4_1_12
200 мВ/дел | 200 мВ/дел | +0,600 |  | dcv1_50_13 | dcv1_1_13 | dcv2_50_13 | dcv2_1_13 | dcv3_50_13 | dcv3_1_13 | dcv4_50_13 | dcv4_1_13 | ± 0,009
|  | -0.6 |  | dcv1_50_14 | dcv1_1_14 | dcv2_50_14 | dcv2_1_14 | dcv3_50_14 | dcv3_1_14 | dcv4_50_14 | dcv4_1_14
500 мВ/дел | 500 мВ/дел | +1,5 |  | dcv1_50_15 | dcv1_1_15 | dcv2_50_15 | dcv2_1_15 | dcv3_50_15 | dcv3_1_15 | dcv4_50_15 | dcv4_1_15 | ± 0,021
|  | -1.5 |  | dcv1_50_16 | dcv1_1_16 | dcv2_50_16 | dcv2_1_16 | dcv3_50_16 | dcv3_1_16 | dcv4_50_16 | dcv4_1_16
1 В/дел | 1 В/дел | +3,0 |  | dcv1_50_17 | dcv1_1_17 | dcv2_50_17 | dcv2_1_17 | dcv3_50_17 | dcv3_1_17 | dcv4_50_17 | dcv4_1_17 | ± 0,041
|  | -3 |  | dcv1_50_18 | dcv1_1_18 | dcv2_50_18 | dcv2_1_18 | dcv3_50_18 | dcv3_1_18 | dcv4_50_18 | dcv4_1_18
- | 2 В/дел | +6,0 |  | - | dcv1_1_19 | - | dcv2_1_19 | - | dcv3_1_19 | - | dcv4_1_19 | ± 0,081
|  | -6 |  | - | dcv1_1_20 | - | dcv2_1_20 | - | dcv3_1_20 | - | dcv4_1_20
- | 5 В/дел | +15,0 |  | - | dcv1_1_21 | - | dcv2_1_21 | - | dcv3_1_21 | - | dcv4_1_21 | ± 0,201
|  | -15 |  | - | dcv1_1_22 | - | dcv2_1_22 | - | dcv3_1_22 | - | dcv4_1_22
- | 10 В/дел | +30,0 |  | - | dcv1_1_23 | - | dcv2_1_23 | - | dcv3_1_23 | - | dcv4_1_23 | ± 0,401
|  | -30 |  | - | dcv1_1_24 | - | dcv2_1_24 | - | dcv3_1_24 | - | dcv4_1_24
Коэффициент отклонения |  | Выходное напряжение, В |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока, В | [7 empty] | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения, В
|  |  |  | 5 канал |  | 6 канал |  | 7 канал |  | 8 канал
Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм |  |  | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм
2 мВ/дел | 2 мВ/дел | +0,006 |  | dcv5_50_1 | dcv5_1_1 | dcv6_50_1 | dcv6_1_1 | dcv7_50_1 | dcv7_1_1 | dcv8_50_1 | dcv8_1_1 | ± 0,00108
|  | -0.006 |  | dcv5_50_2 | dcv5_1_2 | dcv6_50_2 | dcv6_1_2 | dcv7_50_2 | dcv7_1_2 | dcv8_50_2 | dcv8_1_2
5 мВ/дел | 5 мВ/дел | +0,015 |  | dcv5_50_3 | dcv5_1_3 | dcv6_50_3 | dcv6_1_3 | dcv7_50_3 | dcv7_1_3 | dcv8_50_3 | dcv8_1_3 | ± 0,0012
|  | -0.015 |  | dcv5_50_4 | dcv5_1_4 | dcv6_50_4 | dcv6_1_4 | dcv7_50_4 | dcv7_1_4 | dcv8_50_4 | dcv8_1_4
10 мВ/дел | 10 мВ/дел | +0,030 |  | dcv5_50_5 | dcv5_1_5 | dcv6_50_5 | dcv6_1_5 | dcv7_50_5 | dcv7_1_5 | dcv8_50_5 | dcv8_1_5 | ± 0,0014
|  | -0.03 |  | dcv5_50_6 | dcv5_1_6 | dcv6_50_6 | dcv6_1_6 | dcv7_50_6 | dcv7_1_6 | dcv8_50_6 | dcv8_1_6
20 мВ/дел | 20 мВ/дел | +0,06 |  | dcv5_50_7 | dcv5_1_7 | dcv6_50_7 | dcv6_1_7 | dcv7_50_7 | dcv7_1_7 | dcv8_50_7 | dcv8_1_7 | ± 0,0018
|  | -0.06 |  | dcv5_50_8 | dcv5_1_8 | dcv6_50_8 | dcv6_1_8 | dcv7_50_8 | dcv7_1_8 | dcv8_50_8 | dcv8_1_8
50 мВ/дел | 50 мВ/дел | +0,15 |  | dcv5_50_9 | dcv5_1_9 | dcv6_50_9 | dcv6_1_9 | dcv7_50_9 | dcv7_1_9 | dcv8_50_9 | dcv8_1_9 | ± 0,003
|  | -0.15 |  | dcv5_50_10 | dcv5_1_10 | dcv6_50_10 | dcv6_1_10 | dcv7_50_10 | dcv7_1_10 | dcv8_50_10 | dcv8_1_10
100 мВ/дел | 100 мВ/дел | +0,300 |  | dcv5_50_11 | dcv5_1_11 | dcv6_50_11 | dcv6_1_11 | dcv7_50_11 | dcv7_1_11 | dcv8_50_11 | dcv8_1_11 | ± 0,005
|  | -0.3 |  | dcv5_50_12 | dcv5_1_12 | dcv6_50_12 | dcv6_1_12 | dcv7_50_12 | dcv7_1_12 | dcv8_50_12 | dcv8_1_12
200 мВ/дел | 200 мВ/дел | +0,600 |  | dcv5_50_13 | dcv5_1_13 | dcv6_50_13 | dcv6_1_13 | dcv7_50_13 | dcv7_1_13 | dcv8_50_13 | dcv8_1_13 | ± 0,009
|  | -0.6 |  | dcv5_50_14 | dcv5_1_14 | dcv6_50_14 | dcv6_1_14 | dcv7_50_14 | dcv7_1_14 | dcv8_50_14 | dcv8_1_14
500 мВ/дел | 500 мВ/дел | +1,5 |  | dcv5_50_15 | dcv5_1_15 | dcv6_50_15 | dcv6_1_15 | dcv7_50_15 | dcv7_1_15 | dcv8_50_15 | dcv8_1_15 | ± 0,021
|  | -1.5 |  | dcv5_50_16 | dcv5_1_16 | dcv6_50_16 | dcv6_1_16 | dcv7_50_16 | dcv7_1_16 | dcv8_50_16 | dcv8_1_16
1 В/дел | 1 В/дел | +3,0 |  | dcv5_50_17 | dcv5_1_17 | dcv6_50_17 | dcv6_1_17 | dcv7_50_17 | dcv7_1_17 | dcv8_50_17 | dcv8_1_17 | ± 0,041
|  | -3 |  | dcv5_50_18 | dcv5_1_18 | dcv6_50_18 | dcv6_1_18 | dcv7_50_18 | dcv7_1_18 | dcv8_50_18 | dcv8_1_18
- | 2 В/дел | +6,0 |  | - | dcv5_1_19 | - | dcv6_1_19 | - | dcv7_1_19 | - | dcv8_1_19 | ± 0,081
|  | -6 |  | - | dcv5_1_20 | - | dcv6_1_20 | - | dcv7_1_20 | - | dcv8_1_20
- | 5 В/дел | +15,0 |  | - | dcv5_1_21 | - | dcv6_1_21 | - | dcv7_1_21 | - | dcv8_1_21 | ± 0,201
|  | -15 |  | - | dcv5_1_22 | - | dcv6_1_22 | - | dcv7_1_22 | - | dcv8_1_22
- | 10 В/дел | +30,0 |  | - | dcv5_1_23 | - | dcv6_1_23 | - | dcv7_1_23 | - | dcv8_1_23 | ± 0,401
|  | -30 |  | - | dcv5_1_24 | - | dcv6_1_24 | - | dcv7_1_24 | - | dcv8_1_24
6 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока постоянным смещением (п. 7.6)
Коэффициент отклонения |  | Установленный уровень постоянного напряжения с калибратора, В |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока, В | [7 empty] | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения, В
|  |  |  | 1 канал |  | 2 канал |  | 3 канал |  | 4 канал
Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм
2 мВ/дел | 2 мВ/дел | +0,5 | +0,5 | odcv1_50_1 | odcv1_1_1 | odcv2_50_1 | odcv2_1_1 | odcv3_50_1 | odcv3_1_1 | odcv4_50_1 | odcv4_1_1 | ± 0,00866 | ± 0,00866
|  | -0.5 | -0.5 | odcv1_50_2 | odcv1_1_2 | odcv2_50_2 | odcv2_1_2 | odcv3_50_2 | odcv3_1_2 | odcv4_50_2 | odcv4_1_2
5 мВ/дел | 5 мВ/дел | +1,4 | +1,4 | odcv1_50_3 | odcv1_1_3 | odcv2_50_3 | odcv2_1_3 | odcv3_50_3 | odcv3_1_3 | odcv4_50_3 | odcv4_1_3 | ± 0,0224 | ± 0,0224
|  | -1.4 | -1.4 | odcv1_50_4 | odcv1_1_4 | odcv2_50_4 | odcv2_1_4 | odcv3_50_4 | odcv3_1_4 | odcv4_50_4 | odcv4_1_4
10 мВ/дел | 10 мВ/дел | +2,8 | +2,8 | odcv1_50_5 | odcv1_1_5 | odcv2_50_5 | odcv2_1_5 | odcv3_50_5 | odcv3_1_5 | odcv4_50_5 | odcv4_1_5 | ± 0,0438 | ± 0,0438
|  | -2.8 | -2.8 | odcv1_50_6 | odcv1_1_6 | odcv2_50_6 | odcv2_1_6 | odcv3_50_6 | odcv3_1_6 | odcv4_50_6 | odcv4_1_6
20 мВ/дел | 20 мВ/дел | +4,0 | +6,0 | odcv1_50_7 | odcv1_1_7 | odcv2_50_7 | odcv2_1_7 | odcv3_50_7 | odcv3_1_7 | odcv4_50_7 | odcv4_1_7 | ± 0,0626 | ± 0,0926
|  | -4 | -6 | odcv1_50_8 | odcv1_1_8 | odcv2_50_8 | odcv2_1_8 | odcv3_50_8 | odcv3_1_8 | odcv4_50_8 | odcv4_1_8
- | 200 мВ/дел | - | +60,0 | - | odcv1_1_9 | - | odcv2_1_9 | - | odcv3_1_9 | - | odcv4_1_9 | - | ± 0,9026
|  | - | -60 | - | odcv1_1_10 | - | odcv2_1_10 | - | odcv3_1_10 | - | odcv4_1_10
- | 10 В/дел | - | +160,0 | - | odcv1_1_11 | - | odcv2_1_11 | - | odcv3_1_11 | - | odcv4_1_11 | - | ± 3,201
|  | - | -160 | - | odcv1_1_12 | - | odcv2_1_12 | - | odcv3_1_12 | - | odcv4_1_12
Коэффициент отклонения |  | Установленный уровень постоянного напряжения с калибратора, В |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока, В | [7 empty] | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения, В
|  |  |  | 5 канал |  | 6 канал |  | 7 канал |  | 8 канал
Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм
2 мВ/дел | 2 мВ/дел | +0,5 | +0,5 | odcv5_50_1 | odcv5_1_1 | odcv6_50_1 | odcv6_1_1 | odcv7_50_1 | odcv7_1_1 | odcv8_50_1 | odcv8_1_1 | ± 0,00866 | ± 0,00866
|  | -0.5 | -0.5 | odcv5_50_2 | odcv5_1_2 | odcv6_50_2 | odcv6_1_2 | odcv7_50_2 | odcv7_1_2 | odcv8_50_2 | odcv8_1_2
5 мВ/дел | 5 мВ/дел | +1,4 | +1,4 | odcv5_50_3 | odcv5_1_3 | odcv6_50_3 | odcv6_1_3 | odcv7_50_3 | odcv7_1_3 | odcv8_50_3 | odcv8_1_3 | ± 0,0224 | ± 0,0224
|  | -1.4 | -1.4 | odcv5_50_4 | odcv5_1_4 | odcv6_50_4 | odcv6_1_4 | odcv7_50_4 | odcv7_1_4 | odcv8_50_4 | odcv8_1_4
10 мВ/дел | 10 мВ/дел | +2,8 | +2,8 | odcv5_50_5 | odcv5_1_5 | odcv6_50_5 | odcv6_1_5 | odcv7_50_5 | odcv7_1_5 | odcv8_50_5 | odcv8_1_5 | ± 0,0438 | ± 0,0438
|  | -2.8 | -2.8 | odcv5_50_6 | odcv5_1_6 | odcv6_50_6 | odcv6_1_6 | odcv7_50_6 | odcv7_1_6 | odcv8_50_6 | odcv8_1_6
20 мВ/дел | 20 мВ/дел | +4,0 | +6,0 | odcv5_50_7 | odcv5_1_7 | odcv6_50_7 | odcv6_1_7 | odcv7_50_7 | odcv7_1_7 | odcv8_50_7 | odcv8_1_7 | ± 0,0626 | ± 0,0926
|  | -4 | -6 | odcv5_50_8 | odcv5_1_8 | odcv6_50_8 | odcv6_1_8 | odcv7_50_8 | odcv7_1_8 | odcv8_50_8 | odcv8_1_8
Коэффициент отклонения |  | Установленный уровень постоянного напряжения с калибратора, В |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока, В | [7 empty] | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения, В
|  |  |  | 5 канал |  | 6 канал |  | 7 канал |  | 8 канал
Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм
- | 200 мВ/дел | - | +60,0 | - | odcv5_1_9 | - | odcv6_1_9 | - | odcv7_1_9 | - | odcv8_1_9 | - | ± 0,9026
|  | - | -60 | - | odcv5_1_10 | - | odcv6_1_10 | - | odcv7_1_10 | - | odcv8_1_10
- | 10 В/дел | - | +160,0 | - | odcv5_1_11 | - | odcv6_1_11 | - | odcv7_1_11 | - | odcv8_1_11 | - | ± 3,201
|  | - | -160 | - | odcv5_1_12 | - | odcv6_1_12 | - | odcv7_1_12 | - | odcv8_1_12
7 Определение ширины полосы пропускания (п.7.7)
Коэффициент отклонения |  | Измеренное значение частоты при U-3 дБ = 0,708×Uоп, МГц | [7 empty] | Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц, не менее
|  | 1 канал |  | 2 канал |  | 3 канал |  | 4 канал
Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм
2 мВ/дел | 2 мВ/дел | bw1_50_1 | bw1_1_1 | bw2_50_1 | bw2_1_1 | bw3_50_1 | bw3_1_1 | bw4_50_1 | bw4_1_1 | 1000
5 мВ/дел | 5 мВ/дел | bw1_50_2 | bw1_1_2 | bw2_50_2 | bw2_1_2 | bw3_50_2 | bw3_1_2 | bw4_50_2 | bw4_1_2
10 мВ/дел | 10 мВ/дел | bw1_50_3 | bw1_1_3 | bw2_50_3 | bw2_1_3 | bw3_50_3 | bw3_1_3 | bw4_50_3 | bw4_1_3
20 мВ/дел | 20 мВ/дел | bw1_50_4 | bw1_1_4 | bw2_50_4 | bw2_1_4 | bw3_50_4 | bw3_1_4 | bw4_50_4 | bw4_1_4
50 мВ/дел | 50 мВ/дел | bw1_50_5 | bw1_1_5 | bw2_50_5 | bw2_1_5 | bw3_50_5 | bw3_1_5 | bw4_50_5 | bw4_1_5
100 мВ/дел | 100 мВ/дел | bw1_50_6 | bw1_1_6 | bw2_50_6 | bw2_1_6 | bw3_50_6 | bw3_1_6 | bw4_50_6 | bw4_1_6
200 мВ/дел | 200 мВ/дел | bw1_50_7 | bw1_1_7 | bw2_50_7 | bw2_1_7 | bw3_50_7 | bw3_1_7 | bw4_50_7 | bw4_1_7
500 мВ/дел | 500 мВ/дел | bw1_50_8 | bw1_1_8 | bw2_50_8 | bw2_1_8 | bw3_50_8 | bw3_1_8 | bw4_50_8 | bw4_1_8
1 В/дел | 1 В/дел | bw1_50_9 | bw1_1_9 | bw2_50_9 | bw2_1_9 | bw3_50_9 | bw3_1_9 | bw4_50_9 | bw4_1_9
- | 2 В/дел | - | bw1_1_10 | - | bw2_1_10 | - | bw3_1_10 | - | bw4_1_10
- | 5 В/дел | - | bw1_1_11 | - | bw2_1_11 | - | bw3_1_11 | - | bw4_1_11
- | 10 В/дел | - | bw1_1_12 | - | bw2_1_12 | - | bw3_1_12 | - | bw4_1_12
Коэффициент отклонения |  | Измеренное значение частоты при U-3 дБ = 0,708×Uоп, МГц | [7 empty] | Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц, не менее
|  | 5 канал |  | 6 канал |  | 7 канал |  | 8 канал
Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм
2 мВ/дел | 2 мВ/дел | bw5_50_1 | bw5_1_1 | bw6_50_1 | bw6_1_1 | bw7_50_1 | bw7_1_1 | bw8_50_1 | bw8_1_1 | 1000
5 мВ/дел | 5 мВ/дел | bw5_50_2 | bw5_1_2 | bw6_50_2 | bw6_1_2 | bw7_50_2 | bw7_1_2 | bw8_50_2 | bw8_1_2
10 мВ/дел | 10 мВ/дел | bw5_50_3 | bw5_1_3 | bw6_50_3 | bw6_1_3 | bw7_50_3 | bw7_1_3 | bw8_50_3 | bw8_1_3
20 мВ/дел | 20 мВ/дел | bw5_50_4 | bw5_1_4 | bw6_50_4 | bw6_1_4 | bw7_50_4 | bw7_1_4 | bw8_50_4 | bw8_1_4
50 мВ/дел | 50 мВ/дел | bw5_50_5 | bw5_1_5 | bw6_50_5 | bw6_1_5 | bw7_50_5 | bw7_1_5 | bw8_50_5 | bw8_1_5
100 мВ/дел | 100 мВ/дел | bw5_50_6 | bw5_1_6 | bw6_50_6 | bw6_1_6 | bw7_50_6 | bw7_1_6 | bw8_50_6 | bw8_1_6
200 мВ/дел | 200 мВ/дел | bw5_50_7 | bw5_1_7 | bw6_50_7 | bw6_1_7 | bw7_50_7 | bw7_1_7 | bw8_50_7 | bw8_1_7
500 мВ/дел | 500 мВ/дел | bw5_50_8 | bw5_1_8 | bw6_50_8 | bw6_1_8 | bw7_50_8 | bw7_1_8 | bw8_50_8 | bw8_1_8
1 В/дел | 1 В/дел | bw5_50_9 | bw5_1_9 | bw6_50_9 | bw6_1_9 | bw7_50_9 | bw7_1_9 | bw8_50_9 | bw8_1_9
- | 2 В/дел | - | bw5_1_10 | - | bw6_1_10 | - | bw7_1_10 | - | bw8_1_10
- | 5 В/дел | - | bw5_1_11 | - | bw6_1_11 | - | bw7_1_11 | - | bw8_1_11
- | 10 В/дел | - | bw5_1_12 | - | bw6_1_12 | - | bw7_1_12 | - | bw8_1_12
8 Определение времени нарастания переходной характеристики (п. 7.8)
Коэффициент отклонения |  | Время нарастания переходной характеристики, пс | [7 empty] | Допускаемое значение ПХ, пс, не более
|  | 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал | 5 канал | 6 канал | 7 канал | 8 канал
10 мВ/дел |  | tr1_1 | tr2_1 | tr3_1 | tr4_1 | tr5_1 | tr6_1 | tr7_1 | tr8_1 | 450
20 мВ/дел |  | tr1_2 | tr2_2 | tr3_2 | tr4_2 | tr5_2 | tr6_2 | tr7_2 | tr8_2
50 мВ/дел |  | tr1_3 | tr2_3 | tr3_3 | tr4_3 | tr5_3 | tr6_3 | tr7_3 | tr8_3
100 мВ/дел |  | tr1_4 | tr2_4 | tr3_4 | tr4_4 | tr5_4 | tr6_4 | tr7_4 | tr8_4
200 мВ/дел |  | tr1_5 | tr2_5 | tr3_5 | tr4_5 | tr5_5 | tr6_5 | tr7_5 | tr8_5
500 мВ/дел |  | tr1_6 | tr2_6 | tr3_6 | tr4_6 | tr5_6 | tr6_6 | tr7_6 | tr8_6
1 В/дел |  | tr1_7 | tr2_7 | tr3_7 | tr4_7 | tr5_7 | tr6_7 | tr7_7 | tr8_7
9 Определение относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора (п. 7.9)
Fстроб, Гц |  | DF, Гц |  | dF |  | Допустимое значение dF
8001.8 |  | 1.8 |  | 1.8e-07 |  | ± 2,5×10-6
10 Определение абсолютной погрешности измерения временных итервалов (п. 7.10)
Установленный временной интервал |  | Измеренный временной интервал | [7 empty] | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов
|  | 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал | 5 канал | 6 канал | 7 канал | 8 канал
0,1 с |  | ti1_1 | ti2_1 | ti3_1 | ti4_1 | ti5_1 | ti6_1 | ti7_1 | ti8_1 | ± 250 нс
1 мс |  | ti1_2 | ti2_2 | ti3_2 | ti4_2 | ti5_2 | ti6_2 | ti7_2 | ti8_2 | ± 2,5 нс
1 мкс |  | ti1_3 | ti2_3 | ti3_3 | ti4_3 | ti5_3 | ti6_3 | ti7_3 | ti8_3 | ± 8,5 пс
100 нс |  | ti1_4 | ti2_4 | ti3_4 | ti4_4 | ti5_4 | ti6_4 | ti7_4 | ti8_4 | ± 6,25 пс
Заключение: признан пригодным к применению в качестве рабочего эталона 2 разряда по приказу Росстандарта № 3463 от 30.12.2019 г.
| Поверку провёл: |  | ( | _pov |  | )
Начальник лаборатории: |  |  | ( | Крючкова М.О. |  | )
Дата проведения поверки: |  |  | _date