## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова" СГМетр, лаборатория средств электрорадиотехнических измерений 125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23 Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014 Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.ru
Протокол периодической поверки № 10/23-08-2022/MY45007157 осциллографа серии MSO6012A № MY5007157
2007 г.в., рег. № 30681-06
Заказчик отд.340
Методика поверки: Осциллографы DSO6012A, DSO6014A, DSO6032A, DSO6034A, DSO6052A, DSO6054A, DSO6102A, DSO6104A, MSO6012A, MSO6014A, MSO6032A, MSO6034A, MSO6052A, MSO6054A, MSO6102A, MSO6104A. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ в части раздела 16 "Поверка прибора"
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающей среды, °С | [5 empty] | 20 ± 5
Относительная влажность воздуха, % | [5 empty] | 65 ± 15
Атмосферное давление, кПа | [5 empty] | 100 ± 4
Эталоны: 9500B/9530 № 276568182, КМ300КНТ № 047/026/039, Ч1-93 № 1601, FCA3120 № 418840
1 Внешний осмотр (п.16.6.1): соответствует
2 Опробование (п.16.6.2): соответствует
3 Калибровка (п.16.6.3): соответствует
4 Определение метрологических параметров (п.16.6.4)
4.1 Определение абсолютной погрешности коэффициента отклонения на постоянном токе (п.16.6.4.1)
Установливаемый коэффициент отклонения на осциллографе, мВ/дел | Устанавливаемое выходное постоянное напряжение на калибраторе, мВ | Показания осциллографа положительного напряжения, Uизм, мВ |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, Uизм, мВ |  | Абсолютная погрешность положительного напряжения, мВ | Абсолютная погрешность отрицательного напряжения, мВ | Допустимое значение абсолютной погрешности, мВ
Канал 1
1 | ± 3 | dcv1+_1 |  | dcv1-_1 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,32
2 | ± 6 | dcv1+_2 |  | dcv1-_2 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,32
5 | ± 15 | dcv1+_3 |  | dcv1-_3 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,8
10 | ± 30 | dcv1+_4 |  | dcv1-_4 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 1,6
20 | ± 60 | dcv1+_5 |  | dcv1-_5 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 3,2
50 | ± 150 | dcv1+_6 |  | dcv1-_6 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 8
100 | ± 300 | dcv1+_7 |  | dcv1-_7 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 16
200 | ± 600 | dcv1+_8 |  | dcv1-_8 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 32
500 | ± 1500 | dcv1+_9 |  | dcv1-_9 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 80
1000 | ± 3000 | dcv1+_10 |  | dcv1-_10 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 160
2000 | ± 6000 | dcv1+_11 |  | dcv1-_11 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 320
5000 | ± 5000 | dcv1+_12 |  | dcv1-_12 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 800
5000 | ± 10000 | dcv1+_13 |  | dcv1-_13 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 800
5000 | ± 15000 | dcv1+_14 |  | dcv1-_14 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 800
5000 | ± 20000 | dcv1+_15 |  | dcv1-_15 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 800
Канал 2
1 | ± 3 | dcv2+_1 |  | dcv2-_1 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,32
2 | ± 6 | dcv2+_2 |  | dcv2-_2 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,32
5 | ± 15 | dcv2+_3 |  | dcv2-_3 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,8
10 | ± 30 | dcv2+_4 |  | dcv2-_4 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 1,6
20 | ± 60 | dcv2+_5 |  | dcv2-_5 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 3,2
50 | ± 150 | dcv2+_6 |  | dcv2-_6 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 8
100 | ± 300 | dcv2+_7 |  | dcv2-_7 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 16
200 | ± 600 | dcv2+_8 |  | dcv2-_8 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 32
500 | ± 1500 | dcv2+_9 |  | dcv2-_9 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 80
1000 | ± 3000 | dcv2+_10 |  | dcv2-_10 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 160
2000 | ± 6000 | dcv2+_11 |  | dcv2-_11 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 320
5000 | ± 5000 | dcv2+_12 |  | dcv2-_12 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 800
5000 | ± 10000 | dcv2+_13 |  | dcv2-_13 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 800
5000 | ± 15000 | dcv2+_14 |  | dcv2-_14 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 800
5000 | ± 20000 | dcv2+_15 |  | dcv2-_15 |  | #VALUE! | #VALUE! | ± 800
4.2 Определение абсолютной погрешности установки напряжения смещения (п.16.6.4.2)
Устанавливаемое на осциллографе напряжение смещения Uсмещ, В | Устанавливаемый коэффициент отклонения на осциллографе мВ/дел |  | Устанавливаемое выходное постоянное напряжение на калибраторе, Uуст, В |  | Измеренное смещение положитель- ного напряжения, Uизм, мВ | Измеренное смещение отрицательного напряжения, Uизм, мВ | Абсолютная погрешность установки положитель- ного смещения ΔUсмещ, мВ | Абсолютная погрешность установки отрицатель- ного смещения ΔUсмещ, мВ | Допустимое значение погрешности, ΔUсмещ, мВ
Канал 1
± 5 | 2 |  | ± 5 |  | vofs1+_1 | vofs1-_1 | #VALUE! | #VALUE! | ± 27,2
± 5 | 5 |  | ± 5 |  | vofs1+_2 | vofs1-_2 | #VALUE! | #VALUE! | ± 27,5
± 20 | 10 |  | ± 20 |  | vofs1+_3 | vofs1-_3 | #VALUE! | #VALUE! | ± 103
± 20 | 200 |  | ± 20 |  | vofs1+_4 | vofs1-_4 | #VALUE! | #VALUE! | ± 122
± 75 | 500 |  | ± 75 |  | vofs1+_5 | vofs1-_5 | #VALUE! | #VALUE! | ± 1177
± 75 | 5000 |  | ± 75 |  | vofs1+_6 | vofs1-_6 | #VALUE! | #VALUE! | ± 1627
Канал 2
± 5 | 2 |  | ± 5 |  | vofs2+_1 | vofs2-_1 | #VALUE! | #VALUE! | ± 27,4
± 5 | 5 |  | ± 5 |  | vofs2+_2 | vofs2-_2 | #VALUE! | #VALUE! | ± 27,5
± 20 | 10 |  | ± 20 |  | vofs2+_3 | vofs2-_3 | #VALUE! | #VALUE! | ± 103
± 20 | 200 |  | ± 20 |  | vofs2+_4 | vofs2-_4 | #VALUE! | #VALUE! | ± 122
± 75 | 500 |  | ± 75 |  | vofs2+_5 | vofs2-_5 | #VALUE! | #VALUE! | ± 1177
± 75 | 5000 |  | ± 75 |  | vofs2+_6 | vofs2-_6 | #VALUE! | #VALUE! | ± 1627
4.3 Определение полосы пропускания (п.16.6.4.4)
Устанавливаемый выходной уровень сигнала на генераторе Pуст, dBm | Устанавливаемый коэффициент отклонения на осциллографе мВ/дел |  | Устанавливаемый коэффициент развёртки на осциллографе нс/дел |  | Устанавливаемая частота на генераторе, fген, МГц | Выходное напряжение на генераторе при размахе 6 клеток на осциллографе, Pизм, dBm |  | Абсолютная погрешность уровня напряжения Δ=Pизм-Pуст, дБ | Допустимое значение погрешности Δ, дБ
Канал 1
6 | 200 |  | 500 |  | 1 | pdb1_1 |  | #VALUE! | 3
|  |  | 50 |  | 10 | pdb1_2 |  | #VALUE!
|  |  | 20 |  | 30 | pdb1_3 |  | #VALUE!
|  |  | 20 |  | 50 | pdb1_4 |  | #VALUE!
|  |  | 10 |  | 80 | pdb1_5 |  | #VALUE!
|  |  | 5 |  | 100 | pdb1_6 |  | #VALUE!
Канал 2
6 | 200 |  | 500 |  | 1 | pdb2_1 |  | #VALUE! | 3
|  |  | 50 |  | 10 | pdb2_2 |  | #VALUE!
|  |  | 20 |  | 30 | pdb2_3 |  | #VALUE!
|  |  | 20 |  | 50 | pdb2_4 |  | #VALUE!
|  |  | 10 |  | 80 | pdb2_5 |  | #VALUE!
|  |  | 5 |  | 100 | pdb2_6 |  | #VALUE!
13.5736
4.4 Определение времени нарастания переходной характеристики (п.16.6.4.5) | [5 empty] | 13.1567
4.4 Определение времени нарастания переходной характеристики (п.16.6.4.5)
№ канала | Коэффициент отклонения осциллографа, мВ/дел |  | Измеренное время нарастания переходной характеристики с помощью курсоров, нс |  | Допустимое время нарастания переходной характеристики не более, нс
1 | 50 |  | tr_1 |  | 3.5
2 |  |  | tr_2
4.6 Определение абсолютной погрешности частоты опорного сигнала (п.16.6.4.6)
Выход опорного сигнала с осциллографа, Fоп, МГц |  | Измеренное показание на частотомере, Fч, МГц |  | Абсолютная погрешность частоты опорного сигнала, Δf, Гц |  | Допустимые значения измерения абсолютной погрешности частоты опорного сигнала, Гц
10 |  |  |  | -10000000 |  | ± 150
4.8 Определение абсолютной погрешности порогового уровня срабатывания логического анализатора (п.16.6.4.8)
Установленный пороговый уровень срабатывания логического анализатора в меню Uпус, В | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | Допустимые значения абсолютной погрешности порогового уровня срабатывания логического анализатора ΔUпус , В
8 | U1 = 8,24 | U1 = 8,24 | U1 = 8,24 | U1 = 8,24 | U1 = 8,24 | U1 = 8,24 | U1 = 8,24 | U1 = 8,24 | 7,66÷8,34
| U0 = 7,69 | U0 = 7,69 | U0 = 7,69 | U0 = 7,69 | U0 = 7,69 | U0 = 7,69 | U0 = 7,69 | U0 = 7,69
0 | U1 = -0,007 | U1 = -0,007 | U1 = -0,007 | U1 = -0,007 | U1 = -0,007 | U1 = -0,007 | U1 = -0,007 | U1 = -0,007 | (-0,1) ÷ 0,1
| U0 = -0,064 | U0 = -0,064 | U0 = -0,064 | U0 = -0,064 | U0 = -0,064 | U0 = -0,064 | U0 = -0,064 | U0 = -0,064
-8 | U1 = -7,75 | U1 = -7,75 | U1 = -7,75 | U1 = -7,75 | U1 = -7,75 | U1 = -7,75 | U1 = -7,75 | U1 = -7,75 | (-7,66) ÷ (-8,34)
| U0 = -8,30 | U0 = -8,30 | U0 = -8,30 | U0 = -8,30 | U0 = -8,30 | U0 = -8,30 | U0 = -8,30 | U0 = -8,30
| D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15
8 | U1 = 8,27 | U1 = 8,27 | U1 = 8,27 | U1 = 8,27 | U1 = 8,27 | U1 = 8,27 | U1 = 8,27 | U1 = 8,27 | 7,66÷8,34
| U0 = 7,69 | U0 = 7,69 | U0 = 7,69 | U0 = 7,69 | U0 = 7,69 | U0 = 7,69 | U0 = 7,69 | U0 = 7,69
0 | U1 = -0,009 | U1 = -0,009 | U1 = -0,009 | U1 = -0,009 | U1 = -0,009 | U1 = -0,009 | U1 = -0,009 | U1 = -0,009 | (-0,1) ÷ 0,1
| U0 = -0,067 | U0 = -0,067 | U0 = -0,067 | U0 = -0,067 | U0 = -0,067 | U0 = -0,067 | U0 = -0,067 | U0 = -0,067
-8 | U1 = -8,33 | U1 = -8,33 | U1 = -8,33 | U1 = -8,33 | U1 = -8,33 | U1 = -8,33 | U1 = -8,33 | U1 = -8,33 | (-7,66) ÷ (-8,34)
| U0 = -7,74 | U0 = -7,74 | U0 = -7,74 | U0 = -7,74 | U0 = -7,74 | U0 = -7,74 | U0 = -7,74 | U0 = -7,74
Заключение: годен к применению
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | ) | Дата: | _date