## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Уникальный номер об аккредитации в реестре акредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол поверки №
Наименование и тип СИ: |  |  | Мультиметр цифровой |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре:
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | "Мультиметры цифровые 34401А, 34460А,34461А. Методика поверки"
Вид поверки (калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  | _temp |  | (23 ± 5)°С
Относительная влажность |  |  | _hum |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  | _pres |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока |  |  |  |  | (220 ± 2,2) В
Частота |  |  |  |  | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902, 33210А № MY48016270
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока
Предел измерений | Установленное значение, В |  | Показание прибора, В |  | Допуск
[5 empty] | - | +
100 мВ | 100 | мВ | dcv_1 | мВ | 99.9845 | 100.0155
| -100 |  | dcv_2 |  | -100.0155 | -99.9845
1 В | 1 | В | dcv_3 | В | 0.99991 | 1.0001
| -1 |  | dcv_4 |  | -1.0001 | -0.99991
10 В | 4 |  | dcv_5 |  | 3.9996 | 4.0004
| 10 |  | dcv_6 |  | 9.9992 | 10.0008
| -10 |  | dcv_7 |  | -10.0008 | -9.9992
100 В | 100 |  | dcv_8 |  | 99.9909 | 100.0091
| -100 |  | dcv_9 |  | -100.0091 | -99.9909
1000 В | 1000 |  | dcv_10 |  | 999.905 | 1000.095
| -500 |  | dcv_11 |  | -500.0525 | -499.9475
3.2 Определение погрешности измерения напряжения переменного тока
Предел измерений | Установленное значение |  | Частота | Показание прибора, В |  | Допуск
[6 empty] | - | +
100 мВ | 100 | мВ | 1 кГц | acv_1 | мВ | 99.88 | 100.12
|  |  | 50 кГц | acv_2 |  | 99.8 | 100.2
|  |  | 300 кГц | acv_3 |  | 95.5 | 104.5
1 В | 1 | В | 1 кГц | acv_4 | В | 0.9988 | 1.0012
|  |  | 50 кГц | acv_5 |  | 0.998 | 1.002
|  |  | 300 кГц | acv_6 |  | 0.955 | 1.045
10 В | 30 | мВ | 1 кГц | acv_7 | мВ | 29.997 | 30.003
| 1 | В |  | acv_8 | В | 0.9961 | 1.0039
| 10 |  | 10 Гц | acv_9 |  | 9.988 | 10.012
|  |  | 100 Гц | acv_10 |  | 9.988 | 10.012
|  |  | 20 кГц | acv_11 |  | 9.988 | 10.012
|  |  | 50 кГц | acv_12 |  | 9.98 | 10.02
|  |  | 100 кГц | acv_13 |  | 9.929 | 10.071
|  |  | 300 кГц | acv_14 |  | 9.55 | 10.45
100 В | 100 | В | 1 кГц | acv_15 | В | 99.88 | 100.12
|  |  | 50 кГц | acv_16 |  | 99.8 | 100.2
| 70 |  | 300 кГц | acv_17 |  | 66.7 | 73.3
750 В | 750 | В | 1 кГц | acv_18 | В | 749.1 | 750.9
| 210 |  | 50 кГц | acv_19 |  | 209.31 | 210.69
| 70 |  | 300 кГц | acv_20 |  | 63.4 | 76.6
3.3 Определение погрешности измерения силы постоянного тока
Предел измерений | Установленное значение |  | Показание прибора |  | Допуск
[5 empty] | - | +
100 мкА | 100 | мкА | dci_1 | мкА | 99.925 | 100.075
1 мА | 1 | мА | dci_2 | мА | 0.99944 | 1.0006
10 мА | 10 |  | dci_3 |  | 9.993 | 10.007
100 мА | 100 |  | dci_4 |  | 99.945 | 100.055
1 А | 1 | А | dci_5 | А | 0.9989 | 1.0011
3 А | 2 |  | dci_6 |  | 1.9954 | 2.0046
3.4 Определение погрешности измерения силы переменного тока
Предел измерений | Установленное значение |  | Частота | Показание прибора, А |  | Допуск
[6 empty] | - | +
100 мкА | 100 | мкА | 1 кГц | aci_1 | мкА | 99.86 | 100.14
|  |  | 5 кГц | aci_2
1 мА | 1 | мА | 1 кГц | aci_3 | мА | 0.9986 | 1.0014
|  |  | 5 кГц | aci_4
10 мА | 100 | мкА | 1 кГц | aci_5 | мкА | 95.9 | 104.1
| 1 | мА |  | aci_6 | мА | 0.995 | 1.005
| 10 |  |  | aci_7 |  | 9.986 | 10.014
|  |  | 5 кГц | aci_8
100 мА | 100 | мА | 10 Гц | aci_9 | мА | 99.86 | 100.14
|  |  | 1 кГц | aci_10
|  |  | 5 кГц | aci_11
1 А | 1 | А | 1 кГц | aci_12 | А | 0.9986 | 1.0014
|  |  | 5 кГц | aci_13
3 А | 2 | А | 1 кГц | aci_14 | А | 1.9942 | 2.0058
|  |  | 5 кГц | aci_15
3.5 Определение погрешности измерения частоты переменного тока
Предел измерений | Установленное значение | Частота, Гц |  | Показание прибора, Гц |  | Допуск
[6 empty] | - | +
1 В | 100 мВ | 10 | Гц | f_1 | Гц | 9.997 | 10.003
100 мВ | 10 мВ | 300 | кГц | f_2 | кГц | 299.64 | 300.36
3.6 Определение погрешности измерения электрического сопротивления
3.6.1 по 4-проводной схеме
Предел измерений | Установленное значение |  | Показание прибора, Ом |  | Допуск
[5 empty] | - | +
100 Ом | 100 | Ом | r4_1 | Ом | 99.979 | 100.021
1 кОм | 1 | кОм | r4_2 | кОм | 0.99985 | 1.0002
10 кОм | 10 |  | r4_3 |  | 9.9985 | 10.0015
100 кОм | 100 |  | r4_4 |  | 99.985 | 100.015
3.6.2 по 2-проводной схеме
Предел измерений | Установленное значение |  | Показание прибора |  | Допуск
[5 empty] | - | +
1 МОм | 1 | МОм | r2_1 | МОм | 0.99985 | 1.0002
10 МОм | 10 |  | r2_2 |  | 9.9959 | 10.0041
100 МОм | 100 |  | r2_3 |  | 99.919 | 100.081
Заключение: |  | годен
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date