## Лист3
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова" СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений 125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23 Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014 Тел. +7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.ru
Протокол поверки № 10/25-11-2022/ |  |  |  |  | _numb
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой запоминающий |  |  |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска: |  |  | 2020
Номер в реестре: |  |  | 69417-17
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие серий АКИП-4115, АКИП-4119, АКИП-4127, АКИП-4131. Методика поверки ПР-13-2017МП.
Вид поверки: |  |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С |  |  | _temp |  | 25 ± 5
Относительная влажность, % |  |  | _hum |  | от 10 до 100
Атмосферное давление, кПа |  |  | _pres |  | от 30 до 120
Эталоны: 9500В/9530 №276568182
1 Внешний осмотр (п. 7.1): соответствует
2 Опробование (п. 7.2): соответствует
3 Проверка программного обеспечения соответствует (не ниже 1.01.01) (п. 7.3)
4 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока (п. 7.4)
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока, В |  |  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения
|  |  | 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал
20 мВ/дел | +60 мВ |  | dcv1_1 | dcv2_1 | dcv3_1 | dcv4_1 | ± 4,8 мВ
| -60 мВ |  | dcv1_2 | dcv2_2 | dcv3_2 | dcv4_2
50 мВ/дел | +150 мВ |  | dcv1_3 | dcv2_3 | dcv3_3 | dcv4_3 | ± 10,5 мВ
| -150 мВ |  | dcv1_4 | dcv2_4 | dcv3_4 | dcv4_4
100 мВ/дел | +300 мВ |  | dcv1_5 | dcv2_5 | dcv3_5 | dcv4_5 | ± 20 мВ
| -300 мВ |  | dcv1_6 | dcv2_6 | dcv3_6 | dcv4_6
200 мВ/дел | +600 мВ |  | dcv1_7 | dcv2_7 | dcv3_7 | dcv4_7 | ± 48 мВ
| -600 мВ |  | dcv1_8 | dcv2_8 | dcv3_8 | dcv4_8
500 мВ/дел | +1500 мВ |  | dcv1_9 | dcv2_9 | dcv3_9 | dcv4_9 | ± 105 мВ
| -1500 мВ |  | dcv1_10 | dcv2_10 | dcv3_10 | dcv4_10
1 В/дел | +3,0 В |  | dcv1_11 | dcv2_11 | dcv3_11 | dcv4_11 | ± 0,2 В
| -3,0 В |  | dcv1_12 | dcv2_12 | dcv3_12 | dcv4_12
2 В/дел | +6,0 В |  | dcv1_13 | dcv2_13 | dcv3_13 | dcv4_13 | ± 0,39 В
| -6,0 В |  | dcv1_14 | dcv2_14 | dcv3_14 | dcv4_14
5 В/дел | +15,0 В |  | dcv1_15 | dcv2_15 | dcv3_15 | dcv4_15 | ± 0,96 В
| -15,0 В |  | dcv1_16 | dcv2_16 | dcv3_16 | dcv4_16
5 Определение верхней частоты полосы пропускания (п. 7.5)
Коэффициент отклонения | Измеренное значение частоты при U-3 дБ = 0,708×Uоп, МГц |  |  |  | Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц, не менее
| 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал
20 мВ/дел | bw1_1 | bw2_1 | bw3_1 | bw4_1 | 70
50 мВ/дел | bw1_2 | bw2_2 | bw3_2 | bw4_2
100 мВ/дел | bw1_3 | bw2_3 | bw3_3 | bw4_3
Коэффициент отклонения | Измеренное значение частоты при U-3 дБ = 0,708×Uоп, МГц |  |  |  | Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц, не менее
| 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал
200 мВ/дел | bw1_4 | bw2_4 | bw3_4 | bw4_4 | 70
500 мВ/дел | bw1_5 | bw2_5 | bw3_5 | bw4_5
1 В/дел | bw1_6 | bw2_6 | bw3_6 | bw4_6
2 В/дел | bw1_7 | bw2_7 | bw3_7 | bw4_7
5 В/дел | bw1_8 | bw2_8 | bw3_8 | bw4_8
6 Определение времени нарастания переходной характеристики (п. 7.6)
Коэффициент отклонения | Время нарастания переходной характеристики, пс |  |  |  | Допускаемое значение ПХ, нс, не более
| 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал
20 мВ/дел | tr1_1 | tr2_1 | tr3_1 | tr4_1 | 5
50 мВ/дел | tr1_2 | tr2_2 | tr3_2 | tr4_2
100 мВ/дел | tr1_3 | tr2_3 | tr3_3 | tr4_3
200 мВ/дел | tr1_4 | tr2_4 | tr3_4 | tr4_4
500 мВ/дел | tr1_5 | tr2_5 | tr3_5 | tr4_5
1 В/дел | tr1_6 | tr2_6 | tr3_6 | tr4_6
7 Определение относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора (п. 7.7)
Fстроб, Гц |  | Допустимое значение частоты, Гц, не более
94.8 |  | 1000
Заключение: пригоден к применению
Поверку провёл: |  | ( | _pov |  | )
| Дата: | _date