## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Уникальный номер об аккредитации в реестре акредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол поверки № 10/_date/_numb
Наименование и тип СИ: |  |  | Генератор сигналов произвольной формы |  |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска: |  |  | 2023
Номер в реестре: |  |  | 79866-20
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | МП 206.1-018-2020
Вид поверки (калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  | _temp |  | (23 ± 5)°С
Относительная влажность |  |  | _hum |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  | _pres |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока |  |  | 220.1 |  | (220 ± 2,2) В
Частота |  |  | 50 |  | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны:
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение абсолютной погрешности установки частоты выходного сигнала
Выходной сигнал | Размах выходного напряжения генератора, В | Частота генератора, Гц | Измеренное значение частоты, Гц |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, Гц
|  |  | 1 канал | 2 канал
Синус | 1 | 10 | f1_1 | f2_1 | ± 0,00001
|  | 10000000 | f1_2 | f2_2 | ± 10
|  | 30000000 | f1_3 | f2_3 | ± 30
|  | 60000000 | f1_4 | f2_4 | ± 60
|  | 80000000 | f1_5 | f2_5 | ± 80
|  | 120000000 | f1_6 | f2_6 | ± 120
3.2 Определение абсолютной погрешности установки размаха выходного сигнала
Часота сигнала | Размах выходного напряжения генератора, В | СКЗ выходного напряжения генератора, В | Измеренное значение напряжения, Гц |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, Гц
|  |  | 1 канал | 2 канал
1 кГц | 1.128 | 0.4 | vac1_1 | vac2_1 | ± 0,004707
| 2.82 | 1 | vac1_2 | vac2_2 | ± 0,010707
| 7.05 | 2.5 | vac1_3 | vac2_3 | ± 0,025707
| 19.74 | 7 | vac1_4 | vac2_4 | ± 0,070707
3.3 Определение абсолютной погрешности установки постоянного напряжения смещения
Выходной сигнал | Амплитуда, В |  | Измеренное значение напряжения смещения, Гц |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, Гц
|  |  | 1 канал | 2 канал
Напряжение постоянноо тока | 0 |  | vdc1_1 | vdc2_1 | ± 0,002
| 0.5 |  | vdc1_2 | vdc2_2 | ± 0,007
| 10 |  | vdc1_3 | vdc2_3 | ± 0,102
3.4 Определение неравномерности АЧХ синусоидальногосигнала
Значение амплитуды, дБм | Значение частоты сигнала, МГц | Измеренное значение амплитуды, дБм |  | Неравномерность АЧХ, дБм |  | Неравномерность АЧХ, дБм
|  | 1 канал | 2 канал | 1 канал | 2 канал
+3,99 (0,354 Вскз) | 0.001 | vac_dbm1_1 | vac_dbm2_1 | - | - | -
| 1 | dbm1_2 | dbm2_2 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,1
| 5 | dbm1_3 | dbm2_3 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,1
| 10 | dbm1_4 | dbm2_4 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,2
| 20 | dbm1_5 | dbm2_5 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,2
| 30 | dbm1_6 | dbm2_6 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,2
| 40 | dbm1_7 | dbm2_7 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,2
| 50 | dbm1_8 | dbm2_8 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,2
| 60 | dbm1_9 | dbm2_9 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,3
| 70 | dbm1_10 | dbm2_10 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,3
| 80 | dbm1_11 | dbm2_11 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,4
| 90 | dbm1_12 | dbm2_12 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,4
| 100 | dbm1_13 | dbm2_13 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,4
| 110 | dbm1_14 | dbm2_14 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,4
| 120 | dbm1_15 | dbm2_15 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,4
+16,019 (1,414 Вскз) | 0.001 | vac_dbm1_16 | vac_dbm2_16 | - | - | -
| 1 | dbm1_17 | dbm2_17 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,1
| 5 | dbm1_18 | dbm2_18 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,1
| 10 | dbm1_19 | dbm2_19 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,2
| 20 | dbm1_20 | dbm2_20 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,2
| 30 | dbm1_21 | dbm2_21 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,2
| 40 | dbm1_22 | dbm2_22 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,2
| 50 | dbm1_23 | dbm2_23 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,2
| 60 | dbm1_24 | dbm2_24 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,3
| 70 | dbm1_25 | dbm2_25 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,3
| 80 | dbm1_26 | dbm2_26 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,4
| 90 | dbm1_27 | dbm2_27 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,4
| 100 | dbm1_28 | dbm2_28 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,4
| 110 | dbm1_29 | dbm2_29 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,4
| 120 | dbm1_30 | dbm2_30 | #VALUE! | #VALUE! | ± 0,4
Заключение: |  | годен
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date