## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова" СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений 125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23 Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014 Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.ru
Протокол поверки № 10/_date/_numb
Наименование и тип СИ: |  | Осциллограф цифровой |  |  | _type
Заводской номер: |  | _numb
Год выпуска: |  | 2014
Номер в реестре: |  | 30681-13
Заказчик: |  | _customer
Методика поверки: |  | 651-13-12 МП
Вид поверки: |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С |  |  | _temp |  | 20 ± 5
Относительная влажность, % |  |  | _hum |  | 65 ± 15
Атмосферное давление, кПа |  |  | _pres |  | 100 ± 4
Напряжение сети переменного тока, В |  |  |  |  | 220 ± 4,4
Частота сети, Гц |  |  |  |  | 50 ± 0,5
Содержание гармоник, %, не более |  |  |  |  | 5
Эталоны и средства поверки:
Тип |  | Зав. №
9500B/9530 |  | 276568182
Ч1-93 |  | 1601
N5183A |  | MY50142975
Fluke 5522A |  | 2581902
1 Внешний осмотр (п. 7.1): соответствует
2 Опробование (п. 7.2): соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение абсолютной погрешности коэффициента отклонения (п. 7.4)
Установливаемый коэффициент отклонения на осциллографе, мВ/дел | Устанавливаемое выходное постоянное напряжение на калибраторе, мВ | Показания осциллографа положительного напряжения, Uизм, мВ |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, Uизм, мВ |  | Абсолютная погрешность положительного напряжения, мВ | Абсолютная погрешность отрицательного напряжения, мВ | Допустимое значение абсолютной погрешности, мВ
Канал 1
2 | ± 14 | dcv1+_1 |  | dcv1-_1 |  | gdcv1+_1 | gdcv1-_1 | ± 0,768
5 | ± 35 | dcv1+_2 |  | dcv1-_2 |  | gdcv1+_2 | gdcv1-_2 | ± 0,96
10 | ± 70 | dcv1+_3 |  | dcv1-_3 |  | gdcv1+_3 | gdcv1-_3 | ± 1,92
20 | ± 140 | dcv1+_4 |  | dcv1-_4 |  | gdcv1+_4 | gdcv1-_4 | ± 3,84
50 | ± 350 | dcv1+_5 |  | dcv1-_5 |  | gdcv1+_5 | gdcv1-_5 | ± 9,6
100 | ± 700 | dcv1+_6 |  | dcv1-_6 |  | gdcv1+_6 | gdcv1-_6 | ± 19,2
200 | ± 1,4 В | dcv1+_7 |  | dcv1-_7 |  | gdcv1+_7 | gdcv1-_7 | ± 38,4
500 | ± 3,5 В | dcv1+_8 |  | dcv1-_8 |  | gdcv1+_8 | gdcv1-_8 | ± 96
1 В/дел | ± 7 В | dcv1+_9 |  | dcv1-_9 |  | gdcv1+_9 | gdcv1-_9 | ± 192
2 В/дел | ± 14 В | dcv1+_10 |  | dcv1-_10 |  | gdcv1+_10 | gdcv1-_10 | ± 384
5 В/дел | ± 35 В | dcv1+_11 |  | dcv1-_11 |  | gdcv1+_11 | gdcv1-_11 | ± 960
Канал 2
2 | ± 14 | dcv2+_1 |  | dcv2-_1 |  | gdcv2+_1 | gdcv2-_1 | ± 0,768
5 | ± 35 | dcv2+_2 |  | dcv2-_2 |  | gdcv2+_2 | gdcv2-_2 | ± 0,96
10 | ± 70 | dcv2+_3 |  | dcv2-_3 |  | gdcv2+_3 | gdcv2-_3 | ± 1,92
20 | ± 140 | dcv2+_4 |  | dcv2-_4 |  | gdcv2+_4 | gdcv2-_4 | ± 3,84
50 | ± 350 | dcv2+_5 |  | dcv2-_5 |  | gdcv2+_5 | gdcv2-_5 | ± 9,6
100 | ± 700 | dcv2+_6 |  | dcv2-_6 |  | gdcv2+_6 | gdcv2-_6 | ± 19,2
200 | ± 1,4 В | dcv2+_7 |  | dcv2-_7 |  | gdcv2+_7 | gdcv2-_7 | ± 38,4
500 | ± 3,5 В | dcv2+_8 |  | dcv2-_8 |  | gdcv2+_8 | gdcv2-_8 | ± 96
1 В/дел | ± 7 В | dcv2+_9 |  | dcv2-_9 |  | gdcv2+_9 | gdcv2-_9 | ± 192
2 В/дел | ± 14 В | dcv2+_10 |  | dcv2-_10 |  | gdcv2+_10 | gdcv2-_10 | ± 384
5 В/дел | ± 35 В | dcv2+_11 |  | dcv2-_11 |  | gdcv2+_11 | gdcv2-_11 | ± 960
3.2 Определение относительной погрешности генератора развертки (п. 7.5)
Измеренная погрешность |  | Допустимая погрешность
2×10-5 |  | ± 3,3×10-5
Заключение: |  | годен
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
| Дата: | _date