## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Уникальный номер об аккредитации в реестре акредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол поверки № 10/_date/_numb
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой |  |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре: |  |  | 24018-02
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | 071-1074-00МП
Вид поверки(калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  |  | _temp |  | (23 ± 5)°С
Относительная влажность |  |  |  | _hum |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  |  | _pres |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока | [5 empty] | (220 ± 2,2) В
Частота | [5 empty] | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик.
3.1 Определение погрешности коэффициента отклонения (п.п. 7.3.1)
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 1
2 мВ/дел | ± 0,006 | dcv1+_1 |  | dcv1-_1 |  | gdcv1+_1 | gdcv1-_1 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | dcv1+_2 |  | dcv1-_2 |  | gdcv1+_2 | gdcv1-_2
10 мВ/дел | ± 0,030 | dcv1+_3 |  | dcv1-_3 |  | gdcv1+_3 | gdcv1-_3 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | dcv1+_4 |  | dcv1-_4 |  | gdcv1+_4 | gdcv1-_4
50 мВ/дел | ± 0,150 | dcv1+_5 |  | dcv1-_5 |  | gdcv1+_5 | gdcv1-_5
100 мВ/дел | ± 0,300 | dcv1+_6 |  | dcv1-_6 |  | gdcv1+_6 | gdcv1-_6
200 мВ/дел | ± 0,600 | dcv1+_7 |  | dcv1-_7 |  | gdcv1+_7 | gdcv1-_7
500 мВ/дел | ± 1,5 | dcv1+_8 |  | dcv1-_8 |  | gdcv1+_8 | gdcv1-_8
1 В/дел | ± 3,0 | dcv1+_9 |  | dcv1-_9 |  | gdcv1+_9 | gdcv1-_9
2 В/дел | ± 6,0 | dcv1+_10 |  | dcv1-_10 |  | gdcv1+_10 | gdcv1-_10
5 В/дел | ± 15,0 | dcv1+_11 |  | dcv1-_11 |  | gdcv1+_11 | gdcv1-_11
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 2
2 мВ/дел | ± 0,006 | dcv2+_1 |  | dcv2-_1 |  | gdcv2+_1 | gdcv2-_1 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | dcv2+_2 |  | dcv2-_2 |  | gdcv2+_2 | gdcv2-_2
10 мВ/дел | ± 0,030 | dcv2+_3 |  | dcv2-_3 |  | gdcv2+_3 | gdcv2-_3 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | dcv2+_4 |  | dcv2-_4 |  | gdcv2+_4 | gdcv2-_4
50 мВ/дел | ± 0,150 | dcv2+_5 |  | dcv2-_5 |  | gdcv2+_5 | gdcv2-_5
100 мВ/дел | ± 0,300 | dcv2+_6 |  | dcv2-_6 |  | gdcv2+_6 | gdcv2-_6
200 мВ/дел | ± 0,600 | dcv2+_7 |  | dcv2-_7 |  | gdcv2+_7 | gdcv2-_7
500 мВ/дел | ± 1,5 | dcv2+_8 |  | dcv2-_8 |  | gdcv2+_8 | gdcv2-_8
1 В/дел | ± 3,0 | dcv2+_9 |  | dcv2-_9 |  | gdcv2+_9 | gdcv2-_9
2 В/дел | ± 6,0 | dcv2+_10 |  | dcv2-_10 |  | gdcv2+_10 | gdcv2-_10
5 В/дел | ± 15,0 | dcv2+_11 |  | dcv2-_11 |  | gdcv2+_11 | gdcv2-_11
3.2 Определение погрешности измерения временных интервалов (п.п. 7.3.2)
Канал | Временной интервал |  | Коэффициент развертки |  | Измеренный временной интервал |  | Погрешность измерения временного интервала
[7 empty] | измеренная | не более
1 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | ti1_1 | нс | gti1_1 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | ti1_2 |  | gti1_2 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | ti1_3 |  | gti1_3 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | ti1_4 | мс | gti1_4 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | ti1_5 |  | gti1_5 | ± 10,25
2 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | ti2_1 | нс | gti2_1 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | ti2_2 |  | gti2_2 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | ti2_3 |  | gti2_3 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | ti2_4 | мс | gti2_4 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | ti2_5 |  | gti2_5 | ± 10,25
3.3 Определение времени нарастания переходной характеристики (ПХ) (п.п. 7.3.3)
К0 | τнар.изм, нс |  | τнар.доп, нс
| канал 1 | канал 2
5 В/дел | tr1_1 | tr2_1 | ≤5,8
2 В/дел | tr1_2 | tr2_2
1 В/дел | tr1_3 | tr2_3
500 мВ/дел | tr1_4 | tr2_4
200 мВ/дел | tr1_5 | tr2_5
100 мВ/дел | tr1_6 | tr2_6
50 мВ/дел | tr1_7 | tr2_7
20 мВ/дел | tr1_8 | tr2_8
10 мВ/дел | tr1_9 | tr2_9
5 мВ/дел | tr1_10 | tr2_10
Заключение:
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date