## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Уникальный номер об аккредитации в реестре акредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол поверки № 10/_date/_numb
Наименование и тип СИ: |  |  | Мультиметр цифровой |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре:
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | МП-171/447-2006
Вид поверки (калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  | _temp |  | (23 ± 5)°С
Относительная влажность |  |  | _hum |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  | _pres |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока |  |  |  |  | (220 ± 2,2) В
Частота |  |  |  |  | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока
Предел измерений | Установленное значение | Измеренное значение | Допуск
|  |  | - | +
100 мВ | 10 мВ | dcv_1 | 9.996 | 10.004
| 50 мВ | dcv_2 | 49.994 | 50.006
| 100 мВ | dcv_3 | 99.915 | 100.0085
| - 100 мВ | dcv_4 | -100.0085 | -99.915
1 В | 0,1 В | dcv_5 | 0.09999 | 0.10001
| 0,5 В | dcv_6 | 0.49997 | 0.50003
| 1 В | dcv_7 | 0.99995 | 1
| - 1 В | dcv_8 | -1 | -0.99995
10 В | 1 В | dcv_9 | 0.99991 | 1.0001
| 5 В | dcv_10 | 4.9998 | 5.0002
| 10 В | dcv_11 | 9.9996 | 10.0004
| - 10 В | dcv_12 | -10.0004 | -9.9996
100 В | 10 В | dcv_13 | 9.999 | 10.001
| 50 В | dcv_14 | 49.9971 | 50.0029
| 100 В | dcv_15 | 99.9949 | 100.0051
| - 100 В | dcv_16 | -100.0051 | -99.9949
1000 В | 100 В | dcv_17 | 99.9855 | 100.0145
| 500 В | dcv_18 | 499.9675 | 500.0325
| 1000 В | dcv_19 | 999.945 | 1000.055
| - 1000 В | dcv_20 | -1000.055 | -999.945
3.2 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения действующего значения напряжения переменного тока
Предел измерений | Установленное значение | Частота | Измеренное значение | Допуск
|  |  |  | - | +
100 мВ | 10 мВ | 10 Гц | acv_1 | 9.925 | 10.075
|  | 1 кГц | acv_2 | 9.954 | 10.046
|  | 50 кГц | acv_3 | 9.938 | 10.062
|  | 100 кГц | acv_4 | 9.86 | 10.14
| 50 мВ | 10 Гц | acv_5 | 49.785 | 50.215
|  | 1 кГц | acv_6 | 49.93 | 50.07
|  | 50 кГц | acv_7 | 49.89 | 50.11
|  | 100 кГц | acv_8 | 49.62 | 50.38
|  | 300 кГц | acv_9 | 47.95 | 52.05
| 100мВ | 10 Гц | acv_10 | 99.61 | 100.39
|  | 1 кГц | acv_11 | 99.9 | 100.1
|  | 50 кГц | acv_12 | 99.83 | 100.17
|  | 100 кГц | acv_13 | 99.32 | 100.68
|  | 300 кГц | acv_14 | 95.95 | 104.05
1 В | 100 мВ | 10 Гц | acv_15 | 99.62 | 100.38
|  | 1 кГц | acv_16 | 99.91 | 100.09
|  | 50 кГц | acv_17 | 99.83 | 100.17
|  | 100 кГц | acv_18 | 99.32 | 100.68
| 500 мВ | 10 Гц | acv_19 | 498.22 | 501.78
|  | 1 кГц | acv_20 | 499.67 | 500.33
|  | 50 кГц | acv_21 | 499.35 | 500.65
|  | 100 кГц | acv_22 | 496.92 | 503.08
| 1 В | 10 Гц | acv_23 | 0.99647 | 1.0035
|  | 1 кГц | acv_24 | 0.99937 | 1.0006
|  | 50 кГц | acv_25 | 0.99875 | 1.0012
|  | 100 кГц | acv_26 | 0.99392 | 1.0061
|  | 300 кГц | acv_27 | 0.95995 | 1.04
10 В | 1 В | 10 Гц | acv_28 | 0.9935 | 1.0065
|  | 1 кГц | acv_29 | 0.9964 | 1.0036
|  | 50 кГц | acv_30 | 0.9938 | 1.0062
|  | 100 кГц | acv_31 | 0.986 | 1.014
| 5 В | 10 Гц | acv_32 | 4.9795 | 5.0205
|  | 1 кГц | acv_33 | 4.994 | 5.006
|  | 50 кГц | acv_34 | 4.989 | 5.011
|  | 100 кГц | acv_35 | 4.962 | 5.038
| 10 В | 10 Гц | acv_36 | 9.962 | 10.038
|  | 1 кГц | acv_37 | 9.991 | 10.009
|  | 50 кГц | acv_38 | 9.983 | 10.017
|  | 100 кГц | acv_39 | 9.932 | 10.068
100 В | 10 В | 10 Гц | acv_40 | 9.935 | 10.065
|  | 1 кГц | acv_41 | 9.964 | 10.036
|  | 50 кГц | acv_42 | 9.938 | 10.062
|  | 100 кГц | acv_43 | 9.86 | 10.14
| 50 В | 45 Гц | acv_44 | 49.795 | 50.205
|  | 1 кГц | acv_45 | 49.94 | 50.06
|  | 50 кГц | acv_46 | 49.89 | 50.11
|  | 100 кГц | acv_47 | 49.62 | 50.38
Предел измерений | Установленное значение | Частота | Измеренное значение | Допуск
|  |  |  | - | +
100 В | 100 В | 45 Гц | acv_48 | 99.62 | 100.38
|  | 1 кГц | acv_49 | 99.91 | 100.09
|  | 50 кГц | acv_50 | 99.83 | 100.17
|  | 100 кГц | acv_51 | 99.32 | 100.68
750 В | 100 В | 10 Гц | acv_52 | 99.35 | 100.65
|  | 1 кГц | acv_53 | 99.64 | 100.36
|  | 50 кГц | acv_54 | 99.38 | 100.62
|  | 100 кГц | acv_55 | 99.35 | 100.65
| 500 В | 10 Гц | acv_56 | 497.95 | 502.05
|  | 1 кГц | acv_57 | 499.4 | 500.6
|  | 50 кГц | acv_58 | 498.9 | 501.1
|  | 100 кГц | acv_59 | 496.2 | 503.8
| 750 В | 10 Гц | acv_60 | 747.075 | 752.925
|  | 1 кГц | acv_61 | 749.25 | 750.75
|  | 50 кГц | acv_62 | 748.8 | 751.4
|  | 100 кГц | acv_63 | 744.7 | 755.3
3.3 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения частоты переменного напряжения
Установленное значение |  | Измеренное значение |  |  | Допуск
[5 empty] | - | +
40 Гц |  | f_1 |  |  | 39.996 | 40.004
1 кГц |  | f_2 |  |  | 0.9999 | 1.0001
10 кГц |  | f_3 |  |  | 9.999 | 10.001
100 кГц |  | f_4 |  |  | 99.9899 | 100.0101
300 кГц |  | f_5 |  |  | 299.9699 | 300.0301
3.4 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока
Предел измерений | Установленное значение | Измеренное значение |  | Допуск
|  |  |  | - | +
10 мА | 1 мА | dci_1 |  | 0.9993 | 1.0007
| 5 мА | dci_2 |  | 4.9973 | 5.0027
| 10 мА | dci_3 |  | 9.9948 | 10.0052
100 мА | 10 мА | dci_4 |  | 9.9945 | 10.0055
| 50 мА | dci_5 |  | 49.9745 | 50.0255
| 100 мА | dci_6 |  | 99.9495 | 100.0505
1 А | 0,1 А | dci_7 |  | 0.09989 | 0.10011
| 0,5 А | dci_8 |  | 0.49949 | 0.50051
| 1 А | dci_9 |  | 0.99899 | 1.001
3 А | 0,3 А | dci_10 |  | 0.29944 | 0.30056
| 1 А | dci_11 |  | 0.9986 | 1.0014
| 2 А | dci_12 |  | 1.9974 | 2.0026
3.5 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения действующего значения силы переменного тока
Предел измерений | Установленное значение | Частота | Измеренное значение |  | Допуск
[5 empty] | - | +
1 А | 0,1 А | 10Гц | aci_1 |  | 0.0957 | 0.1043
| 0,5 А |  | aci_2 |  | 0.4945 | 0.5055
| 1 А |  | aci_3 |  | 0.993 | 1.007
| 0,1 А | 1кГц | aci_4 |  | 0.0959 | 0.1041
| 0,5 А |  | aci_5 |  | 0.4955 | 0.5045
| 1 А |  | aci_6 |  | 0.995 | 1.005
| 0,1 А | 5кГц | aci_7 |  | 0.0959 | 0.1041
| 0,5 А |  | aci_8 |  | 0.4955 | 0.5045
| 1 А |  | aci_9 |  | 0.995 | 1.005
3 А | 0,3 А | 10Гц | aci_10 |  | 0.23895 | 0.36105
| 1 А |  | aci_11 |  | 0.9365 | 1.0635
| 2,5 А |  | aci_12 |  | 2.4312 | 2.5688
| 0,3 А | 1кГц | aci_13 |  | 0.23955 | 0.36045
| 1 А |  | aci_14 |  | 0.9385 | 1.0615
| 2,5 А |  | aci_15 |  | 2.4362 | 2.5638
| 0,3 А | 5кГц | aci_16 |  | 0.23955 | 0.36045
| 1 А |  | aci_17 |  | 0.9385 | 1.0615
| 2,5 А |  | aci_18 |  | 2.4362 | 2.5638
3.6 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления по 4-х проводной схеме
Предел измерений | Установленное значение | Измеренное значение |  | Допуск
|  |  |  | - | +
100 Ом | 1 Ом | r4_1 |  | 0.9959 | 1.0041
| 10 Ом | r4_2 |  | 9.995 | 10.005
| 50 Ом | r4_3 |  | 49.991 | 50.009
| 100 Ом | r4_4 |  | 99.986 | 100.014
3.6 Определение диапазона и основной абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления по 2-х проводной схеме
Предел измерений | Установленное значение | Измеренное значение |  | Допуск
|  |  |  | - | +
1 кОм | 0,1 кОм | r2_1 |  | 0.09989 | 0.10011
| 0,5 кОм | r2_2 |  | 0.49985 | 0.50015
| 1 кОм | r2_3 |  | 0.9998 | 1.0002
10 кОм | 1 кОм | r2_4 |  | 0.9989 | 1.0011
| 5 кОм | r2_5 |  | 4.9985 | 5.0015
| 10 кОм | r2_6 |  | 9.998 | 10.002
100 кОм | 10 кОм | r2_7 |  | 9.989 | 10.011
| 50 кОм | r2_8 |  | 49.985 | 50.015
| 100 кОм | r2_9 |  | 99.98 | 100.02
1 МОм | 0,1 МОм | r2_10 |  | 0.09998 | 0.10002
| 0,5 МОм | r2_11 |  | 0.49994 | 0.50006
| 1 МОм | r2_12 |  | 0.99989 | 1.0001
10 МОм | 1 МОм | r2_13 |  | 0.9995 | 1.0005
| 5 МОм | r2_14 |  | 4.9979 | 5.0021
| 10 МОм | r2_15 |  | 9.9959 | 10.0041
100 МОм | 10 МОм | r2_16 |  | 9.91 | 10.09
| 50 МОм | r2_17 |  | 49.59 | 50.41
| 100 МОм | r2_18 |  | 99.19 | 100.81
Заключение: |  | годен
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date