## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Уникальный номер об аккредитации в реестре акредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол поверки № 10/_date/_numb
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре:
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | WJ-A-GS-E RevA 917106-00 Rev A МП
Вид поверки(калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  |  | _temp | (23 ± 5)°С
Относительная влажность |  |  |  | _hum | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  |  | _pres | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока |  |  |  |  | (220 ± 2,2) В
Частота |  |  |  |  | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 9500В №276568182, Ч3-85/3R №903120485
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3. Определение метрологических характеристик.
3.1 Определение погрешности измерения напряжения
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В | Абсолютная погрешность измерения напряжения, мВ |  | Пределы допускаемой абсолютнойпогрености измерения напряжения, мВ
[5 empty] | + | -
Канал 1
2 мВ/дел | ± 0,006 | dcv1+_1 |  | dcv1-_1 | gdcv1+_1 | gdcv1-_1 | ± 0,03
5 мВ/дел | ± 0,015 | dcv1+_2 |  | dcv1-_2 | gdcv1+_2 | gdcv1-_2 | ± 0,225
10 мВ/дел | ± 0,030 | dcv1+_3 |  | dcv1-_3 | gdcv1+_3 | gdcv1-_3 | ± 0,45
100 мВ/дел | ± 0,300 | dcv1+_4 |  | dcv1-_4 | gdcv1+_4 | gdcv1-_4 | ± 4,5
500 мВ/дел | ± 1,5 | dcv1+_5 |  | dcv1-_5 | gdcv1+_5 | gdcv1-_5 | ± 22,5
1 В/дел | ± 3,0 | dcv1+_6 |  | dcv1-_6 | gdcv1+_6 | gdcv1-_6 | ± 45
10 В/дел | ± 30,0 | dcv1+_7 |  | dcv1-_7 | gdcv1+_7 | gdcv1-_7 | ± 450
Канал 2
2 мВ/дел | ± 0,006 | dcv2+_1 |  | dcv2-_1 | gdcv2+_1 | gdcv2-_1 | ± 0,03
5 мВ/дел | ± 0,015 | dcv2+_2 |  | dcv2-_2 | gdcv2+_2 | gdcv2-_2 | ± 0,225
10 мВ/дел | ± 0,030 | dcv2+_3 |  | dcv2-_3 | gdcv2+_3 | gdcv2-_3 | ± 0,45
100 мВ/дел | ± 0,300 | dcv2+_4 |  | dcv2-_4 | gdcv2+_4 | gdcv2-_4 | ± 4,5
500 мВ/дел | ± 1,5 | dcv2+_5 |  | dcv2-_5 | gdcv2+_5 | gdcv2-_5 | ± 22,5
1 В/дел | ± 3,0 | dcv2+_6 |  | dcv2-_6 | gdcv2+_6 | gdcv2-_6 | ± 45
10 В/дел | ± 30,0 | dcv2+_7 |  | dcv2-_7 | gdcv2+_7 | gdcv2-_7 | ± 450
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В | Абсолютная погрешность измерения напряжения, мВ |  | Пределы допускаемой абсолютнойпогрености измерения напряжения, мВ
[5 empty] | + | -
Канал 3
2 мВ/дел | ± 0,006 | dcv3+_1 |  | dcv3-_1 | gdcv3+_1 | gdcv3-_1 | ± 0,03
5 мВ/дел | ± 0,015 | dcv3+_2 |  | dcv3-_2 | gdcv3+_2 | gdcv3-_2 | ± 0,225
10 мВ/дел | ± 0,030 | dcv3+_3 |  | dcv3-_3 | gdcv3+_3 | gdcv3-_3 | ± 0,45
100 мВ/дел | ± 0,300 | dcv3+_4 |  | dcv3-_4 | gdcv3+_4 | gdcv3-_4 | ± 4,5
500 мВ/дел | ± 1,5 | dcv3+_5 |  | dcv3-_5 | gdcv3+_5 | gdcv3-_5 | ± 22,5
1 В/дел | ± 3,0 | dcv3+_6 |  | dcv3-_6 | gdcv3+_6 | gdcv3-_6 | ± 45
10 В/дел | ± 30,0 | dcv3+_7 |  | dcv3-_7 | gdcv3+_7 | gdcv3-_7 | ± 450
Канал 4
2 мВ/дел | ± 0,006 | dcv4+_1 |  | dcv4-_1 | gdcv4+_1 | gdcv4-_1 | ± 0,03
5 мВ/дел | ± 0,015 | dcv4+_2 |  | dcv4-_2 | gdcv4+_2 | gdcv4-_2 | ± 0,225
10 мВ/дел | ± 0,030 | dcv4+_3 |  | dcv4-_3 | gdcv4+_3 | gdcv4-_3 | ± 0,45
100 мВ/дел | ± 0,300 | dcv4+_4 |  | dcv4-_4 | gdcv4+_4 | gdcv4-_4 | ± 4,5
500 мВ/дел | ± 1,5 | dcv4+_5 |  | dcv4-_5 | gdcv4+_5 | gdcv4-_5 | ± 22,5
1 В/дел | ± 3,0 | dcv4+_6 |  | dcv4-_6 | gdcv4+_6 | gdcv4-_6 | ± 45
10 В/дел | ± 30,0 | dcv4+_7 |  | dcv4-_7 | gdcv4+_7 | gdcv4-_7 | ± 450
3.2 Определение времени нарастания переходной характеристики (ПХ)
Канал | Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В |  | Длительность импульса, пс | Измеренное время нарастания ПХ, нс |  | Время нарастания ПХ, не более, нс
1 | 100 мВ/дел | 0.5 |  | 500 | tr_1 |  | 1.75
2 |  |  |  |  | tr_2
3 |  |  |  |  | tr_3
4 |  |  |  |  | tr_4
3.3 Определение погрешности измерения периода (частоты)
Канал | Коэффициент развертки/ отклонения | Входной сигнал |  | Измеренное значение нулевых биений, Гц | Частота нулевых биений, не более, Гц
1 | 500 мс/дел 100 мВ/дел | 10 МГц, 600 мВ |  | frq_1 | 100
2 |  |  |  | frq_2
3 |  |  |  | frq_3
4 |  |  |  | frq_4
Заключение:
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov | )
Дата: |  | _date