## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова" СГМетр, лаборатория средств электрорадиотехнических измерений 125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23 Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014 Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.ru
Протокол периодической поверки | [10 empty] | № 10/_date/_numb
Наименование, тип СИ: |  |  |  |  | Осциллограф |  | _type
Заводской номер: |  |  |  |  | _numb
Год выпуска: |  |  |  |  | 2013
Номер в реестре: |  |  |  |  | 55409-13
Заказчик: |  |  |  |  | отд. 310
Методика поверки: |  |  |  |  | 651-13-56 МП
Вид поверки: |  |  |  |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр | [7 empty] | Действительные значения |  |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С | [7 empty] | _temp |  |  | 20 ± 5
Относительная влажность воздуха, % | [7 empty] | _hum |  |  | 65 ± 15
Атмосферное давление, кПа | [7 empty] | _pres |  |  | 100 ± 4
Напряжение питания от сети переменного тока, В | [10 empty] | 220 ± 4,4
Частота сети переменного тока, Гц | [10 empty] | 50 ± 0,5
Содержание гармоник сети переменного тока, %, не более | [10 empty] | 5
Средства поверки:
Тип |  | Зав. № |  | Регистрационный номер
Ч1-93 |  | 1601 |  | 63416.16.3Р.00230545
FCA 3120 |  | 418840 |  | 51532.12.4Р.00333213
3458A |  | MY45055758 |  | 25900.03.2Р.00230735
1 Внешний осмотр (п. 7.1): соответствует
2 Опробование (п. 7.2): соответствует
3 Определение (контроль) метрологических характеристик
3.1 Определение абсолютной погрешности установки напряжения смещения (п. 7.3)
3.1.1 Определение составляющей погрешности установки напряжения смещения из-за дрейфа "нуля" (п. 7.3.2)
Значение коэффицента отклонения |  |  | Допустимые значения Uср (∆0), мВ |  | Измеренные значения Uср, мВ
[5 empty] | канал 1 |  | канал 2 |  | канал 3 |  | канал 4
10 мВ/дел |  |  | ± 1,8 |  | nul1_1 |  | nul2_1 |  | nul3_1 |  | nul4_1
20 мВ/дел |  |  | ± 2,6 |  | nul1_2 |  | nul2_2 |  | nul3_2 |  | nul4_2
50 мВ/дел |  |  | ± 5 |  | nul1_3 |  | nul2_3 |  | nul3_3 |  | nul4_3
100 мВ/дел |  |  | ± 9 |  | nul1_4 |  | nul2_4 |  | nul3_4 |  | nul4_4
200 мВ/дел |  |  | ± 17 |  | nul1_5 |  | nul2_5 |  | nul3_5 |  | nul4_5
500 мВ/дел |  |  | ± 41 |  | nul1_6 |  | nul2_6 |  | nul3_6 |  | nul4_6
1 В/дел |  |  | ± 81 |  | nul1_7 |  | nul2_7 |  | nul3_7 |  | nul4_7
3.1.2 Определение базовой составляющей погрешности установки напряжения смещения (п.7.3.3)
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе встроеннного калибратора/ установленное постоянное смещение, В |  | Показания мультиметра Uм+ |  | Показания мультиметра Uм- |  | Показания мультиметра Uм0 |  | Показания осциллографа Uосц+ |  | Показания осциллографа Uосц- |  | Показания осциллографа Uосц0 | Значение коэффициента Кбаз+, % | Значение коэффициента Кбаз-, % | Допустимое значение коэффициента Кбаз, %
1 | 1 В/дел |  | ± 2,4 |  | vofs1+1 |  | vofs1-1 |  | vofs01_1 |  | ovofs1+1 |  | ovofs1-1 |  | ovofs01_1 | #VALUE! | #VALUE! | ± 2
| 500 мВ/дел |  | ± 2,4 |  | vofs1+2 |  | vofs1-2 |  | vofs01_2 |  | ovofs1+2 |  | ovofs1-2 |  | ovofs01_2 | #VALUE! | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 2,2 |  | vofs1+3 |  | vofs1-3 |  | vofs01_3 |  | ovofs1+3 |  | ovofs1-3 |  | ovofs01_3 | #VALUE! | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 1,2 |  | vofs1+4 |  | vofs1-4 |  | vofs01_4 |  | ovofs1+4 |  | ovofs1-4 |  | ovofs01_4 | #VALUE! | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 0,7 |  | vofs1+5 |  | vofs1-5 |  | vofs01_5 |  | ovofs1+5 |  | ovofs1-5 |  | ovofs01_5 | #VALUE! | #VALUE!
| 20 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs1+6 |  | vofs1-6 |  | vofs01_6 |  | ovofs1+6 |  | ovofs1-6 |  | ovofs01_6 | #VALUE! | #VALUE!
| 10 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs1+7 |  | vofs1-7 |  | vofs01_7 |  | ovofs1+7 |  | ovofs1-7 |  | ovofs01_7 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 1 В/дел |  | ± 2,4 |  | vofs2+1 |  | vofs2-1 |  | vofs02_1 |  | ovofs2+1 |  | ovofs2-1 |  | ovofs02_1 | #VALUE! | #VALUE!
| 500 мВ/дел |  | ± 2,4 |  | vofs2+2 |  | vofs2-2 |  | vofs02_2 |  | ovofs2+2 |  | ovofs2-2 |  | ovofs02_2 | #VALUE! | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 2,2 |  | vofs2+3 |  | vofs2-3 |  | vofs02_3 |  | ovofs2+3 |  | ovofs2-3 |  | ovofs02_3 | #VALUE! | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 1,2 |  | vofs2+4 |  | vofs2-4 |  | vofs02_4 |  | ovofs2+4 |  | ovofs2-4 |  | ovofs02_4 | #VALUE! | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 0,7 |  | vofs2+5 |  | vofs2-5 |  | vofs02_5 |  | ovofs2+5 |  | ovofs2-5 |  | ovofs02_5 | #VALUE! | #VALUE!
| 20 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs2+6 |  | vofs2-6 |  | vofs02_6 |  | ovofs2+6 |  | ovofs2-6 |  | ovofs02_6 | #VALUE! | #VALUE!
| 10 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs2+7 |  | vofs2-7 |  | vofs02_7 |  | ovofs2+7 |  | ovofs2-7 |  | ovofs02_7 | #VALUE! | #VALUE!
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе встроеннного калибратора/ установленное постоянное смещение, В |  | Показания мультиметра Uм+ |  | Показания мультиметра Uм- |  | Показания мультиметра Uм0 |  | Показания осциллографа Uосц+ |  | Показания осциллографа Uосц- |  | Показания осциллографа Uосц0 | Значение коэффициента Кбаз+, % | Значение коэффициента Кбаз-, % | Допустимое значение коэффициента Кбаз, %
3 | 1 В/дел |  | ± 2,4 |  | vofs3+1 |  | vofs3-1 |  | vofs03_1 |  | ovofs3+1 |  | ovofs3-1 |  | ovofs03_1 | #VALUE! | #VALUE! | ± 2
| 500 мВ/дел |  | ± 2,4 |  | vofs3+2 |  | vofs3-2 |  | vofs03_2 |  | ovofs3+2 |  | ovofs3-2 |  | ovofs03_2 | #VALUE! | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 2,2 |  | vofs3+3 |  | vofs3-3 |  | vofs03_3 |  | ovofs3+3 |  | ovofs3-3 |  | ovofs03_3 | #VALUE! | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 1,2 |  | vofs3+4 |  | vofs3-4 |  | vofs03_4 |  | ovofs3+4 |  | ovofs3-4 |  | ovofs03_4 | #VALUE! | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 0,7 |  | vofs3+5 |  | vofs3-5 |  | vofs03_5 |  | ovofs3+5 |  | ovofs3-5 |  | ovofs03_5 | #VALUE! | #VALUE!
| 20 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs3+6 |  | vofs3-6 |  | vofs03_6 |  | ovofs3+6 |  | ovofs3-6 |  | ovofs03_6 | #VALUE! | #VALUE!
| 10 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs3+7 |  | vofs3-7 |  | vofs03_7 |  | ovofs3+7 |  | ovofs3-7 |  | ovofs03_7 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 1 В/дел |  | ± 2,4 |  | vofs4+1 |  | vofs4-1 |  | vofs04_1 |  | ovofs4+1 |  | ovofs4-1 |  | ovofs04_1 | #VALUE! | #VALUE!
| 500 мВ/дел |  | ± 2,4 |  | vofs4+2 |  | vofs4-2 |  | vofs04_2 |  | ovofs4+2 |  | ovofs4-2 |  | ovofs04_2 | #VALUE! | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 2,2 |  | vofs4+3 |  | vofs4-3 |  | vofs04_3 |  | ovofs4+3 |  | ovofs4-3 |  | ovofs04_3 | #VALUE! | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 1,2 |  | vofs4+4 |  | vofs4-4 |  | vofs04_4 |  | ovofs4+4 |  | ovofs4-4 |  | ovofs04_4 | #VALUE! | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 0,7 |  | vofs4+5 |  | vofs4-5 |  | vofs04_5 |  | ovofs4+5 |  | ovofs4-5 |  | ovofs04_5 | #VALUE! | #VALUE!
| 20 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs4+6 |  | vofs4-6 |  | vofs04_6 |  | ovofs4+6 |  | ovofs4-6 |  | ovofs04_6 | #VALUE! | #VALUE!
| 10 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs4+7 |  | vofs4-7 |  | vofs04_7 |  | ovofs4+7 |  | ovofs4-7 |  | ovofs04_7 | #VALUE! | #VALUE!
3.2 Определение абсолютной погрешности установки коэффициента отклонения (п. 7.5)
№ канала | Значение коэффициента отклонения осциллографа |  | Значение напряжения на выходе осциллографа Cal Out Setting |  |  | Измеренные значения напряжения | [7 empty] | Вычисленное значение погрешности коэффициента отклонения dKо, % |  | Пределы допускаемой погрешности установки коэффициента отклонения, %
[6 empty] | Uм+ |  | Uм- |  | Uосц- |  | Uосц+
1 | 10 мВ/дел |  | ± 30 мВ |  |  | dcv1+1 |  | dcv1-1 |  | odcv1+1 |  | odcv1-1 |  | #VALUE! |  | ± 2
| 20 мВ/дел |  | ± 60 мВ |  |  | dcv1+2 |  | dcv1-2 |  | odcv1+2 |  | odcv1-2 |  | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 150 мВ |  |  | dcv1+3 |  | dcv1-3 |  | odcv1+3 |  | odcv1-3 |  | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 300 мВ |  |  | dcv1+4 |  | dcv1-4 |  | odcv1+4 |  | odcv1-4 |  | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 600 мВ |  |  | dcv1+5 |  | dcv1-5 |  | odcv1+5 |  | odcv1-5 |  | #VALUE!
| 500 мВ/дел |  | ± 1,5 В |  |  | dcv1+6 |  | dcv1-6 |  | odcv1+6 |  | odcv1-6 |  | #VALUE!
| 1 В/дел |  | ± 2,4 В |  |  | dcv1+7 |  | dcv1-7 |  | odcv1+7 |  | odcv1-7 |  | #VALUE!
2 | 10 мВ/дел |  | ± 30 мВ |  |  | dcv2+1 |  | dcv2-1 |  | odcv2+1 |  | odcv2-1 |  | #VALUE!
| 20 мВ/дел |  | ± 60 мВ |  |  | dcv2+2 |  | dcv2-2 |  | odcv2+2 |  | odcv2-2 |  | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 150 мВ |  |  | dcv2+3 |  | dcv2-3 |  | odcv2+3 |  | odcv2-3 |  | #VALUE!
№ канала | Значение коэффициента отклонения осциллографа |  | Значение напряжения на выходе осциллографа Cal Out Setting |  |  | Измеренные значения напряжения | [7 empty] | Вычисленное значение погрешности коэффициента отклонения dKо, % |  | Пределы допускаемой погрешности установки коэффициента отклонения, %
[6 empty] | Uм+ |  | Uм- |  | Uосц- |  | Uосц+
2 | 100 мВ/дел |  | ± 300 мВ |  |  | dcv2+4 |  | dcv2-4 |  | odcv2+4 |  | odcv2-4 |  | #VALUE! |  | ± 2
| 200 мВ/дел |  | ± 600 мВ |  |  | dcv2+5 |  | dcv2-5 |  | odcv2+5 |  | odcv2-5 |  | #VALUE!
| 500 мВ/дел |  | ± 1,5 В |  |  | dcv2+6 |  | dcv2-6 |  | odcv2+6 |  | odcv2-6 |  | #VALUE!
| 1 В/дел |  | ± 2,4 В |  |  | dcv2+7 |  | dcv2-7 |  | odcv2+7 |  | odcv2-7 |  | #VALUE!
3 | 10 мВ/дел |  | ± 30 мВ |  |  | dcv3+1 |  | dcv3-1 |  | odcv3+1 |  | odcv3-1 |  | #VALUE!
| 20 мВ/дел |  | ± 60 мВ |  |  | dcv3+2 |  | dcv3-2 |  | odcv3+2 |  | odcv3-2 |  | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 150 мВ |  |  | dcv3+3 |  | dcv3-3 |  | odcv3+3 |  | odcv3-3 |  | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 300 мВ |  |  | dcv3+4 |  | dcv3-4 |  | odcv3+4 |  | odcv3-4 |  | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 600 мВ |  |  | dcv3+5 |  | dcv3-5 |  | odcv3+5 |  | odcv3-5 |  | #VALUE!
| 500 мВ/дел |  | ± 1,5 В |  |  | dcv3+6 |  | dcv3-6 |  | odcv3+6 |  | odcv3-6 |  | #VALUE!
| 1 В/дел |  | ± 2,4 В |  |  | dcv3+7 |  | dcv3-7 |  | odcv3+7 |  | odcv3-7 |  | #VALUE!
4 | 10 мВ/дел |  | ± 30 мВ |  |  | dcv4+1 |  | dcv4-1 |  | odcv4+1 |  | odcv4-1 |  | #VALUE!
| 20 мВ/дел |  | ± 60 мВ |  |  | dcv4+2 |  | dcv4-2 |  | odcv4+2 |  | odcv4-2 |  | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 150 мВ |  |  | dcv4+3 |  | dcv4-3 |  | odcv4+3 |  | odcv4-3 |  | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 300 мВ |  |  | dcv4+4 |  | dcv4-4 |  | odcv4+4 |  | odcv4-4 |  | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 600 мВ |  |  | dcv4+5 |  | dcv4-5 |  | odcv4+5 |  | odcv4-5 |  | #VALUE!
| 500 мВ/дел |  | ± 1,5 В |  |  | dcv4+6 |  | dcv4-6 |  | odcv4+6 |  | odcv4-6 |  | #VALUE!
| 1 В/дел |  | ± 2,4 В |  |  | dcv4+7 |  | dcv4-7 |  | odcv4+7 |  | odcv4-7 |  | #VALUE!
3.3 Определение относительной погрешности по частоте внутреннего опорного генератора (п. 7.6)
Fог, МГц |  | Показания частотомера, МГц |  |  |  | Вычисленное значение погрешности dог |  |  |  | Пределы допускаемой погрешности по частоте внутреннего опорного генератора
10 |  | 10 |  |  |  | -1.5e-09 |  |  |  | ± 0,9×10-6
Заключение: годен
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | ) | Дата: |  | _date