## Лист1
Протокол поверки № 10/_date/_numb
Наименование и тип СИ: |  |  | Мультиметр цифровой |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре:
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | "Мультиметры цифровые 34401А, 34460А,34461А. Методика поверки"
Вид поверки (калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  | _temp |  | (23 ± 5)°С
Относительная влажность |  |  | _hum |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  | _pres |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока |  |  |  |  | (220 ± 2,2) В
Частота |  |  |  |  | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902, 33210А № MY48016270
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока
Предел измерений | Установленное значение, В |  | Показание прибора, В |  | Допуск
[5 empty] | - | +
100 мВ | 100 | мВ | dcv_1 | мВ | 99.9915 | 100.0085
| -100 |  | dcv_2 |  | -100.0085 | -99.9915
1 В | 1 | В | dcv_3 | В | 0.99995 | 1
| -1 |  | dcv_4 |  | -1 | -0.99995
10 В | 4 |  | dcv_5 |  | 3.9998 | 4.0002
| 10 |  | dcv_6 |  | 9.9996 | 10.0004
| -10 |  | dcv_7 |  | -10.0004 | -9.9996
100 В | 100 |  | dcv_8 |  | 99.9949 | 100.0051
| -100 |  | dcv_9 |  | -100.0051 | -99.9949
1000 В | 1000 |  | dcv_10 |  | 999.945 | 1000.055
| -500 |  | dcv_11 |  | -500.0325 | -499.9675
3.2 Определение погрешности измерения напряжения переменного тока
Предел измерений | Установленное значение |  | Частота | Показание прибора, В |  | Допуск
[6 empty] | - | +
100 мВ | 100 | мВ | 1 кГц | acv_1 | мВ | 99.91 | 100.09
|  |  | 50 кГц | acv_2 |  | 99.83 | 100.17
|  |  | 300 кГц | acv_3 |  | 95.5 | 104.5
1 В | 1 | В | 1 кГц | acv_4 | В | 0.9991 | 1.0009
|  |  | 50 кГц | acv_5 |  | 0.9983 | 1.0017
|  |  | 300 кГц | acv_6 |  | 0.955 | 1.045
10 В | 30 | мВ | 1 кГц | acv_7 | мВ | 29.997 | 30.003
| 1 | В |  | acv_8 | В | 0.9964 | 1.0036
| 10 |  | 10 Гц | acv_9 |  | 9.991 | 10.009
|  |  | 100 Гц | acv_10 |  | 9.991 | 10.009
|  |  | 20 кГц | acv_11 |  | 9.991 | 10.009
|  |  | 50 кГц | acv_12 |  | 9.983 | 10.017
|  |  | 100 кГц | acv_13 |  | 9.932 | 10.068
|  |  | 300 кГц | acv_14 |  | 9.55 | 10.45
100 В | 100 | В | 1 кГц | acv_15 | В | 99.91 | 100.09
|  |  | 50 кГц | acv_16 |  | 99.83 | 100.17
| 70 |  | 300 кГц | acv_17 |  | 66.7 | 73.3
750 В | 750 | В | 1 кГц | acv_18 | В | 749.325 | 750.675
| 210 |  | 50 кГц | acv_19 |  | 209.373 | 210.627
| 70 |  | 300 кГц | acv_20 |  | 63.4 | 76.6
3.3 Определение погрешности измерения силы постоянного тока
Предел измерений | Установленное значение |  | Показание прибора |  | Допуск
[5 empty] | - | +
100 мкА | 100 | мкА | dci_1 | мкА | 99.925 | 100.075
1 мА | 1 | мА | dci_2 | мА | 0.99944 | 1.0006
10 мА | 10 |  | dci_3 |  | 9.993 | 10.007
100 мА | 100 |  | dci_4 |  | 99.945 | 100.055
1 А | 1 | А | dci_5 | А | 0.9989 | 1.0011
3 А | 2 |  | dci_6 |  | 1.9954 | 2.0046
10 | 5 |  | dci_7 |  | 4.988 | 5.012
| 10 |  | dci_8 |  | 9.978 | 10.022
3.4 Определение погрешности измерения силы переменного тока
Предел измерений | Установленное значение |  | Частота | Показание прибора, А |  | Допуск
[6 empty] | - | +
100 мкА | 100 | мкА | 1 кГц | aci_1 | мкА | 99.86 | 100.14
|  |  | 5 кГц | aci_2
1 мА | 1 | мА | 1 кГц | aci_3 | мА | 0.9986 | 1.0014
|  |  | 5 кГц | aci_4
10 мА | 100 | мкА | 1 кГц | aci_5 | мкА | 95.9 | 104.1
| 1 | мА |  | aci_6 | мА | 0.995 | 1.005
| 10 |  |  | aci_7 |  | 9.986 | 10.014
|  |  | 5 кГц | aci_8
100 мА | 100 | мА | 10 Гц | aci_9 | мА | 99.86 | 100.14
|  |  | 1 кГц | aci_10
|  |  | 5 кГц | aci_11
1 А | 1 | А | 1 кГц | aci_12 | А | 0.9986 | 1.0014
|  |  | 5 кГц | aci_13
3 А | 2 | А | 1 кГц | aci_14 | А | 1.9942 | 2.0058
|  |  | 5 кГц | aci_15
10 А | 10 | А | 5 кГц | aci_16 | А | 9.981 | 10.019
3.5 Определение погрешности измерения частоты переменного тока
Предел измерений | Установленное значение | Частота, Гц |  | Показание прибора, Гц |  | Допуск
[6 empty] | - | +
1 В | 100 мВ | 10 | Гц | f_1 | Гц | 9.997 | 10.003
100 мВ | 10 мВ | 300 | кГц | f_2 | кГц | 299.7 | 300.3
3.6 Определение погрешности измерения электрического сопротивления
3.6.1 по 4-проводной схеме
Предел измерений | Установленное значение |  | Показание прибора, Ом |  | Допуск
[5 empty] | - | +
100 Ом | 100 | Ом | r4_1 | Ом | 99.986 | 100.014
1 кОм | 1 | кОм | r4_2 | кОм | 0.99989 | 1.0001
10 кОм | 10 |  | r4_3 |  | 9.9989 | 10.0011
100 кОм | 100 |  | r4_4 |  | 99.989 | 100.011
3.6.2 по 2-проводной схеме
Предел измерений | Установленное значение |  | Показание прибора |  | Допуск
[5 empty] | - | +
1 МОм | 1 | МОм | r2_1 | МОм | 0.99989 | 1.0001
10 МОм | 10 |  | r2_2 |  | 9.9959 | 10.0041
100 МОм | 100 |  | r2_3 |  | 99.919 | 100.081
Заключение: |  | годен
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date