## Лист3
Протокол периодической поверки №10/_date/_type
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой запоминающий |  |  |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска: |  |  | 2022
Номер в реестре: |  |  | 73504-18
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие АКИП-4131/1А, АКИП-4131/2А. Методика поверки ПР-31-2018МП.
Вид поверки: |  |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С |  |  | _temp |  | 23 ± 5
Относительная влажность, % |  |  | _hum |  | от 30 до 80
Атмосферное давление, кПа |  |  | _pres |  | от 84 до 106
Эталоны: 9500В/9530 №276568182
1 Внешний осмотр (п. 7.1): соответствует
2 Опробование (п. 7.2): соответствует
3 Проверка программного обеспечения соответствует (не ниже 1.1.1.1.1) (п. 7.3)
4 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока (п. 7.4)
Коэффициент отклонения осциллографа | Установленный уровень постоянного напряжения с калибратора |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока, мВ, В |  |  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока
|  |  | 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал
2 мВ/дел | +6 мВ |  | dcv1_1 | dcv2_1 | dcv3_1 | dcv4_1 | ± 2,42 мВ
| -6 мВ |  | dcv1_2 | dcv2_2 | dcv3_2 | dcv4_2
5 мВ/дел | +15 мВ |  | dcv1_3 | dcv2_3 | dcv3_3 | dcv4_3 | ± 3,05 мВ
| -15 мВ |  | dcv1_4 | dcv2_4 | dcv3_4 | dcv4_4
10 мВ/дел | +30 мВ |  | dcv1_5 | dcv2_5 | dcv3_5 | dcv4_5 | ± 4,1 мВ
| -30 мВ |  | dcv1_6 | dcv2_6 | dcv3_6 | dcv4_6
20 мВ/дел | +60 мВ |  | dcv1_7 | dcv2_7 | dcv3_7 | dcv4_7 | ± 6,2 мВ
| -60 мВ |  | dcv1_8 | dcv2_8 | dcv3_8 | dcv4_8
50 мВ/дел | +150 мВ |  | dcv1_9 | dcv2_9 | dcv3_9 | dcv4_9 | ± 12,5 мВ
| -150 мВ |  | dcv1_10 | dcv2_10 | dcv3_10 | dcv4_10
100 мВ/дел | +300 мВ |  | dcv1_11 | dcv2_11 | dcv3_11 | dcv4_11 | ± 23 мВ
| -300 мВ |  | dcv1_12 | dcv2_12 | dcv3_12 | dcv4_12
200 мВ/дел | +600 мВ |  | dcv1_13 | dcv2_13 | dcv3_13 | dcv4_13 | ± 44 мВ
| -600 мВ |  | dcv1_14 | dcv2_14 | dcv3_14 | dcv4_14
500 мВ/дел | +1500 мВ |  | dcv1_15 | dcv2_15 | dcv3_15 | dcv4_15 | ± 107 мВ
| -1500 мВ |  | dcv1_16 | dcv2_16 | dcv3_16 | dcv4_16
1 В/дел | +3,0 В |  | dcv1_17 | dcv2_17 | dcv3_17 | dcv4_17 | ± 0,212 В
| -3,0 В |  | dcv1_18 | dcv2_18 | dcv3_18 | dcv4_18
2 В/дел | +6,0 В |  | dcv1_19 | dcv2_19 | dcv3_19 | dcv4_19 | ± 0,422 В
| -6,0 В |  | dcv1_20 | dcv2_20 | dcv3_20 | dcv4_20
5 В/дел | +15,0 В |  | dcv1_21 | dcv2_21 | dcv3_21 | dcv4_21 | ± 1,052 В
| -15,0 В |  | dcv1_22 | dcv2_22 | dcv3_22 | dcv4_22
10 В/дел | +30,0 В |  | dcv1_23 | dcv2_23 | dcv3_23 | dcv4_23 | ± 2,102 В
| -30,0 В |  | dcv1_24 | dcv2_24 | dcv3_24 | dcv4_24
5 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока постоянным смещением (п. 7.5)
Коэффициент отклонения осциллографа | Установленный уровень постоянного напряжения с калибратора, В |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока, мВ, В |  |  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока со смещением, В
|  |  | 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал
2 мВ/дел | +0,5 |  | odcv1_1 | odcv2_1 | odcv3_1 | odcv4_1 | ± 0,0372
| -0,5 |  | odcv1_2 | odcv2_2 | odcv3_2 | odcv4_2
50 мВ/дел | +1,2 |  | odcv1_3 | odcv2_3 | odcv3_3 | odcv4_3 | ± 0,092
| -1,2 |  | odcv1_4 | odcv2_4 | odcv3_4 | odcv4_4
100 мВ/дел | +1,8 |  | odcv1_5 | odcv2_5 | odcv3_5 | odcv4_5 | ± 0,14
| -1,8 |  | odcv1_6 | odcv2_6 | odcv3_6 | odcv4_6
200 мВ/дел | +10 |  | odcv1_7 | odcv2_7 | odcv3_7 | odcv4_7 | ± 0,726
| -10 |  | odcv1_8 | odcv2_8 | odcv3_8 | odcv4_8
1 В/дел | +15 |  | odcv1_9 | odcv2_9 | odcv3_9 | odcv4_9 | ± 1,172
| -15 |  | odcv1_10 | odcv2_10 | odcv3_10 | odcv4_10
2 В/дел | +100 |  | odcv1_11 | odcv2_11 | odcv3_11 | odcv4_11 | ± 7,242
| -100 |  | odcv1_12 | odcv2_12 | odcv3_12 | odcv4_12
10 В/дел | +160 |  | odcv1_13 | odcv2_13 | odcv3_13 | odcv4_13 | ± 12,4
| -160 |  | odcv1_14 | odcv2_14 | odcv3_14 | odcv4_14
6 Определение ширины полосы пропускания (п. 7.6)
Коэффициент отклонения | Измеренное значение частоты при U-3 дБ = 0,708×Uоп, МГц |  |  |  | Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц, не менее
| 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал
2 мВ/дел | bw1_1 | bw2_1 | bw3_1 | bw4_1 | 200
5 мВ/дел | bw1_2 | bw2_2 | bw3_2 | bw4_2
10 мВ/дел | bw1_3 | bw2_3 | bw3_3 | bw4_3
20 мВ/дел | bw1_4 | bw2_4 | bw3_4 | bw4_4
50 мВ/дел | bw1_5 | bw2_5 | bw3_5 | bw4_5
100 мВ/дел | bw1_6 | bw2_6 | bw3_6 | bw4_6
200 мВ/дел | bw1_7 | bw2_7 | bw3_7 | bw4_7
500 мВ/дел | bw1_8 | bw2_8 | bw3_8 | bw4_8
1 В/дел | bw1_9 | bw2_9 | bw3_9 | bw4_9
2 В/дел | bw1_10 | bw2_10 | bw3_10 | bw4_10
5 В/дел | bw1_11 | bw2_11 | bw3_11 | bw4_11
7 Определение времени нарастания переходной характеристики (п. 7.7)
Коэффициент отклонения | Время нарастания переходной характеристики, пс |  |  |  | Допускаемое значение ПХ, нс, не более
| 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал
2 мВ/дел | tr1_1 | tr2_1 | tr3_1 | tr4_1 | 1.8
5 мВ/дел | tr1_2 | tr2_2 | tr3_2 | tr4_2
10 мВ/дел | tr1_3 | tr2_3 | tr3_3 | tr4_3
20 мВ/дел | tr1_4 | tr2_4 | tr3_4 | tr4_4
50 мВ/дел | tr1_5 | tr2_5 | tr3_5 | tr4_5
100 мВ/дел | tr1_6 | tr2_6 | tr3_6 | tr4_6
200 мВ/дел | tr1_7 | tr2_7 | tr3_7 | tr4_7
500 мВ/дел | tr1_8 | tr2_8 | tr3_8 | tr4_8
1 В/дел | tr1_9 | tr2_9 | tr3_9 | tr4_9
8 Определение относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора (п. 7.8)
Fстроб, Гц |  | Допустимое значение частоты, Гц, не более
94.8 |  | 250
Заключение: пригоден к применению
Поверку провёл: |  | ( | _pov |  | ) | Дата: | _date