## Лист1
Протокол поверки № 10/17-10-2022/MY52460118 осциллографа цифрового DSO9104A зав. № MY52460118, г.в. 2012, рег. № 45686-10
Заказчик: отд. 320
Методика поверки: "Инструкция. Осциллографы цифровые серии DSO/MSO9000A (DSO9104A, MSO9104A, DSO9254A, MSO9254A, DSO9404A, MSO9404A фирмы "Agilent Technologies", Малайзия". Методика поверки.
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  | _temp |  | 20 ± 5
Относительная влажность, % |  |  |  | _hum |  | 65 ± 15
Атмосферное давление, кПа |  |  |  | _pres |  | 100 ± 4
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182; NRP18T № 102224; Ч1-93 № 1601, N5183A № MY50141495; 34411A № MY53001583
1 Внешний осмотр (п. 8.1): соответствует
2 Опробование (п. 8.2): соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение диапазона и относительной погрешности установки коэффициентов отклонения (п. 8.3.1)
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе 9500B | Показания вольтметра,"+" |  | Показания вольтметра,"-" |  | Показания осциллографа,"+" |  | Показания осциллографа,"-" |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % dKоткл |  | Допустимая погрешность, %
1 | 5 (1 МОм) |  | ± 15 мВ | dcv1+1 |  | dcv1-1 |  | odcv1+1 |  | odcv1-1 |  | #VALUE! |  | ± 2
| 10 (1 МОм) |  | ± 30 мВ | dcv1+2 |  | dcv1-2 |  | odcv1+2 |  | odcv1-2 |  | #VALUE!
| 20 (1 МОм) |  | ± 60 мВ | dcv1+3 |  | dcv1-3 |  | odcv1+3 |  | odcv1-3 |  | #VALUE!
| 50 (1 МОм) |  | ± 150 мВ | dcv1+4 |  | dcv1-4 |  | odcv1+4 |  | odcv1-4 |  | #VALUE!
| 100 (1 МОм) |  | ± 300 мВ | dcv1+5 |  | dcv1-5 |  | odcv1+5 |  | odcv1-5 |  | #VALUE!
| 200 (1 МОм) |  | ± 600 мВ | dcv1+6 |  | dcv1-6 |  | odcv1+6 |  | odcv1-6 |  | #VALUE!
| 500 (1 МОм) |  | ± 1,5 В | dcv1+7 |  | dcv1-7 |  | odcv1+7 |  | odcv1-7 |  | #VALUE!
| 1000 (1 МОм) |  | ± 3 В | dcv1+8 |  | dcv1-8 |  | odcv1+8 |  | odcv1-8 |  | #VALUE!
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе 9500B | Показания вольтметра,"+" |  | Показания вольтметра,"-" |  | Показания осциллографа,"+" |  | Показания осциллографа,"-" |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % dKоткл |  | Допустимая погрешность, %
1 | 2000 (1 МОм) |  | ± 6 В | dcv1+9 |  | dcv1-9 |  | odcv1+9 |  | odcv1-9 |  | #VALUE! |  | ± 2
| 5000 (1 МОм) |  | ± 15 В | dcv1+10 |  | dcv1-10 |  | odcv1+10 |  | odcv1-10 |  | #VALUE!
| 10 (50 Ом) |  | ± 30 мВ | dcv1+11 |  | dcv1-11 |  | odcv1+11 |  | odcv1-11 |  | #VALUE!
| 20 (50 Ом) |  | ± 60 мВ | dcv1+12 |  | dcv1-12 |  | odcv1+12 |  | odcv1-12 |  | #VALUE!
| 50 (50 Ом) |  | ± 150 мВ | dcv1+13 |  | dcv1-13 |  | odcv1+13 |  | odcv1-13 |  | #VALUE!
| 100 (50 Ом) |  | ± 300 мВ | dcv1+14 |  | dcv1-14 |  | odcv1+14 |  | odcv1-14 |  | #VALUE!
| 200 (50 Ом) |  | ± 600 мВ | dcv1+15 |  | dcv1-15 |  | odcv1+15 |  | odcv1-15 |  | #VALUE!
| 500 (50 Ом) |  | ± 1,5 В | dcv1+16 |  | dcv1-16 |  | odcv1+16 |  | odcv1-16 |  | #VALUE!
| 1000 (50 Ом) |  | ± 3 В | dcv1+17 |  | dcv1-17 |  | odcv1+17 |  | odcv1-17 |  | #VALUE!
2 | 5 (1 МОм) |  | ± 15 мВ | dcv2+1 |  | dcv2-1 |  | odcv2+1 |  | odcv2-1 |  | #VALUE!
| 10 (1 МОм) |  | ± 30 мВ | dcv2+2 |  | dcv2-2 |  | odcv2+2 |  | odcv2-2 |  | #VALUE!
| 20 (1 МОм) |  | ± 60 мВ | dcv2+3 |  | dcv2-3 |  | odcv2+3 |  | odcv2-3 |  | #VALUE!
| 50 (1 МОм) |  | ± 150 мВ | dcv2+4 |  | dcv2-4 |  | odcv2+4 |  | odcv2-4 |  | #VALUE!
| 100 (1 МОм) |  | ± 300 мВ | dcv2+5 |  | dcv2-5 |  | odcv2+5 |  | odcv2-5 |  | #VALUE!
| 200 (1 МОм) |  | ± 600 мВ | dcv2+6 |  | dcv2-6 |  | odcv2+6 |  | odcv2-6 |  | #VALUE!
| 500 (1 МОм) |  | ± 1,5 В | dcv2+7 |  | dcv2-7 |  | odcv2+7 |  | odcv2-7 |  | #VALUE!
| 1000 (1 МОм) |  | ± 3 В | dcv2+8 |  | dcv2-8 |  | odcv2+8 |  | odcv2-8 |  | #VALUE!
| 2000 (1 МОм) |  | ± 6 В | dcv2+9 |  | dcv2-9 |  | odcv2+9 |  | odcv2-9 |  | #VALUE!
| 5000 (1 МОм) |  | ± 15 В | dcv2+10 |  | dcv2-10 |  | odcv2+10 |  | odcv2-10 |  | #VALUE!
| 10 (50 Ом) |  | ± 30 мВ | dcv2+11 |  | dcv2-11 |  | odcv2+11 |  | odcv2-11 |  | #VALUE!
| 20 (50 Ом) |  | ± 60 мВ | dcv2+12 |  | dcv2-12 |  | odcv2+12 |  | odcv2-12 |  | #VALUE!
| 50 (50 Ом) |  | ± 150 мВ | dcv2+13 |  | dcv2-13 |  | odcv2+13 |  | odcv2-13 |  | #VALUE!
| 100 (50 Ом) |  | ± 300 мВ | dcv2+14 |  | dcv2-14 |  | odcv2+14 |  | odcv2-14 |  | #VALUE!
| 200 (50 Ом) |  | ± 600 мВ | dcv2+15 |  | dcv2-15 |  | odcv2+15 |  | odcv2-15 |  | #VALUE!
| 500 (50 Ом) |  | ± 1,5 В | dcv2+16 |  | dcv2-16 |  | odcv2+16 |  | odcv2-16 |  | #VALUE!
| 1000 (50 Ом) |  | ± 3 В | dcv2+17 |  | dcv2-17 |  | odcv2+17 |  | odcv2-17 |  | #VALUE!
3 | 5 (1 МОм) |  | ± 15 мВ | dcv3+1 |  | dcv3-1 |  | odcv3+1 |  | odcv3-1 |  | #VALUE!
| 10 (1 МОм) |  | ± 30 мВ | dcv3+2 |  | dcv3-2 |  | odcv3+2 |  | odcv3-2 |  | #VALUE!
| 20 (1 МОм) |  | ± 60 мВ | dcv3+3 |  | dcv3-3 |  | odcv3+3 |  | odcv3-3 |  | #VALUE!
| 50 (1 МОм) |  | ± 150 мВ | dcv3+4 |  | dcv3-4 |  | odcv3+4 |  | odcv3-4 |  | #VALUE!
| 100 (1 МОм) |  | ± 300 мВ | dcv3+5 |  | dcv3-5 |  | odcv3+5 |  | odcv3-5 |  | #VALUE!
| 200 (1 МОм) |  | ± 600 мВ | dcv3+6 |  | dcv3-6 |  | odcv3+6 |  | odcv3-6 |  | #VALUE!
| 500 (1 МОм) |  | ± 1,5 В | dcv3+7 |  | dcv3-7 |  | odcv3+7 |  | odcv3-7 |  | #VALUE!
| 1000 (1 МОм) |  | ± 3 В | dcv3+8 |  | dcv3-8 |  | odcv3+8 |  | odcv3-8 |  | #VALUE!
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе 9500B | Показания вольтметра,"+" |  | Показания вольтметра,"-" |  | Показания осциллографа,"+" |  | Показания осциллографа,"-" |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % dKоткл |  | Допустимая погрешность, %
3 | 2000 (1 МОм) |  | ± 6 В | dcv3+9 |  | dcv3-9 |  | odcv3+9 |  | odcv3-9 |  | #VALUE! |  | ± 2
| 5000 (1 МОм) |  | ± 15 В | dcv3+10 |  | dcv3-10 |  | odcv3+10 |  | odcv3-10 |  | #VALUE!
| 10 (50 Ом) |  | ± 30 мВ | dcv3+11 |  | dcv3-11 |  | odcv3+11 |  | odcv3-11 |  | #VALUE!
| 20 (50 Ом) |  | ± 60 мВ | dcv3+12 |  | dcv3-12 |  | odcv3+12 |  | odcv3-12 |  | #VALUE!
| 50 (50 Ом) |  | ± 150 мВ | dcv3+13 |  | dcv3-13 |  | odcv3+13 |  | odcv3-13 |  | #VALUE!
| 100 (50 Ом) |  | ± 300 мВ | dcv3+14 |  | dcv3-14 |  | odcv3+14 |  | odcv3-14 |  | #VALUE!
| 200 (50 Ом) |  | ± 600 мВ | dcv3+15 |  | dcv3-15 |  | odcv3+15 |  | odcv3-15 |  | #VALUE!
| 500 (50 Ом) |  | ± 1,5 В | dcv3+16 |  | dcv3-16 |  | odcv3+16 |  | odcv3-16 |  | #VALUE!
| 1000 (50 Ом) |  | ± 3 В | dcv3+17 |  | dcv3-17 |  | odcv3+17 |  | odcv3-17 |  | #VALUE!
4 | 5 (1 МОм) |  | ± 15 мВ | dcv4+1 |  | dcv4-1 |  | odcv4+1 |  | odcv4-1 |  | #VALUE!
| 10 (1 МОм) |  | ± 30 мВ | dcv4+2 |  | dcv4-2 |  | odcv4+2 |  | odcv4-2 |  | #VALUE!
| 20 (1 МОм) |  | ± 60 мВ | dcv4+3 |  | dcv4-3 |  | odcv4+3 |  | odcv4-3 |  | #VALUE!
| 50 (1 МОм) |  | ± 150 мВ | dcv4+4 |  | dcv4-4 |  | odcv4+4 |  | odcv4-4 |  | #VALUE!
| 100 (1 МОм) |  | ± 300 мВ | dcv4+5 |  | dcv4-5 |  | odcv4+5 |  | odcv4-5 |  | #VALUE!
| 200 (1 МОм) |  | ± 600 мВ | dcv4+6 |  | dcv4-6 |  | odcv4+6 |  | odcv4-6 |  | #VALUE!
| 500 (1 МОм) |  | ± 1,5 В | dcv4+7 |  | dcv4-7 |  | odcv4+7 |  | odcv4-7 |  | #VALUE!
| 1000 (1 МОм) |  | ± 3 В | dcv4+8 |  | dcv4-8 |  | odcv4+8 |  | odcv4-8 |  | #VALUE!
| 2000 (1 МОм) |  | ± 6 В | dcv4+9 |  | dcv4-9 |  | odcv4+9 |  | odcv4-9 |  | #VALUE!
| 5000 (1 МОм) |  | ± 15 В | dcv4+10 |  | dcv4-10 |  | odcv4+10 |  | odcv4-10 |  | #VALUE!
| 10 (50 Ом) |  | ± 30 мВ | dcv4+11 |  | dcv4-11 |  | odcv4+11 |  | odcv4-11 |  | #VALUE!
| 20 (50 Ом) |  | ± 60 мВ | dcv4+12 |  | dcv4-12 |  | odcv4+12 |  | odcv4-12 |  | #VALUE!
| 50 (50 Ом) |  | ± 150 мВ | dcv4+13 |  | dcv4-13 |  | odcv4+13 |  | odcv4-13 |  | #VALUE!
| 100 (50 Ом) |  | ± 300 мВ | dcv4+14 |  | dcv4-14 |  | odcv4+14 |  | odcv4-14 |  | #VALUE!
| 200 (50 Ом) |  | ± 600 мВ | dcv4+15 |  | dcv4-15 |  | odcv4+15 |  | odcv4-15 |  | #VALUE!
| 500 (50 Ом) |  | ± 1,5 В | dcv4+16 |  | dcv4-16 |  | odcv4+16 |  | odcv4-16 |  | #VALUE!
| 1000 (50 Ом) |  | ± 3 В | dcv4+17 |  | dcv4-17 |  | odcv4+17 |  | odcv4-17 |  | #VALUE!
3.2 Определение полосы пропускания (п. 8.3.2)
№ канала | К0, мВ/дел | Uвых 50 МГц, мВ (В) | Uвх 50 МГц, мВ (В) | Uвых В.ГР., мВ (В) | Uвх В.ГР., мВ (В) | АЧХВ.ГР./ АЧХ50 МГц, дБ | Допуск, дБ
1 | 5 | pdb1_50_1 | pin1_50_1 | pdb1_1_1 | pin1_1_1 | #VALUE! | ± 3
| 10 | pdb1_50_2 | pin1_50_2 | pdb1_1_2 | pin1_1_2 | #VALUE!
| 20 | pdb1_50_3 | pin1_50_3 | pdb1_1_3 | pin1_1_3 | #VALUE!
№ канала | К0, мВ/дел | Uвых 50 МГц, мВ | Uвх 50 МГц, мВ | Uвых В.ГР., мВ | Uвх В.ГР., мВ | АЧХВ.ГР./ АЧХ50 МГц, дБ | Допуск, дБ
1 | 50 | pdb1_50_4 | pin1_50_4 | pdb1_1_4 | pin1_1_4 | #VALUE! | ± 3
| 100 | pdb1_50_5 | pin1_50_5 | pdb1_1_5 | pin1_1_5 | #VALUE!
| 200 | pdb1_50_6 | pin1_50_6 | pdb1_1_6 | pin1_1_6 | #VALUE!
| 500 | pdb1_50_7 | pin1_50_7 | pdb1_1_7 | pin1_1_7 | #VALUE!
| 1000 | pdb1_50_8 | pin1_50_8 | pdb1_1_8 | pin1_1_8 | #VALUE!
2 | 5 | pdb2_50_1 | pin2_50_1 | pdb2_1_1 | pin2_1_1 | #VALUE!
| 10 | pdb2_50_2 | pin2_50_2 | pdb2_1_2 | pin2_1_2 | #VALUE!
| 20 | pdb2_50_3 | pin2_50_3 | pdb2_1_3 | pin2_1_3 | #VALUE!
| 50 | pdb2_50_4 | pin2_50_4 | pdb2_1_4 | pin2_1_4 | #VALUE!
| 100 | pdb2_50_5 | pin2_50_5 | pdb2_1_5 | pin2_1_5 | #VALUE!
| 200 | pdb2_50_6 | pin2_50_6 | pdb2_1_6 | pin2_1_6 | #VALUE!
| 500 | pdb2_50_7 | pin2_50_7 | pdb2_1_7 | pin2_1_7 | #VALUE!
| 1000 | pdb2_50_8 | pin2_50_8 | pdb2_1_8 | pin2_1_8 | #VALUE!
3 | 5 | pdb3_50_1 | pin3_50_1 | pdb3_1_1 | pin3_1_1 | #VALUE!
| 10 | pdb3_50_2 | pin3_50_2 | pdb3_1_2 | pin3_1_2 | #VALUE!
| 20 | pdb3_50_3 | pin3_50_3 | pdb3_1_3 | pin3_1_3 | #VALUE!
| 50 | pdb3_50_4 | pin3_50_4 | pdb3_1_4 | pin3_1_4 | #VALUE!
| 100 | pdb3_50_5 | pin3_50_5 | pdb3_1_5 | pin3_1_5 | #VALUE!
| 200 | pdb3_50_6 | pin3_50_6 | pdb3_1_6 | pin3_1_6 | #VALUE!
| 500 | pdb3_50_7 | pin3_50_7 | pdb3_1_7 | pin3_1_7 | #VALUE!
| 1000 | pdb3_50_8 | pin3_50_8 | pdb3_1_8 | pin3_1_8 | #VALUE!
4 | 5 | pdb4_50_1 | pin4_50_1 | pdb4_1_1 | pin4_1_1 | #VALUE!
| 10 | pdb4_50_2 | pin4_50_2 | pdb4_1_2 | pin4_1_2 | #VALUE!
| 20 | pdb4_50_3 | pin4_50_3 | pdb4_1_3 | pin4_1_3 | #VALUE!
| 50 | pdb4_50_4 | pin4_50_4 | pdb4_1_4 | pin4_1_4 | #VALUE!
| 100 | pdb4_50_5 | pin4_50_5 | pdb4_1_5 | pin4_1_5 | #VALUE!
| 200 | pdb4_50_6 | pin4_50_6 | pdb4_1_6 | pin4_1_6 | #VALUE!
| 500 | pdb4_50_7 | pin4_50_7 | pdb4_1_7 | pin4_1_7 | #VALUE!
| 1000 | pdb4_50_8 | pin4_50_8 | pdb4_1_8 | pin4_1_8 | #VALUE!
3.3 Определение диапазона и относительной погрешности установки коэффициентов развертки (п. 8.3.3)
Частота огибающей биений FБ, Гц |  | dKразв, % |  | Допустимая погрешность, %
15.43 |  | -4.57e-07 |  | ± 0,9×10-6
3.4 Определение диапазона и абсолютной погрешности установки постоянного смещения (п. 8.3.4)
3.4.1 Определение базовой относительной погрешности установки постоянного смещения (п.8.3.4.2)
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе 9500B | Показания вольтметра "+", мв (В) |  | Показания вольтметра "-", мв (В) |  | Показания вольтметра "0", мв (В) | Показания осциллографа "+", мв (В) |  | Показания осциллографа "-", мв (В) |  | Показания осциллографа "0", мв (В) | Базовая отностительная погрешность установки постоянного смещения, % dKоткл | Допустимая погрешность, %
1 | 5 |  | ± 60 мВ | vofs1+1 |  | vofs1-1 |  | vofs01_1 | ovofs1+1 |  | ovofs1-1 |  | ovofs01_1 | #VALUE! | ± 1,25
| 10 |  | ± 120 мВ | vofs1+2 |  | vofs1-2 |  | vofs01_2 | ovofs1+2 |  | ovofs1-2 |  | ovofs01_2 | #VALUE!
| 20 |  | ± 240 мВ | vofs1+3 |  | vofs1-3 |  | vofs01_3 | ovofs1+3 |  | ovofs1-3 |  | ovofs01_3 | #VALUE!
| 50 |  | ± 600 мВ | vofs1+4 |  | vofs1-4 |  | vofs01_4 | ovofs1+4 |  | ovofs1-4 |  | ovofs01_4 | #VALUE!
| 100 |  | ± 1,2 В | vofs1+5 |  | vofs1-5 |  | vofs01_5 | ovofs1+5 |  | ovofs1-5 |  | ovofs01_5 | #VALUE!
| 200 |  | ± 2,4 В | vofs1+6 |  | vofs1-6 |  | vofs01_6 | ovofs1+6 |  | ovofs1-6 |  | ovofs01_6 | #VALUE!
| 500 |  | ± 4,0 В | vofs1+7 |  | vofs1-7 |  | vofs01_7 | ovofs1+7 |  | ovofs1-7 |  | ovofs01_7 | #VALUE!
| 1000 |  | ± 4,0 В | vofs1+8 |  | vofs1-8 |  | vofs01_8 | ovofs1+8 |  | ovofs1-8 |  | ovofs01_8 | #VALUE!
2 | 5 |  | ± 60 мВ | vofs2+1 |  | vofs2-1 |  | vofs02_1 | ovofs2+1 |  | ovofs2-1 |  | ovofs01_1 | #VALUE!
| 10 |  | ± 120 мВ | vofs2+2 |  | vofs2-2 |  | vofs02_2 | ovofs2+2 |  | ovofs2-2 |  | ovofs01_2 | #VALUE!
| 20 |  | ± 240 мВ | vofs2+3 |  | vofs2-3 |  | vofs02_3 | ovofs2+3 |  | ovofs2-3 |  | ovofs01_3 | #VALUE!
| 50 |  | ± 600 мВ | vofs2+4 |  | vofs2-4 |  | vofs02_4 | ovofs2+4 |  | ovofs2-4 |  | ovofs01_4 | #VALUE!
| 100 |  | ± 1,2 В | vofs2+5 |  | vofs2-5 |  | vofs02_5 | ovofs2+5 |  | ovofs2-5 |  | ovofs01_5 | #VALUE!
| 200 |  | ± 2,4 В | vofs2+6 |  | vofs2-6 |  | vofs02_6 | ovofs2+6 |  | ovofs2-6 |  | ovofs01_6 | #VALUE!
| 500 |  | ± 4,0 В | vofs2+7 |  | vofs2-7 |  | vofs02_7 | ovofs2+7 |  | ovofs2-7 |  | ovofs01_7 | #VALUE!
| 1000 |  | ± 4,0 В | vofs2+8 |  | vofs2-8 |  | vofs02_8 | ovofs2+8 |  | ovofs2-8 |  | ovofs01_8 | #VALUE!
3 | 5 |  | ± 60 мВ | vofs3+1 |  | vofs3-1 |  | vofs03_1 | ovofs3+1 |  | ovofs3-1 |  | ovofs03_1 | #VALUE!
| 10 |  | ± 120 мВ | vofs3+2 |  | vofs3-2 |  | vofs03_2 | ovofs3+2 |  | ovofs3-2 |  | ovofs03_2 | #VALUE!
| 20 |  | ± 240 мВ | vofs3+3 |  | vofs3-3 |  | vofs03_3 | ovofs3+3 |  | ovofs3-3 |  | ovofs03_3 | #VALUE!
| 50 |  | ± 600 мВ | vofs3+4 |  | vofs3-4 |  | vofs03_4 | ovofs3+4 |  | ovofs3-4 |  | ovofs03_4 | #VALUE!
| 100 |  | ± 1,2 В | vofs3+5 |  | vofs3-5 |  | vofs03_5 | ovofs3+5 |  | ovofs3-5 |  | ovofs03_5 | #VALUE!
| 200 |  | ± 2,4 В | vofs3+6 |  | vofs3-6 |  | vofs03_6 | ovofs3+6 |  | ovofs3-6 |  | ovofs03_6 | #VALUE!
| 500 |  | ± 4,0 В | vofs3+7 |  | vofs3-7 |  | vofs03_7 | ovofs3+7 |  | ovofs3-7 |  | ovofs03_7 | #VALUE!
| 1000 |  | ± 4,0 В | vofs3+8 |  | vofs3-8 |  | vofs03_8 | ovofs3+8 |  | ovofs3-8 |  | ovofs03_8 | #VALUE!
4 | 5 |  | ± 60 мВ | vofs4+1 |  | vofs4-1 |  | vofs04_1 | ovofs4+1 |  | ovofs4-1 |  | ovofs04_1 | #VALUE!
| 10 |  | ± 120 мВ | vofs4+2 |  | vofs4-2 |  | vofs04_2 | ovofs4+2 |  | ovofs4-2 |  | ovofs04_2 | #VALUE!
| 20 |  | ± 240 мВ | vofs4+3 |  | vofs4-3 |  | vofs04_3 | ovofs4+3 |  | ovofs4-3 |  | ovofs04_3 | #VALUE!
| 50 |  | ± 600 мВ | vofs4+4 |  | vofs4-4 |  | vofs04_4 | ovofs4+4 |  | ovofs4-4 |  | ovofs04_4 | #VALUE!
| 100 |  | ± 1,2 В | vofs4+5 |  | vofs4-5 |  | vofs04_5 | ovofs4+5 |  | ovofs4-5 |  | ovofs04_5 | #VALUE!
| 200 |  | ± 2,4 В | vofs4+6 |  | vofs4-6 |  | vofs04_6 | ovofs4+6 |  | ovofs4-6 |  | ovofs04_6 | #VALUE!
| 500 |  | ± 4,0 В | vofs4+7 |  | vofs4-7 |  | vofs04_7 | ovofs4+7 |  | ovofs4-7 |  | ovofs04_7 | #VALUE!
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе 9500B | Показания вольтметра,"+" |  | Показания вольтметра,"-" |  | Показания вольтметра "0" | Показания осциллографа,"+" |  | Показания осциллографа,"-" |  | Показания осциллографа "0" | Базовая отностительная погрешность установки постоянного смещения, % dKоткл | Допустимая погрешность, %
4 | 1000 |  | ± 4,0 В | vofs4+8 |  | vofs4-8 |  | vofs04_8 | ovofs4+8 |  | ovofs4-8 |  | ovofs04_8 | #VALUE! | ± 1,25
3.4.2 Измерение дрейфа нуля (п. 8.3.4.15)
Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  |  | Допустимое значение дрейфа нуля, мВ |  | Измеренные значения Uср, мВ
[5 empty] | канал 1 |  | канал 2 |  | канал 3 |  | канал 4
5 |  |  | ± 1,8 |  | nul1_1 |  | nul2_1 |  | nul3_1 |  | nul4_1
10 |  |  | ± 1,8 |  | nul1_2 |  | nul2_2 |  | nul3_2 |  | nul4_2
20 |  |  | ± 2,6 |  | nul1_3 |  | nul2_3 |  | nul3_3 |  | nul4_3
50 |  |  | ± 5,0 |  | nul1_4 |  | nul2_4 |  | nul3_4 |  | nul4_4
100 |  |  | ± 9,0 |  | nul1_5 |  | nul2_5 |  | nul3_5 |  | nul4_5
200 |  |  | ± 17 |  | nul1_6 |  | nul2_6 |  | nul3_6 |  | nul4_6
500 |  |  | ± 41 |  | nul1_7 |  | nul2_7 |  | nul3_7 |  | nul4_7
1000 |  |  | ± 81 |  | nul1_8 |  | nul2_8 |  | nul3_8 |  | nul4_8
3.5 Определение минимального уровня синхронизации от входа внешнего запуска (п.8.3.5) соответствует
Заключение: годен
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | ) | Дата: |  | _date