## Лист1
Протокол периодической поверки | [8 empty] | № 10//_numb
Наименование, тип СИ: |  |  |  |  | Осциллограф |  | _type
Заводской номер: |  |  |  |  | _numb
Заказчик: |  |  |  |  | отд. 310
Методика калибровки: |  |  |  |  | 651-15-06 МП
Условия проведения калибровки:
Параметр | [7 empty] | Действительные значения |  |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С | [7 empty] | _temp |  |  | 23 ± 5
Относительная влажность воздуха, % | [7 empty] | _hum |  |  | от 5 до 70
Атмосферное давление, кПа | [7 empty] | _pres |  |  | от 83,4 до 106
Напряжение питания от сети переменного тока, В | [7 empty] | 220.1 |  |  | от 100 до 250
Частота сети переменного тока, Гц | [7 empty] | 50 |  |  | от 50 до 60
Средства калибровки: Ч3-85/5 № 6Н2090027, 34411A № MY53002107
1 Внешний осмотр (п. 8.1): соответствует
2 Опробование (п. 8.2): соответствует
3 Идентификация программного обеспечения (п. 8.3): 06.30.00701 версия не ниже 05.10.0005
4.1 Определение абсолютной погрешности установки напряжения смещения (п. 8.4)
4.1.1 Определение составляющей погрешности установки напряжения смещения из-за дрейфа "нуля" (п. 8.4.1)
Значение коэффицента отклонения |  |  | Допустимые значения Uср (∆0), мВ |  | Измеренные значения Uср, мВ
[5 empty] | канал 1 |  | канал 2 |  | канал 3 |  | канал 4 |  | канал 1R |  | канал 3R
10 мВ/дел |  |  | ± 1,8 |  | nul1_1 |  | nul2_1 |  | nul3_1 |  | nul4_1 |  | nul1r_1 |  | nul3r_1
20 мВ/дел |  |  | ± 2,6 |  | nul1_2 |  | nul2_2 |  | nul3_2 |  | nul4_2 |  | nul1r_2 |  | nul3r_2
50 мВ/дел |  |  | ± 5 |  | nul1_3 |  | nul2_3 |  | nul3_3 |  | nul4_3 |  | nul1r_3 |  | nul3r_3
100 мВ/дел |  |  | ± 9 |  | nul1_4 |  | nul2_4 |  | nul3_4 |  | nul4_4 |  | nul1r_4 |  | nul3r_4
Значение коэффицента отклонения |  |  | Допустимые значения Uср (∆0), мВ |  | Измеренные значения Uср, мВ
[5 empty] | канал 1 |  | канал 2 |  | канал 3 |  | канал 4 |  | канал 1R |  | канал 3R
200 мВ/дел |  |  | ± 17 |  | nul1_5 |  | nul2_5 |  | nul3_5 |  | nul4_5 |  | nul1r_5 |  | nul3r_5
500 мВ/дел |  |  | ± 41 |  | nul1_6 |  | nul2_6 |  | nul3_6 |  | nul4_6 |  | nul1r_6 |  | nul3r_6
1 В/дел |  |  | ± 81 |  | nul1_7 |  | nul2_7 |  | nul3_7 |  | nul4_7 |  | nul1r_7 |  | nul3r_7
4.1.2 Определение базовой составляющей погрешности установки напряжения смещения (п. 8.4.2)
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе встроеннного калибратора/ установленное постоянное смещение, В |  | Показания мультиметра Uм+ |  | Показания мультиметра Uм- |  | Показания мультиметра Uм0 |  | Показания осциллографа Uосц+ |  | Показания осциллографа Uосц- |  | Показания осциллографа Uосц0 | Значение коэффициента Кбаз+, % | Значение коэффициента Кбаз-, % | Допустимое значение коэффициента Кбаз, %
1 | 1 В/дел |  | ± 2,4 |  | vofs1+1 |  | vofs1-1 |  | vofs01_1 |  | ovofs1+1 |  | ovofs1-1 |  | ovofs01_1 | #VALUE! | #VALUE! | ± 2
| 500 мВ/дел |  | ± 2,4 |  | vofs1+2 |  | vofs1-2 |  | vofs01_2 |  | ovofs1+2 |  | ovofs1-2 |  | ovofs01_2 | #VALUE! | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 2,2 |  | vofs1+3 |  | vofs1-3 |  | vofs01_3 |  | ovofs1+3 |  | ovofs1-3 |  | ovofs01_3 | #VALUE! | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 1,2 |  | vofs1+4 |  | vofs1-4 |  | vofs01_4 |  | ovofs1+4 |  | ovofs1-4 |  | ovofs01_4 | #VALUE! | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 0,7 |  | vofs1+5 |  | vofs1-5 |  | vofs01_5 |  | ovofs1+5 |  | ovofs1-5 |  | ovofs01_5 | #VALUE! | #VALUE!
| 20 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs1+6 |  | vofs1-6 |  | vofs01_6 |  | ovofs1+6 |  | ovofs1-6 |  | ovofs01_6 | #VALUE! | #VALUE!
| 10 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs1+7 |  | vofs1-7 |  | vofs01_7 |  | ovofs1+7 |  | ovofs1-7 |  | ovofs01_7 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 1 В/дел |  | ± 2,4 |  | vofs2+1 |  | vofs2-1 |  | vofs02_1 |  | ovofs2+1 |  | ovofs2-1 |  | ovofs02_1 | #VALUE! | #VALUE!
| 500 мВ/дел |  | ± 2,4 |  | vofs2+2 |  | vofs2-2 |  | vofs02_2 |  | ovofs2+2 |  | ovofs2-2 |  | ovofs02_2 | #VALUE! | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 2,2 |  | vofs2+3 |  | vofs2-3 |  | vofs02_3 |  | ovofs2+3 |  | ovofs2-3 |  | ovofs02_3 | #VALUE! | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 1,2 |  | vofs2+4 |  | vofs2-4 |  | vofs02_4 |  | ovofs2+4 |  | ovofs2-4 |  | ovofs02_4 | #VALUE! | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 0,7 |  | vofs2+5 |  | vofs2-5 |  | vofs02_5 |  | ovofs2+5 |  | ovofs2-5 |  | ovofs02_5 | #VALUE! | #VALUE!
| 20 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs2+6 |  | vofs2-6 |  | vofs02_6 |  | ovofs2+6 |  | ovofs2-6 |  | ovofs02_6 | #VALUE! | #VALUE!
| 10 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs2+7 |  | vofs2-7 |  | vofs02_7 |  | ovofs2+7 |  | ovofs2-7 |  | ovofs02_7 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 1 В/дел |  | ± 2,4 |  | vofs3+1 |  | vofs3-1 |  | vofs03_1 |  | ovofs3+1 |  | ovofs3-1 |  | ovofs03_1 | #VALUE! | #VALUE!
| 500 мВ/дел |  | ± 2,4 |  | vofs3+2 |  | vofs3-2 |  | vofs03_2 |  | ovofs3+2 |  | ovofs3-2 |  | ovofs03_2 | #VALUE! | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 2,2 |  | vofs3+3 |  | vofs3-3 |  | vofs03_3 |  | ovofs3+3 |  | ovofs3-3 |  | ovofs03_3 | #VALUE! | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 1,2 |  | vofs3+4 |  | vofs3-4 |  | vofs03_4 |  | ovofs3+4 |  | ovofs3-4 |  | ovofs03_4 | #VALUE! | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 0,7 |  | vofs3+5 |  | vofs3-5 |  | vofs03_5 |  | ovofs3+5 |  | ovofs3-5 |  | ovofs03_5 | #VALUE! | #VALUE!
| 20 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs3+6 |  | vofs3-6 |  | vofs03_6 |  | ovofs3+6 |  | ovofs3-6 |  | ovofs03_6 | #VALUE! | #VALUE!
| 10 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs3+7 |  | vofs3-7 |  | vofs03_7 |  | ovofs3+7 |  | ovofs3-7 |  | ovofs03_7 | #VALUE! | #VALUE!
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе встроеннного калибратора/ установленное постоянное смещение, В |  | Показания мультиметра Uм+ |  | Показания мультиметра Uм- |  | Показания мультиметра Uм0 |  | Показания осциллографа Uосц+ |  | Показания осциллографа Uосц- |  | Показания осциллографа Uосц0 | Значение коэффициента Кбаз+, % | Значение коэффициента Кбаз-, % | Допустимое значение коэффициента Кбаз, %
4 | 1 В/дел |  | ± 2,4 |  | vofs4+1 |  | vofs4-1 |  | vofs04_1 |  | ovofs4+1 |  | ovofs4-1 |  | ovofs04_1 | #VALUE! | #VALUE! | ± 2
| 500 мВ/дел |  | ± 2,4 |  | vofs4+2 |  | vofs4-2 |  | vofs04_2 |  | ovofs4+2 |  | ovofs4-2 |  | ovofs04_2 | #VALUE! | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 2,2 |  | vofs4+3 |  | vofs4-3 |  | vofs04_3 |  | ovofs4+3 |  | ovofs4-3 |  | ovofs04_3 | #VALUE! | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 1,2 |  | vofs4+4 |  | vofs4-4 |  | vofs04_4 |  | ovofs4+4 |  | ovofs4-4 |  | ovofs04_4 | #VALUE! | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 0,7 |  | vofs4+5 |  | vofs4-5 |  | vofs04_5 |  | ovofs4+5 |  | ovofs4-5 |  | ovofs04_5 | #VALUE! | #VALUE!
| 20 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs4+6 |  | vofs4-6 |  | vofs04_6 |  | ovofs4+6 |  | ovofs4-6 |  | ovofs04_6 | #VALUE! | #VALUE!
| 10 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs4+7 |  | vofs4-7 |  | vofs04_7 |  | ovofs4+7 |  | ovofs4-7 |  | ovofs04_7 | #VALUE! | #VALUE!
1R | 1 В/дел |  | ± 2,4 |  | vofs1r+1 |  | vofs1r-1 |  | vofs01r_1 |  | ovofs1r+1 |  | ovofs1r-1 |  | ovofs01r_1 | #VALUE! | #VALUE!
| 500 мВ/дел |  | ± 2,4 |  | vofs1r+2 |  | vofs1r-2 |  | vofs01r_2 |  | ovofs1r+2 |  | ovofs1r-2 |  | ovofs01r_2 | #VALUE! | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 2,2 |  | vofs1r+3 |  | vofs1r-3 |  | vofs01r_3 |  | ovofs1r+3 |  | ovofs1r-3 |  | ovofs01r_3 | #VALUE! | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 1,2 |  | vofs1r+4 |  | vofs1r-4 |  | vofs01r_4 |  | ovofs1r+4 |  | ovofs1r-4 |  | ovofs01r_4 | #VALUE! | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 0,7 |  | vofs1r+5 |  | vofs1r-5 |  | vofs01r_5 |  | ovofs1r+5 |  | ovofs1r-5 |  | ovofs01r_5 | #VALUE! | #VALUE!
| 20 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs1r+6 |  | vofs1r-6 |  | vofs01r_6 |  | ovofs1r+6 |  | ovofs1r-6 |  | ovofs01r_6 | #VALUE! | #VALUE!
| 10 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs1r+7 |  | vofs1r-7 |  | vofs01r_7 |  | ovofs1r+7 |  | ovofs1r-7 |  | ovofs01r_7 | #VALUE! | #VALUE!
3R | 1 В/дел |  | ± 2,4 |  | vofs3r+1 |  | vofs3r-1 |  | vofs03r_1 |  | ovofs3r+1 |  | ovofs3r-1 |  | ovofs03r_1 | #VALUE! | #VALUE!
| 500 мВ/дел |  | ± 2,4 |  | vofs3r+2 |  | vofs3r-2 |  | vofs03r_2 |  | ovofs3r+2 |  | ovofs3r-2 |  | ovofs03r_2 | #VALUE! | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 2,2 |  | vofs3r+3 |  | vofs3r-3 |  | vofs03r_3 |  | ovofs3r+3 |  | ovofs3r-3 |  | ovofs03r_3 | #VALUE! | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 1,2 |  | vofs3r+4 |  | vofs3r-4 |  | vofs03r_4 |  | ovofs3r+4 |  | ovofs3r-4 |  | ovofs03r_4 | #VALUE! | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 0,7 |  | vofs3r+5 |  | vofs3r-5 |  | vofs03r_5 |  | ovofs3r+5 |  | ovofs3r-5 |  | ovofs03r_5 | #VALUE! | #VALUE!
| 20 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs3r+6 |  | vofs3r-6 |  | vofs03r_6 |  | ovofs3r+6 |  | ovofs3r-6 |  | ovofs03r_6 | #VALUE! | #VALUE!
| 10 мВ/дел |  | ± 0,4 |  | vofs3r+7 |  | vofs3r-7 |  | vofs03r_7 |  | ovofs3r+7 |  | ovofs3r-7 |  | ovofs03r_7 | #VALUE! | #VALUE!
4.2 Определение абсолютной погрешности установки коэффициента отклонения (п. 8.6)
№ канала | Значение коэффициента отклонения осциллографа |  | Значение напряжения на выходе осциллографа Cal Out Setting |  |  | Измеренные значения напряжения | [7 empty] | Вычисленное значение погрешности коэффициента отклонения dKо, % |  | Пределы допускаемой погрешности установки коэффициента отклонения, %
[6 empty] | Uм+ |  | Uм- |  | Uосц- |  | Uосц+
1 | 10 мВ/дел |  | ± 30 мВ |  |  | dcv1+1 |  | dcv1-1 |  | odcv1+1 |  | odcv1-1 |  | #VALUE! |  | ± 2
| 20 мВ/дел |  | ± 60 мВ |  |  | dcv1+2 |  | dcv1-2 |  | odcv1+2 |  | odcv1-2 |  | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 150 мВ |  |  | dcv1+3 |  | dcv1-3 |  | odcv1+3 |  | odcv1-3 |  | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 300 мВ |  |  | dcv1+4 |  | dcv1-4 |  | odcv1+4 |  | odcv1-4 |  | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 600 мВ |  |  | dcv1+5 |  | dcv1-5 |  | odcv1+5 |  | odcv1-5 |  | #VALUE!
| 500 мВ/дел |  | ± 1,5 В |  |  | dcv1+6 |  | dcv1-6 |  | odcv1+6 |  | odcv1-6 |  | #VALUE!
| 1 В/дел |  | ± 2,4 В |  |  | dcv1+7 |  | dcv1-7 |  | odcv1+7 |  | odcv1-7 |  | #VALUE!
2 | 10 мВ/дел |  | ± 30 мВ |  |  | dcv2+1 |  | dcv2-1 |  | odcv2+1 |  | odcv2-1 |  | #VALUE!
| 20 мВ/дел |  | ± 60 мВ |  |  | dcv2+2 |  | dcv2-2 |  | odcv2+2 |  | odcv2-2 |  | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 150 мВ |  |  | dcv2+3 |  | dcv2-3 |  | odcv2+3 |  | odcv2-3 |  | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 300 мВ |  |  | dcv2+4 |  | dcv2-4 |  | odcv2+4 |  | odcv2-4 |  | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 600 мВ |  |  | dcv2+5 |  | dcv2-5 |  | odcv2+5 |  | odcv2-5 |  | #VALUE!
| 500 мВ/дел |  | ± 1,5 В |  |  | dcv2+6 |  | dcv2-6 |  | odcv2+6 |  | odcv2-6 |  | #VALUE!
| 1 В/дел |  | ± 2,4 В |  |  | dcv2+7 |  | dcv2-7 |  | odcv2+7 |  | odcv2-7 |  | #VALUE!
3 | 10 мВ/дел |  | ± 30 мВ |  |  | dcv3+1 |  | dcv3-1 |  | odcv3+1 |  | odcv3-1 |  | #VALUE!
| 20 мВ/дел |  | ± 60 мВ |  |  | dcv3+2 |  | dcv3-2 |  | odcv3+2 |  | odcv3-2 |  | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 150 мВ |  |  | dcv3+3 |  | dcv3-3 |  | odcv3+3 |  | odcv3-3 |  | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 300 мВ |  |  | dcv3+4 |  | dcv3-4 |  | odcv3+4 |  | odcv3-4 |  | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 600 мВ |  |  | dcv3+5 |  | dcv3-5 |  | odcv3+5 |  | odcv3-5 |  | #VALUE!
| 500 мВ/дел |  | ± 1,5 В |  |  | dcv3+6 |  | dcv3-6 |  | odcv3+6 |  | odcv3-6 |  | #VALUE!
| 1 В/дел |  | ± 2,4 В |  |  | dcv3+7 |  | dcv3-7 |  | odcv3+7 |  | odcv3-7 |  | #VALUE!
4 | 10 мВ/дел |  | ± 30 мВ |  |  | dcv4+1 |  | dcv4-1 |  | odcv4+1 |  | odcv4-1 |  | #VALUE!
| 20 мВ/дел |  | ± 60 мВ |  |  | dcv4+2 |  | dcv4-2 |  | odcv4+2 |  | odcv4-2 |  | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 150 мВ |  |  | dcv4+3 |  | dcv4-3 |  | odcv4+3 |  | odcv4-3 |  | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 300 мВ |  |  | dcv4+4 |  | dcv4-4 |  | odcv4+4 |  | odcv4-4 |  | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 600 мВ |  |  | dcv4+5 |  | dcv4-5 |  | odcv4+5 |  | odcv4-5 |  | #VALUE!
| 500 мВ/дел |  | ± 1,5 В |  |  | dcv4+6 |  | dcv4-6 |  | odcv4+6 |  | odcv4-6 |  | #VALUE!
| 1 В/дел |  | ± 2,4 В |  |  | dcv4+7 |  | dcv4-7 |  | odcv4+7 |  | odcv4-7 |  | #VALUE!
№ канала | Значение коэффициента отклонения осциллографа |  | Значение напряжения на выходе осциллографа Cal Out Setting |  |  | Измеренные значения напряжения | [7 empty] | Вычисленное значение погрешности коэффициента отклонения dKо, % |  | Пределы допускаемой погрешности установки коэффициента отклонения, %
[6 empty] | Uм+ |  | Uм- |  | Uосц- |  | Uосц+
1R | 10 мВ/дел |  | ± 30 мВ |  |  | dcv1r+1 |  | dcv1r-1 |  | odcv1r+1 |  | odcv1r-1 |  | #VALUE! |  | ± 2
| 20 мВ/дел |  | ± 60 мВ |  |  | dcv1r+2 |  | dcv1r-2 |  | odcv1r+2 |  | odcv1r-2 |  | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 150 мВ |  |  | dcv1r+3 |  | dcv1r-3 |  | odcv1r+3 |  | odcv1r-3 |  | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 300 мВ |  |  | dcv1r+4 |  | dcv1r-4 |  | odcv1r+4 |  | odcv1r-4 |  | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 600 мВ |  |  | dcv1r+5 |  | dcv1r-5 |  | odcv1r+5 |  | odcv1r-5 |  | #VALUE!
| 500 мВ/дел |  | ± 1,5 В |  |  | dcv1r+6 |  | dcv1r-6 |  | odcv1r+6 |  | odcv1r-6 |  | #VALUE!
| 1 В/дел |  | ± 2,4 В |  |  | dcv1r+7 |  | dcv1r-7 |  | odcv1r+7 |  | odcv1r-7 |  | #VALUE!
3R | 10 мВ/дел |  | ± 30 мВ |  |  | dcv3r+1 |  | dcv3r-1 |  | odcv3r+1 |  | odcv3r-1 |  | #VALUE!
| 20 мВ/дел |  | ± 60 мВ |  |  | dcv3r+2 |  | dcv3r-2 |  | odcv3r+2 |  | odcv3r-2 |  | #VALUE!
| 50 мВ/дел |  | ± 150 мВ |  |  | dcv3r+3 |  | dcv3r-3 |  | odcv3r+3 |  | odcv3r-3 |  | #VALUE!
| 100 мВ/дел |  | ± 300 мВ |  |  | dcv3r+4 |  | dcv3r-4 |  | odcv3r+4 |  | odcv3r-4 |  | #VALUE!
| 200 мВ/дел |  | ± 600 мВ |  |  | dcv3r+5 |  | dcv3r-5 |  | odcv3r+5 |  | odcv3r-5 |  | #VALUE!
| 500 мВ/дел |  | ± 1,5 В |  |  | dcv3r+6 |  | dcv3r-6 |  | odcv3r+6 |  | odcv3r-6 |  | #VALUE!
| 1 В/дел |  | ± 2,4 В |  |  | dcv3r+7 |  | dcv3r-7 |  | odcv3r+7 |  | odcv3r-7 |  | #VALUE!
4.3 Определение относительной погрешности по частоте внутреннего опорного генератора (п. 8.7)
Fог, МГц |  | Показания частотомера, МГц |  |  |  | Вычисленное значение погрешности dог |  |  |  | Пределы допускаемой погрешности по частоте внутреннего опорного генератора
10 |  | 10 |  |  |  | -1.2e-09 |  |  |  | ± 0,12×10-6
Заключение: годен
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | ) | Дата: |  | _date