## Лист3
Протокол поверки № 10/_date/_numb
Наименование и тип СИ: |  | Осциллограф цифровой |  | _type
Заводской номер: |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре: |  | 55420-13
Заказчик: |  | _customer
Методика поверки: |  | МП 55420-13
Вид поверки: |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающей среды, °С |  |  |  | _temp |  | 20 ± 5
Относительная влажность воздуха, % |  |  |  | _hum |  | 65 ± 15
Атмосферное давление, кПа |  |  |  | _pres |  | 100 ± 4
Напряжение питания переменного тока, В | [5 empty] | 220 ± 4,4
Частота сети, Гц | [5 empty] | 50 ± 0,5
Содержание гармоник, %, не более | [5 empty] | 5
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182; Ч1-93 № 1601
1 Внешний осмотр (п. 7.1): соответствует
2 Опробование (п. 7.2): соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение абсолютной погрешности установки коэффициента отклонения (п. 7.4)
КО мВ/дел | Установленное напряжение | Показания осциллографа |  |  |  | Допуск
|  | Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | Канал 4
1 | 7 мВ | dcv1+_1 | dcv2+_1 | dcv3+_1 | dcv4+_1 | ± 0,64 мВ
2 | 14 мВ | dcv1+_2 | dcv2+_2 | dcv3+_2 | dcv4+_2 | ± 0,64 мВ
5 | 35 мВ | dcv1+_3 | dcv2+_3 | dcv3+_3 | dcv4+_3 | ± 0,8 мВ
10 | 70 мВ | dcv1+_4 | dcv2+_4 | dcv3+_4 | dcv4+_4 | ± 1,6 мВ
20 | 140 мВ | dcv1+_5 | dcv2+_5 | dcv3+_5 | dcv4+_5 | ± 3,2 мВ
50 | 350 мВ | dcv1+_6 | dcv2+_6 | dcv3+_6 | dcv4+_6 | ± 8,0 мВ
100 | 700 мВ | dcv1+_7 | dcv2+_7 | dcv3+_7 | dcv4+_7 | ± 16,0 мВ
200 | 1,4 В | dcv1+_8 | dcv2+_8 | dcv3+_8 | dcv4+_8 | ± 32,0 мВ
500 | 3,5 В | dcv1+_9 | dcv2+_9 | dcv3+_9 | dcv4+_9 | ± 80 мВ
1 В/дел | 7 В | dcv1+_10 | dcv2+_10 | dcv3+_10 | dcv4+_10 | ± 160 мВ
2 В/дел | 14 В | dcv1+_11 | dcv2+_11 | dcv3+_11 | dcv4+_11 | ± 320 мВ
5 В/дел | 35 В | dcv1+_12 | dcv2+_12 | dcv3+_12 | dcv4+_12 | ± 800 мВ
1 | -7 мВ | dcv1-_1 | dcv2-_1 | dcv3-_1 | dcv4-_1 | ± 0,64 мВ
2 | -14 мВ | dcv1-_2 | dcv2-_2 | dcv3-_2 | dcv4-_2 | ± 0,64 мВ
5 | -35 мВ | dcv1-_3 | dcv2-_3 | dcv3-_3 | dcv4-_3 | ± 0,8 мВ
10 | -70 мВ | dcv1-_4 | dcv2-_4 | dcv3-_4 | dcv4-_4 | ± 1,6 мВ
20 | -140 мВ | dcv1-_5 | dcv2-_5 | dcv3-_5 | dcv4-_5 | ± 3,2 мВ
50 | -350 мВ | dcv1-_6 | dcv2-_6 | dcv3-_6 | dcv4-_6 | ± 8,0 мВ
100 | -700 мВ | dcv1-_7 | dcv2-_7 | dcv3-_7 | dcv4-_7 | ± 16,0 мВ
200 | -1,4 В | dcv1-_8 | dcv2-_8 | dcv3-_8 | dcv4-_8 | ± 32,0 мВ
500 | -3,5 В | dcv1-_9 | dcv2-_9 | dcv3-_9 | dcv4-_9 | ± 80 мВ
1 В/дел | -7 В | dcv1-_10 | dcv2-_10 | dcv3-_10 | dcv4-_10 | ± 160 мВ
2 В/дел | -14 В | dcv1-_11 | dcv2-_11 | dcv3-_11 | dcv4-_11 | ± 320 мВ
5 В/дел | -35 В | dcv1-_12 | dcv2-_12 | dcv3-_12 | dcv4-_12 | ± 800 мВ
3.2 Определение относительной погрешности по частоте внутреннего опорного генератора (п. 7.5)
Fном, МГц | Fизм, МГц | δF | допуск
10 |  |  | 6×10-5
Заключение: пригоден к применению
Поверку провёл: |  | ( | _pov |  | )
| Дата: | _date