## Лист1
Протокол поверки № 10/_date/_type
Наименование и тип СИ: |  |  |  | Осциллограф цифровой |  |  | _type
Заводской номер: |  |  |  | _numb
Год выпуска: |  |  |  | 2022
Номер в реестре: |  |  |  | 82665-21
Заказчик: |  |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  |  | ПР-12-2020МП
Вид поверки: |  |  |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  | _temp |  |  | 23 ± 5
Относительная влажность, % |  |  |  | _hum |  |  | до 80
Атмосферное давление, кПа |  |  |  | _pres |  |  | от 84 до 106
Напряжение питающей сети, В |  |  |  | 220.1 |  |  | 220 ± 22
Частота питающей сети, Гц |  |  |  | 50 |  |  | 50 ± 0,5
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182; NRP18T № 102224; FCA 3120 № 418840; 34411A № MY53001583
1 Внешний осмотр (п. 7.1): соответствует
2 Опробование (п. 7.2): соответствует
3 Проверка идентификационных данных программного обеспечения 00.01.03.02.02 не ниже 00.01.01.01.02 (п. 7.3)
4 Определение сопротивления входных каналов осциллографа (п. 7.4)
Номер канала |  | Установленный коэффициент отклонения, мВ/дел. |  | Номинальное значение входного сопротивления, МОм |  | Измеренное значение входного сопротивления, Ом |  | Отклонение от номинального значения сопротивления, кОм |  | Допустимое отклонение от номинального значения сопротивления, кОм
1 |  | 50 |  | 1 |  | r1_1 |  | #VALUE! |  | ± 10
|  | 200 |  |  |  | r1_2 |  | #VALUE!
2 |  | 50 |  | 1 |  | r2_1 |  | #VALUE! |  | ± 10
|  | 200 |  |  |  | r2_2 |  | #VALUE!
3 |  | 50 |  | 1 |  | r3_1 |  | #VALUE!
|  | 200 |  |  |  | r3_2 |  | #VALUE!
4 |  | 50 |  | 1 |  | r4_1 |  | #VALUE!
|  | 200 |  |  |  | r4_2 |  | #VALUE!
5 Определение относительной погрешности коэффициентов отклонения и измерения напряжения постоянного тока (п. 7.5)
5.1 Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока
№ канала | Установленный коэффициент отклонения |  | Напряжение постоянного тока, установленное на калибраторе |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока осциллографом |  |  | Допускаемые пределы измерения напряжения постоянного тока
[8 empty] | Нижний предел |  | Верхний предел
1 | 1 мВ/дел |  | + 3 мВ |  | dcv1+_1 |  |  | + 1,8 мВ |  | + 4,2 мВ
|  |  | - 3 мВ |  | dcv1-_1 |  |  | - 4,2 мВ |  | - 1,8 мВ
| 2 мВ/дел |  | + 6 мВ |  | dcv1+_2 |  |  | + 4,8 мВ |  | + 7,2 мВ
|  |  | - 6 мВ |  | dcv1-_2 |  |  | - 7,2 мВ |  | - 4,8 мВ
| 5 мВ/дел |  | + 15 мВ |  | dcv1+_3 |  |  | + 13,8 мВ |  | + 16,2 мВ
|  |  | - 15 мВ |  | dcv1-_3 |  |  | - 16,2 мВ |  | - 13,8 мВ
№ канала | Установленный коэффициент отклонения |  | Напряжение постоянного тока, установленное на калибраторе |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока осциллографом |  |  | Допускаемые пределы измерения напряжения постоянного тока
[8 empty] | Нижний предел |  | Верхний предел
1 | 10 мВ/дел |  | + 30 мВ |  | dcv1+_4 |  |  | + 27 мВ |  | + 33 мВ
|  |  | - 30 мВ |  | dcv1-_4 |  |  | - 33 мВ |  | - 27 мВ
| 20 мВ/дел |  | + 60 мВ |  | dcv1+_5 |  |  | + 54 мВ |  | + 66 мВ
|  |  | - 60 мВ |  | dcv1-_5 |  |  | - 66 мВ |  | - 54 мВ
| 50 мВ/дел |  | + 150 мВ |  | dcv1+_6 |  |  | + 135 мВ |  | + 165 мВ
|  |  | - 150 мВ |  | dcv1-_6 |  |  | - 165 мВ |  | - 135 мВ
| 100 мВ/дел |  | + 300 мВ |  | dcv1+_7 |  |  | + 270 мВ |  | + 330 мВ
|  |  | - 300 мВ |  | dcv1-_7 |  |  | - 330 мВ |  | - 270 мВ
| 200 мВ/дел |  | + 600 мВ |  | dcv1+_8 |  |  | + 540 мВ |  | + 660 мВ
|  |  | - 600 мВ |  | dcv1-_8 |  |  | - 660 мВ |  | - 540 мВ
| 0,5 В/дел |  | + 1,5 В |  | dcv1+_9 |  |  | + 1,35 В |  | + 1,65 В
|  |  | - 1,5 В |  | dcv1-_9 |  |  | - 1,65 В |  | - 1,35 В
| 1 В/дел |  | + 3 В |  | dcv1+_10 |  |  | + 2,7 В |  | + 3,3 В
|  |  | - 3 В |  | dcv1-_10 |  |  | - 3,3 В |  | - 2,7 В
| 2 В/дел |  | + 6 В |  | dcv1+_11 |  |  | + 5,4 В |  | + 6,6 В
|  |  | - 6 В |  | dcv1-_11 |  |  | - 6,6 В |  | - 5,4 В
| 5 В/дел |  | + 15 В |  | dcv1+_12 |  |  | + 13,5 В |  | + 16,5 В
|  |  | - 15 В |  | dcv1-_12 |  |  | - 16,5 В |  | - 13,5 В
| 10 В/дел |  | + 30 В |  | dcv1+_13 |  |  | + 27 В |  | + 33 В
|  |  | - 30 В |  | dcv1-_13 |  |  | - 33 В |  | - 27 В
2 | 1 мВ/дел |  | + 3 мВ |  | dcv2+_1 |  |  | + 1,8 мВ |  | + 4,2 мВ
|  |  | - 3 мВ |  | dcv2-_1 |  |  | - 4,2 мВ |  | - 1,8 мВ
| 2 мВ/дел |  | + 6 мВ |  | dcv2+_2 |  |  | + 4,8 мВ |  | + 7,2 мВ
|  |  | - 6 мВ |  | dcv2-_2 |  |  | - 7,2 мВ |  | - 4,8 мВ
| 5 мВ/дел |  | + 15 мВ |  | dcv2+_3 |  |  | + 13,8 мВ |  | + 16,2 мВ
|  |  | - 15 мВ |  | dcv2-_3 |  |  | - 16,2 мВ |  | - 13,8 мВ
| 10 мВ/дел |  | + 30 мВ |  | dcv2+_4 |  |  | + 27 мВ |  | + 33 мВ
|  |  | - 30 мВ |  | dcv2-_4 |  |  | - 33 мВ |  | - 27 мВ
| 20 мВ/дел |  | + 60 мВ |  | dcv2+_5 |  |  | + 54 мВ |  | + 66 мВ
|  |  | - 60 мВ |  | dcv2-_5 |  |  | - 66 мВ |  | - 54 мВ
| 50 мВ/дел |  | + 150 мВ |  | dcv2+_6 |  |  | + 135 мВ |  | + 165 мВ
|  |  | - 150 мВ |  | dcv2-_6 |  |  | - 165 мВ |  | - 135 мВ
| 100 мВ/дел |  | + 300 мВ |  | dcv2+_7 |  |  | + 270 мВ |  | + 330 мВ
|  |  | - 300 мВ |  | dcv2-_7 |  |  | - 330 мВ |  | - 270 мВ
| 200 мВ/дел |  | + 600 мВ |  | dcv2+_8 |  |  | + 540 мВ |  | + 660 мВ
|  |  | - 600 мВ |  | dcv2-_8 |  |  | - 660 мВ |  | - 540 мВ
| 0,5 В/дел |  | + 1,5 В |  | dcv2+_9 |  |  | + 1,35 В |  | + 1,65 В
|  |  | - 1,5 В |  | dcv2-_9 |  |  | - 1,65 В |  | - 1,35 В
| 1 В/дел |  | + 3 В |  | dcv2+_10 |  |  | + 2,7 В |  | + 3,3 В
|  |  | - 3 В |  | dcv2-_10 |  |  | - 3,3 В |  | - 2,7 В
| 2 В/дел |  | + 6 В |  | dcv2+_11 |  |  | + 5,4 В |  | + 6,6 В
|  |  | - 6 В |  | dcv2-_11 |  |  | - 6,6 В |  | - 5,4 В
| 5 В/дел |  | + 15 В |  | dcv2+_12 |  |  | + 13,5 В |  | + 16,5 В
|  |  | - 15 В |  | dcv2-_12 |  |  | - 16,5 В |  | - 13,5 В
| 10 В/дел |  | + 30 В |  | dcv2+_13 |  |  | + 27 В |  | + 33 В
|  |  | - 30 В |  | dcv2-_13 |  |  | - 33 В |  | - 27 В
3 | 1 мВ/дел |  | + 3 мВ |  | dcv3+_1 |  |  | + 1,8 мВ |  | + 4,2 мВ
|  |  | - 3 мВ |  | dcv3-_1 |  |  | - 4,2 мВ |  | - 1,8 мВ
| 2 мВ/дел |  | + 6 мВ |  | dcv3+_2 |  |  | + 4,8 мВ |  | + 7,2 мВ
|  |  | - 6 мВ |  | dcv3-_2 |  |  | - 7,2 мВ |  | - 4,8 мВ
| 5 мВ/дел |  | + 15 мВ |  | dcv3+_3 |  |  | + 13,8 мВ |  | + 16,2 мВ
|  |  | - 15 мВ |  | dcv3-_3 |  |  | - 16,2 мВ |  | - 13,8 мВ
№ канала | Установленный коэффициент отклонения |  | Напряжение постоянного тока, установленное на калибраторе |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока осциллографом |  |  | Допускаемые пределы измерения напряжения постоянного тока
[8 empty] | Нижний предел |  | Верхний предел
3 | 10 мВ/дел |  | + 30 мВ |  | dcv3+_4 |  |  | + 27 мВ |  | + 33 мВ
|  |  | - 30 мВ |  | dcv3-_4 |  |  | - 33 мВ |  | - 27 мВ
| 20 мВ/дел |  | + 60 мВ |  | dcv3+_5 |  |  | + 54 мВ |  | + 66 мВ
|  |  | - 60 мВ |  | dcv3-_5 |  |  | - 66 мВ |  | - 54 мВ
| 50 мВ/дел |  | + 150 мВ |  | dcv3+_6 |  |  | + 135 мВ |  | + 165 мВ
|  |  | - 150 мВ |  | dcv3-_6 |  |  | - 165 мВ |  | - 135 мВ
| 100 мВ/дел |  | + 300 мВ |  | dcv3+_7 |  |  | + 270 мВ |  | + 330 мВ
|  |  | - 300 мВ |  | dcv3-_7 |  |  | - 330 мВ |  | - 270 мВ
| 200 мВ/дел |  | + 600 мВ |  | dcv3+_8 |  |  | + 540 мВ |  | + 660 мВ
|  |  | - 600 мВ |  | dcv3-_8 |  |  | - 660 мВ |  | - 540 мВ
| 0,5 В/дел |  | + 1,5 В |  | dcv3+_9 |  |  | + 1,35 В |  | + 1,65 В
|  |  | - 1,5 В |  | dcv3-_9 |  |  | - 1,65 В |  | - 1,35 В
| 1 В/дел |  | + 3 В |  | dcv3+_10 |  |  | + 2,7 В |  | + 3,3 В
|  |  | - 3 В |  | dcv3-_10 |  |  | - 3,3 В |  | - 2,7 В
| 2 В/дел |  | + 6 В |  | dcv3+_11 |  |  | + 5,4 В |  | + 6,6 В
|  |  | - 6 В |  | dcv3-_11 |  |  | - 6,6 В |  | - 5,4 В
| 5 В/дел |  | + 15 В |  | dcv3+_12 |  |  | + 13,5 В |  | + 16,5 В
|  |  | - 15 В |  | dcv3-_12 |  |  | - 16,5 В |  | - 13,5 В
| 10 В/дел |  | + 30 В |  | dcv3+_13 |  |  | + 27 В |  | + 33 В
|  |  | - 30 В |  | dcv3-_13 |  |  | - 33 В |  | - 27 В
4 | 1 мВ/дел |  | + 3 мВ |  | dcv4+_1 |  |  | + 1,8 мВ |  | + 4,2 мВ
|  |  | - 3 мВ |  | dcv4-_1 |  |  | - 4,2 мВ |  | - 1,8 мВ
| 2 мВ/дел |  | + 6 мВ |  | dcv4+_2 |  |  | + 4,8 мВ |  | + 7,2 мВ
|  |  | - 6 мВ |  | dcv4-_2 |  |  | - 7,2 мВ |  | - 4,8 мВ
| 5 мВ/дел |  | + 15 мВ |  | dcv4+_3 |  |  | + 13,8 мВ |  | + 16,2 мВ
|  |  | - 15 мВ |  | dcv4-_3 |  |  | - 16,2 мВ |  | - 13,8 мВ
| 10 мВ/дел |  | + 30 мВ |  | dcv4+_4 |  |  | + 27 мВ |  | + 33 мВ
|  |  | - 30 мВ |  | dcv4-_4 |  |  | - 33 мВ |  | - 27 мВ
| 20 мВ/дел |  | + 60 мВ |  | dcv4+_5 |  |  | + 54 мВ |  | + 66 мВ
|  |  | - 60 мВ |  | dcv4-_5 |  |  | - 66 мВ |  | - 54 мВ
| 50 мВ/дел |  | + 150 мВ |  | dcv4+_6 |  |  | + 135 мВ |  | + 165 мВ
|  |  | - 150 мВ |  | dcv4-_6 |  |  | - 165 мВ |  | - 135 мВ
| 100 мВ/дел |  | + 300 мВ |  | dcv4+_7 |  |  | + 270 мВ |  | + 330 мВ
|  |  | - 300 мВ |  | dcv4-_7 |  |  | - 330 мВ |  | - 270 мВ
| 200 мВ/дел |  | + 600 мВ |  | dcv4+_8 |  |  | + 540 мВ |  | + 660 мВ
|  |  | - 600 мВ |  | dcv4-_8 |  |  | - 660 мВ |  | - 540 мВ
| 0,5 В/дел |  | + 1,5 В |  | dcv4+_9 |  |  | + 1,35 В |  | + 1,65 В
|  |  | - 1,5 В |  | dcv4-_9 |  |  | - 1,65 В |  | - 1,35 В
| 1 В/дел |  | + 3 В |  | dcv4+_10 |  |  | + 2,7 В |  | + 3,3 В
|  |  | - 3 В |  | dcv4-_10 |  |  | - 3,3 В |  | - 2,7 В
| 2 В/дел |  | + 6 В |  | dcv4+_11 |  |  | + 5,4 В |  | + 6,6 В
|  |  | - 6 В |  | dcv4-_11 |  |  | - 6,6 В |  | - 5,4 В
| 5 В/дел |  | + 15 В |  | dcv4+_12 |  |  | + 13,5 В |  | + 16,5 В
|  |  | - 15 В |  | dcv4-_12 |  |  | - 16,5 В |  | - 13,5 В
| 10 В/дел |  | + 30 В |  | dcv4+_13 |  |  | + 27 В |  | + 33 В
|  |  | - 30 В |  | dcv4-_13 |  |  | - 33 В |  | - 27 В
5.2 Определение относительной погрешности коэффициентов отклонения
№ канала | Установленный коэффициент отклонения |  | Измеренное значение коэффициентов отклонения |  | Относительная погрешность установки коэффициентов отклонения |  |  | Допускаемые пределы относительной погрешности установки Ко, %
1 | 1 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 12
| 2 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 6
| 5 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 10 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 20 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
№ канала | Установленный коэффициент отклонения |  | Измеренное значение коэффициентов отклонения |  | Относительная погрешность установки коэффициентов отклонения |  |  | Допускаемые пределы относительной погрешности установки Ко, %
1 | 50 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 100 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 200 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 0,5 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 1 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 2 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 5 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 10 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
2 | 1 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 12
| 2 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 6
| 5 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 10 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 20 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 50 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 100 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 200 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 0,5 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 1 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 2 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 5 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 10 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
3 | 1 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 12
| 2 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 6
| 5 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 10 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 20 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 50 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 100 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 200 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 0,5 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 1 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 2 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 5 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 10 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
4 | 1 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 12
| 2 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 6
| 5 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 10 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 20 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 50 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 100 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 200 мВ/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 0,5 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 1 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 2 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 5 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
| 10 В/дел |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | ± 3
6 Определение абсолютной погрешности установки постоянного смещения (п. 7.6)
№ канала | Установленный коэффициент отклонения |  | Напряжение постоянного смещения, установленное на осциллографе | Напряжение постоянного тока, установленное на калибраторе |  | Измеренное значение напряжения постоянного смещения осциллографом |  | Допускаемые пределы измерения напряжения постоянного тока со смещением, В
[8 empty] | Нижний предел |  | Верхний предел
1 | 10 мВ/дел |  | + 1 В | - 1 В |  | vofs1+_1 |  | - 1,018 |  | - 0,982
|  |  | - 1 В | + 1 В |  | vofs1-_1 |  | 0,982 |  | 1,018
| 100 мВ/дел |  | + 10 В | - 10 В |  | vofs1+_2 |  | - 10,162 |  | - 9,0838
|  |  | - 10 В | + 10 В |  | vofs1-_2 |  | 9,838 |  | 10,162
| 200 мВ/дел |  | + 30 В | - 30 В |  | vofs1+_3 |  | - 30,472 |  | - 29,528
|  |  | - 30 В | + 30 В |  | vofs1-_3 |  | 29,528 |  | 30,472
| 0,5 В/дел |  | + 40 В | - 40 В |  | vofs1+_4 |  | - 40,452 |  | - 39,548
|  |  | - 40 В | + 40 В |  | vofs1-_4 |  | 39,548 |  | 40,452
| 1 В/дел |  | + 50 В | - 50 В |  | vofs1+_5 |  | - 50,602 |  | - 49,398
|  |  | - 50 В | + 50 В |  | vofs1-_5 |  | 49,398 |  | 50,602
| 10 В/дел |  | + 100 В | - 100 В |  | vofs1+_6 |  | - 102,002 |  | - 97,998
|  |  | - 100 В | + 100 В |  | vofs1-_6 |  | 97,998 |  | 102,002
2 | 10 мВ/дел |  | + 1 В | - 1 В |  | vofs2+_1 |  | - 1,018 |  | - 0,982
|  |  | - 1 В | + 1 В |  | vofs2-_1 |  | 0,982 |  | 1,018
| 100 мВ/дел |  | + 10 В | - 10 В |  | vofs2+_2 |  | - 10,162 |  | - 9,0838
|  |  | - 10 В | + 10 В |  | vofs2-_2 |  | 9,838 |  | 10,162
| 200 мВ/дел |  | + 30 В | - 30 В |  | vofs2+_3 |  | - 30,472 |  | - 29,528
|  |  | - 30 В | + 30 В |  | vofs2-_3 |  | 29,528 |  | 30,472
| 0,5 В/дел |  | + 40 В | - 40 В |  | vofs2+_4 |  | - 40,452 |  | - 39,548
|  |  | - 40 В | + 40 В |  | vofs2-_4 |  | 39,548 |  | 40,452
| 1 В/дел |  | + 50 В | - 50 В |  | vofs2+_5 |  | - 50,602 |  | - 49,398
|  |  | - 50 В | + 50 В |  | vofs2-_5 |  | 49,398 |  | 50,602
| 10 В/дел |  | + 100 В | - 100 В |  | vofs2+_6 |  | - 102,002 |  | - 97,998
|  |  | - 100 В | + 100 В |  | vofs2-_6 |  | 97,998 |  | 102,002
3 | 10 мВ/дел |  | + 1 В | - 1 В |  | vofs3+_1 |  | - 1,018 |  | - 0,982
|  |  | - 1 В | + 1 В |  | vofs3-_1 |  | 0,982 |  | 1,018
| 100 мВ/дел |  | + 10 В | - 10 В |  | vofs3+_2 |  | - 10,162 |  | - 9,0838
|  |  | - 10 В | + 10 В |  | vofs3-_2 |  | 9,838 |  | 10,162
| 200 мВ/дел |  | + 30 В | - 30 В |  | vofs3+_3 |  | - 30,472 |  | - 29,528
|  |  | - 30 В | + 30 В |  | vofs3-_3 |  | 29,528 |  | 30,472
| 0,5 В/дел |  | + 40 В | - 40 В |  | vofs3+_4 |  | - 40,452 |  | - 39,548
|  |  | - 40 В | + 40 В |  | vofs3-_4 |  | 39,548 |  | 40,452
| 1 В/дел |  | + 50 В | - 50 В |  | vofs3+_5 |  | - 50,602 |  | - 49,398
|  |  | - 50 В | + 50 В |  | vofs3-_5 |  | 49,398 |  | 50,602
| 10 В/дел |  | + 100 В | - 100 В |  | vofs3+_6 |  | - 102,002 |  | - 97,998
|  |  | - 100 В | + 100 В |  | vofs3-_6 |  | 97,998 |  | 102,002
4 | 10 мВ/дел |  | + 1 В | - 1 В |  | vofs4+_1 |  | - 1,018 |  | - 0,982
|  |  | - 1 В | + 1 В |  | vofs4-_1 |  | 0,982 |  | 1,018
| 100 мВ/дел |  | + 10 В | - 10 В |  | vofs4+_2 |  | - 10,162 |  | - 9,0838
|  |  | - 10 В | + 10 В |  | vofs4-_2 |  | 9,838 |  | 10,162
| 200 мВ/дел |  | + 30 В | - 30 В |  | vofs4+_3 |  | - 30,472 |  | - 29,528
|  |  | - 30 В | + 30 В |  | vofs4-_3 |  | 29,528 |  | 30,472
| 0,5 В/дел |  | + 40 В | - 40 В |  | vofs4+_4 |  | - 40,452 |  | - 39,548
|  |  | - 40 В | + 40 В |  | vofs4-_4 |  | 39,548 |  | 40,452
| 1 В/дел |  | + 50 В | - 50 В |  | vofs4+_5 |  | - 50,602 |  | - 49,398
|  |  | - 50 В | + 50 В |  | vofs4-_5 |  | 49,398 |  | 50,602
| 10 В/дел |  | + 100 В | - 100 В |  | vofs4+_6 |  | - 102,002 |  | - 97,998
|  |  | - 100 В | + 100 В |  | vofs4-_6 |  | 97,998 |  | 102,002
7 Проверка полосы пропускания (п. 7.7)
№ канала |  | Установленный коэффициент отклонения |  | Измеренное значение напряжения осциллографом на частоте 50 кГц |  | Измеренное значение напряжения осциллографом на частоте 200 МГц |  | Допускаемое значение напряжения на частоте 200 МГц, не менее
1 |  | 2 мВ/дел |  | bw1_50_1 |  | bw1_200_1 |  | #VALUE!
|  | 5 мВ/дел |  | bw1_50_2 |  | bw1_200_2 |  | #VALUE!
|  | 10 мВ/дел |  | bw1_50_3 |  | bw1_200_3 |  | #VALUE!
|  | 20 мВ/дел |  | bw1_50_4 |  | bw1_200_4 |  | #VALUE!
|  | 50 мВ/дел |  | bw1_50_5 |  | bw1_200_5 |  | #VALUE!
|  | 100 мВ/дел |  | bw1_50_6 |  | bw1_200_6 |  | #VALUE!
|  | 200 мВ/дел |  | bw1_50_7 |  | bw1_200_7 |  | #VALUE!
|  | 0,5 В/дел |  | bw1_50_8 |  | bw1_200_8 |  | #VALUE!
|  | 1 В/дел |  | bw1_50_9 |  | bw1_200_9 |  | #VALUE!
2 |  | 2 мВ/дел |  | bw2_50_1 |  | bw2_200_1 |  | #VALUE!
|  | 5 мВ/дел |  | bw2_50_2 |  | bw2_200_2 |  | #VALUE!
|  | 10 мВ/дел |  | bw2_50_3 |  | bw2_200_3 |  | #VALUE!
|  | 20 мВ/дел |  | bw2_50_4 |  | bw2_200_4 |  | #VALUE!
|  | 50 мВ/дел |  | bw2_50_5 |  | bw2_200_5 |  | #VALUE!
|  | 100 мВ/дел |  | bw2_50_6 |  | bw2_200_6 |  | #VALUE!
|  | 200 мВ/дел |  | bw2_50_7 |  | bw2_200_7 |  | #VALUE!
|  | 0,5 В/дел |  | bw2_50_8 |  | bw2_200_8 |  | #VALUE!
|  | 1 В/дел |  | bw2_50_9 |  | bw2_200_9 |  | #VALUE!
3 |  | 2 мВ/дел |  | bw3_50_1 |  | bw3_200_1 |  | #VALUE!
|  | 5 мВ/дел |  | bw3_50_2 |  | bw3_200_2 |  | #VALUE!
|  | 10 мВ/дел |  | bw3_50_3 |  | bw3_200_3 |  | #VALUE!
|  | 20 мВ/дел |  | bw3_50_4 |  | bw3_200_4 |  | #VALUE!
|  | 50 мВ/дел |  | bw3_50_5 |  | bw3_200_5 |  | #VALUE!
|  | 100 мВ/дел |  | bw3_50_6 |  | bw3_200_6 |  | #VALUE!
|  | 200 мВ/дел |  | bw3_50_7 |  | bw3_200_7 |  | #VALUE!
|  | 0,5 В/дел |  | bw3_50_8 |  | bw3_200_8 |  | #VALUE!
|  | 1 В/дел |  | bw3_50_9 |  | bw3_200_9 |  | #VALUE!
4 |  | 2 мВ/дел |  | bw4_50_1 |  | bw4_200_1 |  | #VALUE!
|  | 5 мВ/дел |  | bw4_50_2 |  | bw4_200_2 |  | #VALUE!
|  | 10 мВ/дел |  | bw4_50_3 |  | bw4_200_3 |  | #VALUE!
|  | 20 мВ/дел |  | bw4_50_4 |  | bw4_200_4 |  | #VALUE!
|  | 50 мВ/дел |  | bw4_50_5 |  | bw4_200_5 |  | #VALUE!
|  | 100 мВ/дел |  | bw4_50_6 |  | bw4_200_6 |  | #VALUE!
|  | 200 мВ/дел |  | bw4_50_7 |  | bw4_200_7 |  | #VALUE!
|  | 0,5 В/дел |  | bw4_50_8 |  | bw4_200_8 |  | #VALUE!
|  | 1 В/дел |  | bw4_50_9 |  | bw4_200_9 |  | #VALUE!
8 Определение относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора (п. 7.8)
Устновленная частота на генераторе, МГц |  |  | Измеренная частота низкочастотного сигнала в стобоскопическом эффекте, Гц |  |  | Допускаемая частота низкочастотного сигнала в стобоскопическом эффекте, Гц
10 |  |  | 46.439 |  |  | не более 200
9 Определение характеристик встроенного генератора произвольной формы (п. 7.9)
7.9.1 Определение относительной погрешности установки частоты сигнала (п. 7.9.1)
№ канала | Форма и уровень сигнала |  | Установленная частота |  | Измеренная частота, Гц, кГц, МГц |  | Измеренная отностильная погрешность |  | Допускаемая отностильная погрешность
1 | Прямоуг., 2 Врр |  | 0,1 Гц |  | 0.1 |  | 4.6e-06 |  | ± 1×10-4
№ канала | Форма и уровень сигнала |  | Установленная частота |  | Измеренная частота, Гц, кГц, МГц |  | Измеренная отностильная погрешность |  | Допускаемая отностильная погрешность
1 | Прямоуг., 2 Врр |  | 10 Гц |  | 10 |  | 4.6e-06 |  | ± 1×10-4
| Прямоуг., 2 Врр |  | 100 Гц |  | 99.9995 |  | 4.6e-06
| Синус, 2 Врр |  | 1 кГц |  | 1 |  | 4.6e-06
| Синус, 2 Врр |  | 1 МГц |  | 1 |  | 3.6e-06
| Синус, 2 Врр |  | 10 МГц |  | 10 |  | 3.6e-06
| Синус, 2 Врр |  | 15 МГц |  | 14.9999 |  | 3.6e-06
2 | Прямоуг., 2 Врр |  | 0,1 Гц |  | 0.1 |  | 4.6e-06 |  | ± 1×10-4
| Прямоуг., 2 Врр |  | 10 Гц |  | 10 |  | 4.6e-06 |  | ± 1×10-4
| Прямоуг., 2 Врр |  | 100 Гц |  | 99.9995 |  | 4.6e-06
| Синус, 2 Врр |  | 1 кГц |  | 1 |  | 4.6e-06
| Синус, 2 Врр |  | 1 МГц |  | 1 |  | 3.6e-06
| Синус, 2 Врр |  | 10 МГц |  | 10 |  | 3.6e-06
| Синус, 2 Врр |  | 15 МГц |  | 14.9999 |  | 3.6e-06
7.9.2 Определение абсолютной погрешности установки выходного напряжения на частоте 1 кГц (п. 7.9.2)
Установленное значение напряжения, В |  |  | Измеренное значение напряжения, В |  |  | Допускаемые пределы установки выходного напряжения, В
|  |  | Канал 1 | Канал 2 |  | Нижний предел |  | Верхний предел
0.01 |  |  | 0.010058 | 0.009853 |  | 0.0087 |  | 0.0113
0.1 |  |  | 0.09946 | 0.09995 |  | 0.096 |  | 0.104
1 |  |  | 1.0011 | 1.0013 |  | 0.969 |  | 1.031
2 |  |  | 2.0001 | 2.0011 |  | 1.939 |  | 2.061
2.5 |  |  | 2.5001 | 2.5013 |  | 2.424 |  | 2.576
7.9.3 Определение абсолютной погрешности установки постоянного смещения (п. 7.9.3)
Установленное значение постоянного смещения, В |  |  | Измеренное значение постоянного смещения, В |  |  | Допускаемые пределы установки постоянного смещения, В
|  |  | Канал 1 | Канал 2 |  | Нижний предел |  | Верхний предел
0.01 |  |  | 0.01021 | 0.01008 |  | 0.0047 |  | 0.0153
0.5 |  |  | 0.4986 | 0.5 |  | 0.48 |  | 0.52
1 |  |  | 0.9971 | 0.9999 |  | 0.965 |  | 1.035
1.2 |  |  | 1.1996 | 1.2006 |  | 1.159 |  | 1.241
7.9.4 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) синусоидального сигнала (п. 7.9.4)
Установленное значение частоты сигнала |  |  | Измеренное значение амплитуды, дБм |  |  | Измеренное значение неравномерности АЧХ, дБ |  |  | Допускаемое значение неравномерности АЧХ, дБ (относительно частоты 1 кГц)
|  |  | Канал 1 | Канал 2 |  | Канал 1 |  | Канал 2
1 кГц |  |  | -0.169 | -0.175 |  | Ропор |  | Ропор | -
10 Гц |  |  | -0.177 | -0.179 |  | -0.008 |  | -0.004 | ± 0,7
100 Гц |  |  | -0.173 | -0.179 |  | -0.004 |  | -0.004
10 кГц |  |  | -0.178 | -0.184 |  | -0.009 |  | -0.009
100 кГц |  |  | -0.208 | -0.215 |  | -0.039 |  | -0.04
1 МГц |  |  | -0.256 | -0.262 |  | -0.087 |  | -0.087
10 МГц |  |  | -0.366 | -0.388 |  | -0.197 |  | -0.213
20 МГц |  |  | -0.508 | -0.57 |  | -0.339 |  | -0.395
25 Мгц |  |  | -0.601 | -0.686 |  | -0.432 |  | -0.511
Заключение: соотвествует метрологическим требованиям
Поверитель:___________ (Крючкова М.О.) | [5 empty] | Дата: | _date