## Лист1
Протокол поверки № 10/23-01-2024/200404 осциллографа цифрового RTO1024 зав. № 200404, г.в. 2013, рег. № 45686-10
Заказчик отд. 310
Методика поверки: Инструкция. Осциллографы цифровые запоминающие RTO1012, RTO1014, RTO1022, RTO1024 фирмы "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия. Методика поверки.
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  | _temp |  | 23 ± 5
Относительная влажность, % |  |  |  | _hum |  | 65 ± 15
Атмосферное давление, кПа |  |  |  | _pres |  | 100 ± 4
Напряжение питания сети пеменного тока, В |  |  |  | 221 |  | 220 ± 4,4
Частота сети переменного тока, Гц |  |  |  | 50 |  | 50 ± 05
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182; Ч3-85/3R № 903120450; 8493С № 87825; 8493С № 87733
1 Внешний осмотр (п. 8.1): соответствует
2 Опробование (п. 8.2): соответствует
3 Определение погрешности по частоте внутреннего опорного генератора (п. 8.3)
Fном, МГц |  | Fизм, МГц |  | δF | Допуск
10 |  | 10 |  | -3e-07 | 2,5×10-5
4 Определение диапазона и погрешности установки коэффициентов отклонения (п. 8.4)
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе калибратора,"+", мВ |  | Напряжение на выходе калибратора,"-", мВ |  | Показания осциллографа,"+", мВ |  | Показания осциллографа,"-", мВ |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % dKоткл |  | Допустимая погрешность, %
1 | 1 (1 МОм) |  | 4.5 |  | -4.5 |  | dcv1+_1_1 |  | dcv1-_1_1 |  | #VALUE! |  | ± 2
| 3 (1 МОм) |  | 13.5 |  | -13.5 |  | dcv1+_1_2 |  | dcv1-_1_2 |  | #VALUE!
| 3,2 (1 МОм) |  | 14.5 |  | -14.5 |  | dcv1+_1_3 |  | dcv1-_1_3 |  | #VALUE!
| 10 (1 МОм) |  | 45 |  | -45 |  | dcv1+_1_4 |  | dcv1-_1_4 |  | #VALUE! |  | ± 1,5
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе калибратора,"+", мВ |  | Напряжение на выходе калибратора,"-", мВ |  | Показания осциллографа,"+", мВ |  | Показания осциллографа,"-", мВ |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % dKоткл |  | Допустимая погрешность, %
1 | 11 (1 МОм) |  | 50 |  | -50 |  | dcv1+_1_5 |  | dcv1-_1_5 |  | #VALUE! |  | ± 1,5
| 30 (1 МОм) |  | 135 |  | -135 |  | dcv1+_1_6 |  | dcv1-_1_6 |  | #VALUE!
| 32 (1 МОм) |  | 145 |  | -145 |  | dcv1+_1_7 |  | dcv1-_1_7 |  | #VALUE!
| 70 (1 МОм) |  | 320 |  | -320 |  | dcv1+_1_8 |  | dcv1-_1_8 |  | #VALUE!
| 100 (1 МОм) |  | 450 |  | -450 |  | dcv1+_1_9 |  | dcv1-_1_9 |  | #VALUE!
| 110 (1 МОм) |  | 500 |  | -500 |  | dcv1+_1_10 |  | dcv1-_1_10 |  | #VALUE!
| 300 (1 МОм) |  | 1350 |  | -1350 |  | dcv1+_1_11 |  | dcv1-_1_11 |  | #VALUE!
| 320 (1 МОм) |  | 1450 |  | -1450 |  | dcv1+_1_12 |  | dcv1-_1_12 |  | #VALUE!
| 1 В/дел (1 МОм) |  | 4500 |  | -4500 |  | dcv1+_1_13 |  | dcv1-_1_13 |  | #VALUE!
| 1,1 В/дел (1 МОм) |  | 5000 |  | -5000 |  | dcv1+_1_14 |  | dcv1-_1_14 |  | #VALUE!
| 3 В/дел (1 МОм) |  | 13500 |  | -13500 |  | dcv1+_1_15 |  | dcv1-_1_15 |  | #VALUE!
| 3,2 В/дел (1 МОм) |  | 14500 |  | -14500 |  | dcv1+_1_16 |  | dcv1-_1_16 |  | #VALUE!
| 10 В/дел (1 МОм) |  | 40000 |  | -40000 |  | dcv1+_1_17 |  | dcv1-_1_17 |  | #VALUE!
| 1 (50 Ом) |  | 4.5 |  | -4.5 |  | dcv1+_50_1 |  | dcv1-_50_1 |  | #VALUE!
| 3 (50 Ом) |  | 13.5 |  | -13.5 |  | dcv1+_50_2 |  | dcv1-_50_2 |  | #VALUE!
| 3,2 (50 Ом) |  | 14.5 |  | -14.5 |  | dcv1+_50_3 |  | dcv1-_50_3 |  | #VALUE!
| 10 (50 Ом) |  | 45 |  | -45 |  | dcv1+_50_4 |  | dcv1-_50_4 |  | #VALUE!
| 11 (50 Ом) |  | 50 |  | -50 |  | dcv1+_50_5 |  | dcv1-_50_5 |  | #VALUE!
| 30 (50 Ом) |  | 135 |  | -135 |  | dcv1+_50_6 |  | dcv1-_50_6 |  | #VALUE!
| 32 (50 Ом) |  | 145 |  | -145 |  | dcv1+_50_7 |  | dcv1-_50_7 |  | #VALUE!
| 70 (50 Ом) |  | 320 |  | -320 |  | dcv1+_50_8 |  | dcv1-_50_8 |  | #VALUE!
| 100 (50 Ом) |  | 450 |  | -450 |  | dcv1+_50_9 |  | dcv1-_50_9 |  | #VALUE!
| 110 (50 Ом) |  | 500 |  | -500 |  | dcv1+_50_10 |  | dcv1-_50_10 |  | #VALUE!
| 175 (50 Ом) |  | 790 |  | -790 |  | dcv1+_50_11 |  | dcv1-_50_11 |  | #VALUE!
| 180 (50 Ом) |  | 810 |  | -810 |  | dcv1+_50_12 |  | dcv1-_50_12 |  | #VALUE!
| 300 (50 Ом) |  | 1350 |  | -1350 |  | dcv1+_50_13 |  | dcv1-_50_13 |  | #VALUE!
| 320 (50 Ом) |  | 1450 |  | -1450 |  | dcv1+_50_14 |  | dcv1-_50_14 |  | #VALUE!
| 560 (50 Ом) |  | 2500 |  | -2500 |  | dcv1+_50_15 |  | dcv1-_50_15 |  | #VALUE!
| 570 (50 Ом) |  | 2600 |  | -2600 |  | dcv1+_50_16 |  | dcv1-_50_16 |  | #VALUE!
| 1 В/дел (50 Ом) |  | 4500 |  | -4500 |  | dcv1+_50_17 |  | dcv1-_50_17 |  | #VALUE!
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе калибратора,"+", мВ |  | Напряжение на выходе калибратора,"-", мВ |  | Показания осциллографа,"+", мВ |  | Показания осциллографа,"-", мВ |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % dKоткл |  | Допустимая погрешность, %
2 | 1 (1 МОм) |  | 4.5 |  | -4.5 |  | dcv2+_1_1 |  | dcv2-_1_1 |  | #VALUE! |  | ± 2
| 3 (1 МОм) |  | 13.5 |  | -13.5 |  | dcv2+_1_2 |  | dcv2-_1_2 |  | #VALUE!
| 3,2 (1 МОм) |  | 14.5 |  | -14.5 |  | dcv2+_1_3 |  | dcv2-_1_3 |  | #VALUE!
| 10 (1 МОм) |  | 45 |  | -45 |  | dcv2+_1_4 |  | dcv2-_1_4 |  | #VALUE! |  | ± 1,5
| 11 (1 МОм) |  | 50 |  | -50 |  | dcv2+_1_5 |  | dcv2-_1_5 |  | #VALUE!
| 30 (1 МОм) |  | 135 |  | -135 |  | dcv2+_1_6 |  | dcv2-_1_6 |  | #VALUE!
| 32 (1 МОм) |  | 145 |  | -145 |  | dcv2+_1_7 |  | dcv2-_1_7 |  | #VALUE!
| 70 (1 МОм) |  | 320 |  | -320 |  | dcv2+_1_8 |  | dcv2-_1_8 |  | #VALUE!
| 100 (1 МОм) |  | 450 |  | -450 |  | dcv2+_1_9 |  | dcv2-_1_9 |  | #VALUE!
| 110 (1 МОм) |  | 500 |  | -500 |  | dcv2+_1_10 |  | dcv2-_1_10 |  | #VALUE!
| 300 (1 МОм) |  | 1350 |  | -1350 |  | dcv2+_1_11 |  | dcv2-_1_11 |  | #VALUE!
| 320 (1 МОм) |  | 1450 |  | -1450 |  | dcv2+_1_12 |  | dcv2-_1_12 |  | #VALUE!
| 1 В/дел (1 МОм) |  | 4500 |  | -4500 |  | dcv2+_1_13 |  | dcv2-_1_13 |  | #VALUE!
| 1,1 В/дел (1 МОм) |  | 5000 |  | -5000 |  | dcv2+_1_14 |  | dcv2-_1_14 |  | #VALUE!
| 3 В/дел (1 МОм) |  | 13500 |  | -13500 |  | dcv2+_1_15 |  | dcv2-_1_15 |  | #VALUE!
| 3,2 В/дел (1 МОм) |  | 14500 |  | -14500 |  | dcv2+_1_16 |  | dcv2-_1_16 |  | #VALUE!
| 10 В/дел (1 МОм) |  | 40000 |  | -40000 |  | dcv2+_1_17 |  | dcv2-_1_17 |  | #VALUE!
| 1 (50 Ом) |  | 4.5 |  | -4.5 |  | dcv2+_50_1 |  | dcv2-_50_1 |  | #VALUE!
| 3 (50 Ом) |  | 13.5 |  | -13.5 |  | dcv2+_50_2 |  | dcv2-_50_2 |  | #VALUE!
| 3,2 (50 Ом) |  | 14.5 |  | -14.5 |  | dcv2+_50_3 |  | dcv2-_50_3 |  | #VALUE!
| 10 (50 Ом) |  | 45 |  | -45 |  | dcv2+_50_4 |  | dcv2-_50_4 |  | #VALUE!
| 11 (50 Ом) |  | 50 |  | -50 |  | dcv2+_50_5 |  | dcv2-_50_5 |  | #VALUE!
| 30 (50 Ом) |  | 135 |  | -135 |  | dcv2+_50_6 |  | dcv2-_50_6 |  | #VALUE!
| 32 (50 Ом) |  | 145 |  | -145 |  | dcv2+_50_7 |  | dcv2-_50_7 |  | #VALUE!
| 70 (50 Ом) |  | 320 |  | -320 |  | dcv2+_50_8 |  | dcv2-_50_8 |  | #VALUE!
| 100 (50 Ом) |  | 450 |  | -450 |  | dcv2+_50_9 |  | dcv2-_50_9 |  | #VALUE!
| 110 (50 Ом) |  | 500 |  | -500 |  | dcv2+_50_10 |  | dcv2-_50_10 |  | #VALUE!
| 175 (50 Ом) |  | 790 |  | -790 |  | dcv2+_50_11 |  | dcv2-_50_11 |  | #VALUE!
| 180 (50 Ом) |  | 810 |  | -810 |  | dcv2+_50_12 |  | dcv2-_50_12 |  | #VALUE!
| 300 (50 Ом) |  | 1350 |  | -1350 |  | dcv2+_50_13 |  | dcv2-_50_13 |  | #VALUE!
| 320 (50 Ом) |  | 1450 |  | -1450 |  | dcv2+_50_14 |  | dcv2-_50_14 |  | #VALUE!
| 560 (50 Ом) |  | 2500 |  | -2500 |  | dcv2+_50_15 |  | dcv2-_50_15 |  | #VALUE!
| 570 (50 Ом) |  | 2600 |  | -2600 |  | dcv2+_50_16 |  | dcv2-_50_16 |  | #VALUE!
| 1 В/дел (50 Ом) |  | 4500 |  | -4500 |  | dcv2+_50_17 |  | dcv2-_50_17 |  | #VALUE!
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе калибратора,"+", мВ |  | Напряжение на выходе калибратора,"-", мВ |  | Показания осциллографа,"+", мВ |  | Показания осциллографа,"-", мВ |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % dKоткл |  | Допустимая погрешность, %
3 | 1 (1 МОм) |  | 4.5 |  | -4.5 |  | dcv3+_1_1 |  | dcv3-_1_1 |  | #VALUE! |  | ± 2
| 3 (1 МОм) |  | 13.5 |  | -13.5 |  | dcv3+_1_2 |  | dcv3-_1_2 |  | #VALUE!
| 3,2 (1 МОм) |  | 14.5 |  | -14.5 |  | dcv3+_1_3 |  | dcv3-_1_3 |  | #VALUE!
| 10 (1 МОм) |  | 45 |  | -45 |  | dcv3+_1_4 |  | dcv3-_1_4 |  | #VALUE! |  | ± 1,5
| 11 (1 МОм) |  | 50 |  | -50 |  | dcv3+_1_5 |  | dcv3-_1_5 |  | #VALUE!
| 30 (1 МОм) |  | 135 |  | -135 |  | dcv3+_1_6 |  | dcv3-_1_6 |  | #VALUE!
| 32 (1 МОм) |  | 145 |  | -145 |  | dcv3+_1_7 |  | dcv3-_1_7 |  | #VALUE!
| 70 (1 МОм) |  | 320 |  | -320 |  | dcv3+_1_8 |  | dcv3-_1_8 |  | #VALUE!
| 100 (1 МОм) |  | 450 |  | -450 |  | dcv3+_1_9 |  | dcv3-_1_9 |  | #VALUE!
| 110 (1 МОм) |  | 500 |  | -500 |  | dcv3+_1_10 |  | dcv3-_1_10 |  | #VALUE!
| 300 (1 МОм) |  | 1350 |  | -1350 |  | dcv3+_1_11 |  | dcv3-_1_11 |  | #VALUE!
| 320 (1 МОм) |  | 1450 |  | -1450 |  | dcv3+_1_12 |  | dcv3-_1_12 |  | #VALUE!
| 1 В/дел (1 МОм) |  | 4500 |  | -4500 |  | dcv3+_1_13 |  | dcv3-_1_13 |  | #VALUE!
| 1,1 В/дел (1 МОм) |  | 5000 |  | -5000 |  | dcv3+_1_14 |  | dcv3-_1_14 |  | #VALUE!
| 3 В/дел (1 МОм) |  | 13500 |  | -13500 |  | dcv3+_1_15 |  | dcv3-_1_15 |  | #VALUE!
| 3,2 В/дел (1 МОм) |  | 14500 |  | -14500 |  | dcv3+_1_16 |  | dcv3-_1_16 |  | #VALUE!
| 10 В/дел (1 МОм) |  | 40000 |  | -40000 |  | dcv3+_1_17 |  | dcv3-_1_17 |  | #VALUE!
| 1 (50 Ом) |  | 4.5 |  | -4.5 |  | dcv3+_50_1 |  | dcv3-_50_1 |  | #VALUE!
| 3 (50 Ом) |  | 13.5 |  | -13.5 |  | dcv3+_50_2 |  | dcv3-_50_2 |  | #VALUE!
| 3,2 (50 Ом) |  | 14.5 |  | -14.5 |  | dcv3+_50_3 |  | dcv3-_50_3 |  | #VALUE!
| 10 (50 Ом) |  | 45 |  | -45 |  | dcv3+_50_4 |  | dcv3-_50_4 |  | #VALUE!
| 11 (50 Ом) |  | 50 |  | -50 |  | dcv3+_50_5 |  | dcv3-_50_5 |  | #VALUE!
| 30 (50 Ом) |  | 135 |  | -135 |  | dcv3+_50_6 |  | dcv3-_50_6 |  | #VALUE!
| 32 (50 Ом) |  | 145 |  | -145 |  | dcv3+_50_7 |  | dcv3-_50_7 |  | #VALUE!
| 70 (50 Ом) |  | 320 |  | -320 |  | dcv3+_50_8 |  | dcv3-_50_8 |  | #VALUE!
| 100 (50 Ом) |  | 450 |  | -450 |  | dcv3+_50_9 |  | dcv3-_50_9 |  | #VALUE!
| 110 (50 Ом) |  | 500 |  | -500 |  | dcv3+_50_10 |  | dcv3-_50_10 |  | #VALUE!
| 175 (50 Ом) |  | 790 |  | -790 |  | dcv3+_50_11 |  | dcv3-_50_11 |  | #VALUE!
| 180 (50 Ом) |  | 810 |  | -810 |  | dcv3+_50_12 |  | dcv3-_50_12 |  | #VALUE!
| 300 (50 Ом) |  | 1350 |  | -1350 |  | dcv3+_50_13 |  | dcv3-_50_13 |  | #VALUE!
| 320 (50 Ом) |  | 1450 |  | -1450 |  | dcv3+_50_14 |  | dcv3-_50_14 |  | #VALUE!
| 560 (50 Ом) |  | 2500 |  | -2500 |  | dcv3+_50_15 |  | dcv3-_50_15 |  | #VALUE!
| 570 (50 Ом) |  | 2600 |  | -2600 |  | dcv3+_50_16 |  | dcv3-_50_16 |  | #VALUE!
| 1 В/дел (50 Ом) |  | 4500 |  | -4500 |  | dcv3+_50_17 |  | dcv3-_50_17 |  | #VALUE!
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе калибратора,"+", мВ |  | Напряжение на выходе калибратора,"-", мВ |  | Показания осциллографа,"+", мВ |  | Показания осциллографа,"-", мВ |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % dKоткл |  | Допустимая погрешность, %
4 | 1 (1 МОм) |  | 4.5 |  | -4.5 |  | dcv4+_1_1 |  | dcv4-_1_1 |  | #VALUE! |  | ± 2
| 3 (1 МОм) |  | 13.5 |  | -13.5 |  | dcv4+_1_2 |  | dcv4-_1_2 |  | #VALUE!
| 3,2 (1 МОм) |  | 14.5 |  | -14.5 |  | dcv4+_1_3 |  | dcv4-_1_3 |  | #VALUE!
| 10 (1 МОм) |  | 45 |  | -45 |  | dcv4+_1_4 |  | dcv4-_1_4 |  | #VALUE! |  | ± 1,5
| 11 (1 МОм) |  | 50 |  | -50 |  | dcv4+_1_5 |  | dcv4-_1_5 |  | #VALUE!
| 30 (1 МОм) |  | 135 |  | -135 |  | dcv4+_1_6 |  | dcv4-_1_6 |  | #VALUE!
| 32 (1 МОм) |  | 145 |  | -145 |  | dcv4+_1_7 |  | dcv4-_1_7 |  | #VALUE!
| 70 (1 МОм) |  | 320 |  | -320 |  | dcv4+_1_8 |  | dcv4-_1_8 |  | #VALUE!
| 100 (1 МОм) |  | 450 |  | -450 |  | dcv4+_1_9 |  | dcv4-_1_9 |  | #VALUE!
| 110 (1 МОм) |  | 500 |  | -500 |  | dcv4+_1_10 |  | dcv4-_1_10 |  | #VALUE!
| 300 (1 МОм) |  | 1350 |  | -1350 |  | dcv4+_1_11 |  | dcv4-_1_11 |  | #VALUE!
| 320 (1 МОм) |  | 1450 |  | -1450 |  | dcv4+_1_12 |  | dcv4-_1_12 |  | #VALUE!
| 1 В/дел (1 МОм) |  | 4500 |  | -4500 |  | dcv4+_1_13 |  | dcv4-_1_13 |  | #VALUE!
| 1,1 В/дел (1 МОм) |  | 5000 |  | -5000 |  | dcv4+_1_14 |  | dcv4-_1_14 |  | #VALUE!
| 3 В/дел (1 МОм) |  | 13500 |  | -13500 |  | dcv4+_1_15 |  | dcv4-_1_15 |  | #VALUE!
| 3,2 В/дел (1 МОм) |  | 14500 |  | -14500 |  | dcv4+_1_16 |  | dcv4-_1_16 |  | #VALUE!
| 10 В/дел (1 МОм) |  | 40000 |  | -40000 |  | dcv4+_1_17 |  | dcv4-_1_17 |  | #VALUE!
| 1 (50 Ом) |  | 4.5 |  | -4.5 |  | dcv4+_50_1 |  | dcv4-_50_1 |  | #VALUE!
| 3 (50 Ом) |  | 13.5 |  | -13.5 |  | dcv4+_50_2 |  | dcv4-_50_2 |  | #VALUE!
| 3,2 (50 Ом) |  | 14.5 |  | -14.5 |  | dcv4+_50_3 |  | dcv4-_50_3 |  | #VALUE!
| 10 (50 Ом) |  | 45 |  | -45 |  | dcv4+_50_4 |  | dcv4-_50_4 |  | #VALUE!
| 11 (50 Ом) |  | 50 |  | -50 |  | dcv4+_50_5 |  | dcv4-_50_5 |  | #VALUE!
| 30 (50 Ом) |  | 135 |  | -135 |  | dcv4+_50_6 |  | dcv4-_50_6 |  | #VALUE!
| 32 (50 Ом) |  | 145 |  | -145 |  | dcv4+_50_7 |  | dcv4-_50_7 |  | #VALUE!
| 70 (50 Ом) |  | 320 |  | -320 |  | dcv4+_50_8 |  | dcv4-_50_8 |  | #VALUE!
| 100 (50 Ом) |  | 450 |  | -450 |  | dcv4+_50_9 |  | dcv4-_50_9 |  | #VALUE!
| 110 (50 Ом) |  | 500 |  | -500 |  | dcv4+_50_10 |  | dcv4-_50_10 |  | #VALUE!
| 175 (50 Ом) |  | 790 |  | -790 |  | dcv4+_50_11 |  | dcv4-_50_11 |  | #VALUE!
| 180 (50 Ом) |  | 810 |  | -810 |  | dcv4+_50_12 |  | dcv4-_50_12 |  | #VALUE!
| 300 (50 Ом) |  | 1350 |  | -1350 |  | dcv4+_50_13 |  | dcv4-_50_13 |  | #VALUE!
| 320 (50 Ом) |  | 1450 |  | -1450 |  | dcv4+_50_14 |  | dcv4-_50_14 |  | #VALUE!
| 560 (50 Ом) |  | 2500 |  | -2500 |  | dcv4+_50_15 |  | dcv4-_50_15 |  | #VALUE!
| 570 (50 Ом) |  | 2600 |  | -2600 |  | dcv4+_50_16 |  | dcv4-_50_16 |  | #VALUE!
| 1 В/дел (50 Ом) |  | 4500 |  | -4500 |  | dcv4+_50_17 |  | dcv4-_50_17 |  | #VALUE!
5 Определение диапазона и погрешности установки постоянного смещения (п. 8.5)
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе калибратора и установленное постоянное смещение, В |  | Показания осциллографа, В |  | Погрешность установки постоянного смещения, мВ |  | Пределы погрешности, мВ
1 | 3 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv1_1_1 |  | #VALUE! |  | ± 2,8
|  |  | 1 |  | odcv1_1_2 |  | #VALUE! |  | ± 6,3
|  |  | -1 |  | odcv1_1_3 |  | #VALUE!
| 10 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv1_1_4 |  | #VALUE! |  | ± 3,5
|  |  | 1 |  | odcv1_1_5 |  | #VALUE! |  | ± 7,0
|  |  | -1 |  | odcv1_1_6 |  | #VALUE!
| 30 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv1_1_7 |  | #VALUE! |  | ± 5,5
|  |  | 0.5 |  | odcv1_1_8 |  | #VALUE! |  | ± 7,25
|  |  | -0.5 |  | odcv1_1_9 |  | #VALUE!
| 100 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv1_1_10 |  | #VALUE! |  | ± 12,5
|  |  | 0.5 |  | odcv1_1_11 |  | #VALUE! |  | ± 14,25
|  |  | -0.5 |  | odcv1_1_12 |  | #VALUE!
| 300 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv1_1_13 |  | #VALUE! |  | ± 32,5
|  |  | 5 |  | odcv1_1_14 |  | #VALUE! |  | ± 50,0
|  |  | -5 |  | odcv1_1_15 |  | #VALUE!
| 1 В/дел (1 МОм) |  | 0 |  | odcv1_1_16 |  | #VALUE! |  | ± 102,5
|  |  | 5 |  | odcv1_1_17 |  | #VALUE! |  | ± 120,0
|  |  | -5 |  | odcv1_1_18 |  | #VALUE!
| 3 В/дел (1 МОм) |  | 0 |  | odcv1_1_19 |  | #VALUE! |  | ± 302,5
|  |  | 40 |  | odcv1_1_20 |  | #VALUE! |  | ± 442,5
|  |  | -40 |  | odcv1_1_21 |  | #VALUE!
| 10 В/дел (1 МОм) |  | 0 |  | odcv1_1_22 |  | #VALUE! |  | ± 1002,5
|  |  | 40 |  | odcv1_1_23 |  | #VALUE! |  | ± 1142,5
|  |  | -40 |  | odcv1_1_24 |  | #VALUE!
| 3 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv1_50_1 |  | #VALUE! |  | ± 2,8
|  |  | 1 |  | odcv1_50_2 |  | #VALUE! |  | ± 6,3
|  |  | -1 |  | odcv1_50_3 |  | #VALUE!
| 10 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv1_50_4 |  | #VALUE! |  | ± 3,5
|  |  | 1 |  | odcv1_50_5 |  | #VALUE! |  | ± 7,0
|  |  | -1 |  | odcv1_50_6 |  | #VALUE!
| 30 50 Ом) |  | 0 |  | odcv1_50_7 |  | #VALUE! |  | ± 5,5
|  |  | 1 |  | odcv1_50_8 |  | #VALUE! |  | ± 9,0
|  |  | -1 |  | odcv1_50_9 |  | #VALUE!
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе калибратора и установленное постоянное смещение, В |  | Показания осциллографа, В |  | Погрешность установки постоянного смещения, мВ |  | Пределы погрешности, мВ
1 | 100 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv1_50_10 |  | #VALUE! |  | ± 12,5
|  |  | 1 |  | odcv1_50_11 |  | #VALUE! |  | ± 16,0
|  |  | -1 |  | odcv1_50_12 |  | #VALUE!
| 150 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv1_50_13 |  | #VALUE! |  | ± 17,5
|  |  | 3 |  | odcv1_50_14 |  | #VALUE! |  | ± 28,0
|  |  | -3 |  | odcv1_50_15 |  | #VALUE!
| 300 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv1_50_16 |  | #VALUE! |  | ± 32,5
|  |  | 3 |  | odcv1_50_17 |  | #VALUE! |  | ± 43,0
|  |  | -3 |  | odcv1_50_18 |  | #VALUE!
| 500 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv1_50_19 |  | #VALUE! |  | ± 52,5
|  |  | 5 |  | odcv1_50_20 |  | #VALUE! |  | ± 70,0
|  |  | -5 |  | odcv1_50_21 |  | #VALUE!
| 1 В/дел (50 Ом) |  | 0 |  | odcv1_50_22 |  | #VALUE! |  | ± 102,5
|  |  | 5 |  | odcv1_50_23 |  | #VALUE! |  | ± 120,0
|  |  | -5 |  | odcv1_50_24 |  | #VALUE!
2 | 3 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv2_1_1 |  | #VALUE! |  | ± 2,8
|  |  | 1 |  | odcv2_1_2 |  | #VALUE! |  | ± 6,3
|  |  | -1 |  | odcv2_1_3 |  | #VALUE!
| 10 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv2_1_4 |  | #VALUE! |  | ± 3,5
|  |  | 1 |  | odcv2_1_5 |  | #VALUE! |  | ± 7,0
|  |  | -1 |  | odcv2_1_6 |  | #VALUE!
| 30 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv2_1_7 |  | #VALUE! |  | ± 5,5
|  |  | 0.5 |  | odcv2_1_8 |  | #VALUE! |  | ± 7,25
|  |  | -0.5 |  | odcv2_1_9 |  | #VALUE!
| 100 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv2_1_10 |  | #VALUE! |  | ± 12,5
|  |  | 0.5 |  | odcv2_1_11 |  | #VALUE! |  | ± 14,25
|  |  | -0.5 |  | odcv2_1_12 |  | #VALUE!
| 300 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv2_1_13 |  | #VALUE! |  | ± 32,5
|  |  | 5 |  | odcv2_1_14 |  | #VALUE! |  | ± 50,0
|  |  | -5 |  | odcv2_1_15 |  | #VALUE!
| 1 В/дел (1 МОм) |  | 0 |  | odcv2_1_16 |  | #VALUE! |  | ± 102,5
|  |  | 5 |  | odcv2_1_17 |  | #VALUE! |  | ± 120,0
|  |  | -5 |  | odcv2_1_18 |  | #VALUE!
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе калибратора и установленное постоянное смещение, В |  | Показания осциллографа, В |  | Погрешность установки постоянного смещения, мВ |  | Пределы погрешности, мВ
2 | 3 В/дел (1 МОм) |  | 0 |  | odcv2_1_19 |  | #VALUE! |  | ± 302,5
|  |  | 40 |  | odcv2_1_20 |  | #VALUE! |  | ± 442,5
|  |  | -40 |  | odcv2_1_21 |  | #VALUE!
| 10 В/дел (1 МОм) |  | 0 |  | odcv2_1_22 |  | #VALUE! |  | ± 1002,5
|  |  | 40 |  | odcv2_1_23 |  | #VALUE! |  | ± 1142,5
|  |  | -40 |  | odcv2_1_24 |  | #VALUE!
| 3 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv2_50_1 |  | #VALUE! |  | ± 2,8
|  |  | 1 |  | odcv2_50_2 |  | #VALUE! |  | ± 6,3
|  |  | -1 |  | odcv2_50_3 |  | #VALUE!
| 10 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv2_50_4 |  | #VALUE! |  | ± 3,5
|  |  | 1 |  | odcv2_50_5 |  | #VALUE! |  | ± 7,0
|  |  | -1 |  | odcv2_50_6 |  | #VALUE!
| 30 50 Ом) |  | 0 |  | odcv2_50_7 |  | #VALUE! |  | ± 5,5
|  |  | 1 |  | odcv2_50_8 |  | #VALUE! |  | ± 9,0
|  |  | -1 |  | odcv2_50_9 |  | #VALUE!
| 100 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv2_50_10 |  | #VALUE! |  | ± 12,5
|  |  | 1 |  | odcv2_50_11 |  | #VALUE! |  | ± 16,0
|  |  | -1 |  | odcv2_50_12 |  | #VALUE!
| 150 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv2_50_13 |  | #VALUE! |  | ± 17,5
|  |  | 3 |  | odcv2_50_14 |  | #VALUE! |  | ± 28,0
|  |  | -3 |  | odcv2_50_15 |  | #VALUE!
| 300 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv2_50_16 |  | #VALUE! |  | ± 32,5
|  |  | 3 |  | odcv2_50_17 |  | #VALUE! |  | ± 43,0
|  |  | -3 |  | odcv2_50_18 |  | #VALUE!
| 500 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv2_50_19 |  | #VALUE! |  | ± 52,5
|  |  | 5 |  | odcv2_50_20 |  | #VALUE! |  | ± 70,0
|  |  | -5 |  | odcv2_50_21 |  | #VALUE!
| 1 В/дел (50 Ом) |  | 0 |  | odcv2_50_22 |  | #VALUE! |  | ± 102,5
|  |  | 5 |  | odcv2_50_23 |  | #VALUE! |  | ± 120,0
|  |  | -5 |  | odcv2_50_24 |  | #VALUE!
3 | 3 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv3_1_1 |  | #VALUE! |  | ± 2,8
|  |  | 1 |  | odcv3_1_2 |  | #VALUE! |  | ± 6,3
|  |  | -1 |  | odcv3_1_3 |  | #VALUE!
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе калибратора и установленное постоянное смещение, В |  | Показания осциллографа, В |  | Погрешность установки постоянного смещения, мВ |  | Пределы погрешности, мВ
3 | 10 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv3_1_4 |  | #VALUE! |  | ± 3,5
|  |  | 1 |  | odcv3_1_5 |  | #VALUE! |  | ± 7,0
|  |  | -1 |  | odcv3_1_6 |  | #VALUE!
| 30 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv3_1_7 |  | #VALUE! |  | ± 5,5
|  |  | 0.5 |  | odcv3_1_8 |  | #VALUE! |  | ± 7,25
|  |  | -0.5 |  | odcv3_1_9 |  | #VALUE!
| 100 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv3_1_10 |  | #VALUE! |  | ± 12,5
|  |  | 0.5 |  | odcv3_1_11 |  | #VALUE! |  | ± 14,25
|  |  | -0.5 |  | odcv3_1_12 |  | #VALUE!
| 300 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv3_1_13 |  | #VALUE! |  | ± 32,5
|  |  | 5 |  | odcv3_1_14 |  | #VALUE! |  | ± 50,0
|  |  | -5 |  | odcv3_1_15 |  | #VALUE!
| 1 В/дел (1 МОм) |  | 0 |  | odcv3_1_16 |  | #VALUE! |  | ± 102,5
|  |  | 5 |  | odcv3_1_17 |  | #VALUE! |  | ± 120,0
|  |  | -5 |  | odcv3_1_18 |  | #VALUE!
| 3 В/дел (1 МОм) |  | 0 |  | odcv3_1_19 |  | #VALUE! |  | ± 302,5
|  |  | 40 |  | odcv3_1_20 |  | #VALUE! |  | ± 442,5
|  |  | -40 |  | odcv3_1_21 |  | #VALUE!
| 10 В/дел (1 МОм) |  | 0 |  | odcv3_1_22 |  | #VALUE! |  | ± 1002,5
|  |  | 40 |  | odcv3_1_23 |  | #VALUE! |  | ± 1142,5
|  |  | -40 |  | odcv3_1_24 |  | #VALUE!
| 3 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv3_50_1 |  | #VALUE! |  | ± 2,8
|  |  | 1 |  | odcv3_50_2 |  | #VALUE! |  | ± 6,3
|  |  | -1 |  | odcv3_50_3 |  | #VALUE!
| 10 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv3_50_4 |  | #VALUE! |  | ± 3,5
|  |  | 1 |  | odcv3_50_5 |  | #VALUE! |  | ± 7,0
|  |  | -1 |  | odcv3_50_6 |  | #VALUE!
| 30 50 Ом) |  | 0 |  | odcv3_50_7 |  | #VALUE! |  | ± 5,5
|  |  | 1 |  | odcv3_50_8 |  | #VALUE! |  | ± 9,0
|  |  | -1 |  | odcv3_50_9 |  | #VALUE!
| 100 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv3_50_10 |  | #VALUE! |  | ± 12,5
|  |  | 1 |  | odcv3_50_11 |  | #VALUE! |  | ± 16,0
|  |  | -1 |  | odcv3_50_12 |  | #VALUE!
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе калибратора и установленное постоянное смещение, В |  | Показания осциллографа, В |  | Погрешность установки постоянного смещения, мВ |  | Пределы погрешности, мВ
3 | 150 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv3_50_13 |  | #VALUE! |  | ± 17,5
|  |  | 3 |  | odcv3_50_14 |  | #VALUE! |  | ± 28,0
|  |  | -3 |  | odcv3_50_15 |  | #VALUE!
| 300 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv3_50_16 |  | #VALUE! |  | ± 32,5
|  |  | 3 |  | odcv3_50_17 |  | #VALUE! |  | ± 43,0
|  |  | -3 |  | odcv3_50_18 |  | #VALUE!
| 500 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv3_50_19 |  | #VALUE! |  | ± 52,5
|  |  | 5 |  | odcv3_50_20 |  | #VALUE! |  | ± 70,0
|  |  | -5 |  | odcv3_50_21 |  | #VALUE!
| 1 В/дел (50 Ом) |  | 0 |  | odcv3_50_22 |  | #VALUE! |  | ± 102,5
|  |  | 5 |  | odcv3_50_23 |  | #VALUE! |  | ± 120,0
|  |  | -5 |  | odcv3_50_24 |  | #VALUE!
4 | 3 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv4_1_1 |  | #VALUE! |  | ± 2,8
|  |  | 1 |  | odcv4_1_2 |  | #VALUE! |  | ± 6,3
|  |  | -1 |  | odcv4_1_3 |  | #VALUE!
| 10 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv4_1_4 |  | #VALUE! |  | ± 3,5
|  |  | 1 |  | odcv4_1_5 |  | #VALUE! |  | ± 7,0
|  |  | -1 |  | odcv4_1_6 |  | #VALUE!
| 30 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv4_1_7 |  | #VALUE! |  | ± 5,5
|  |  | 0.5 |  | odcv4_1_8 |  | #VALUE! |  | ± 7,25
|  |  | -0.5 |  | odcv4_1_9 |  | #VALUE!
| 100 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv4_1_10 |  | #VALUE! |  | ± 12,5
|  |  | 0.5 |  | odcv4_1_11 |  | #VALUE! |  | ± 14,25
|  |  | -0.5 |  | odcv4_1_12 |  | #VALUE!
| 300 (1 МОм) |  | 0 |  | odcv4_1_13 |  | #VALUE! |  | ± 32,5
|  |  | 5 |  | odcv4_1_14 |  | #VALUE! |  | ± 50,0
|  |  | -5 |  | odcv4_1_15 |  | #VALUE!
| 1 В/дел (1 МОм) |  | 0 |  | odcv4_1_16 |  | #VALUE! |  | ± 102,5
|  |  | 5 |  | odcv4_1_17 |  | #VALUE! |  | ± 120,0
|  |  | -5 |  | odcv4_1_18 |  | #VALUE!
| 3 В/дел (1 МОм) |  | 0 |  | odcv4_1_19 |  | #VALUE! |  | ± 302,5
|  |  | 40 |  | odcv4_1_20 |  | #VALUE! |  | ± 442,5
|  |  | -40 |  | odcv4_1_21 |  | #VALUE!
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе калибратора и установленное постоянное смещение, В |  | Показания осциллографа, В |  | Погрешность установки постоянного смещения, мВ |  | Пределы погрешности, мВ
4 | 10 В/дел (1 МОм) |  | 0 |  | odcv4_1_22 |  | #VALUE! |  | ± 1002,5
|  |  | 40 |  | odcv4_1_23 |  | #VALUE! |  | ± 1142,5
|  |  | -40 |  | odcv4_1_24 |  | #VALUE!
| 3 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv4_50_1 |  | #VALUE! |  | ± 2,8
|  |  | 1 |  | odcv4_50_2 |  | #VALUE! |  | ± 6,3
|  |  | -1 |  | odcv4_50_3 |  | #VALUE!
| 10 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv4_50_4 |  | #VALUE! |  | ± 3,5
|  |  | 1 |  | odcv4_50_5 |  | #VALUE! |  | ± 7,0
|  |  | -1 |  | odcv4_50_6 |  | #VALUE!
| 30 50 Ом) |  | 0 |  | odcv4_50_7 |  | #VALUE! |  | ± 5,5
|  |  | 1 |  | odcv4_50_8 |  | #VALUE! |  | ± 9,0
|  |  | -1 |  | odcv4_50_9 |  | #VALUE!
| 100 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv4_50_10 |  | #VALUE! |  | ± 12,5
|  |  | 1 |  | odcv4_50_11 |  | #VALUE! |  | ± 16,0
|  |  | -1 |  | odcv4_50_12 |  | #VALUE!
| 150 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv4_50_13 |  | #VALUE! |  | ± 17,5
|  |  | 3 |  | odcv4_50_14 |  | #VALUE! |  | ± 28,0
|  |  | -3 |  | odcv4_50_15 |  | #VALUE!
| 300 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv4_50_16 |  | #VALUE! |  | ± 32,5
|  |  | 3 |  | odcv4_50_17 |  | #VALUE! |  | ± 43,0
|  |  | -3 |  | odcv4_50_18 |  | #VALUE!
| 500 (50 Ом) |  | 0 |  | odcv4_50_19 |  | #VALUE! |  | ± 52,5
|  |  | 5 |  | odcv4_50_20 |  | #VALUE! |  | ± 70,0
|  |  | -5 |  | odcv4_50_21 |  | #VALUE!
| 1 В/дел (50 Ом) |  | 0 |  | odcv4_50_22 |  | #VALUE! |  | ± 102,5
|  |  | 5 |  | odcv4_50_23 |  | #VALUE! |  | ± 120,0
|  |  | -5 |  | odcv4_50_24 |  | #VALUE!
6 Определение полосы пропускания (п. 8.6) (формирователь 25 пс)
Коэффициент развертки |  | Коэффициент отклонения |  | tизм, пс | [7 empty] | tдоп, пс, не более
|  |  |  | Канал 1 |  | Канал 2 |  | Канал 3 |  | Канал 4
25 пс/дел |  | 50 мВ/дел |  | tr1_1 |  | tr2_1 |  | tr3_1 |  | tr4_1 |  | 175
7 Определение минимального уровня синхронизации (п. 8.7)
7.1 от входов каналов осциллографа (п. 8.7.1)
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Начальная амплитуда сигнала на выходе калибратора, мВ |  | Аттенюатор |  | Уровень синхронизации, при котором обеспечивается запуск, дел. |  | Допускаемый минимальный уровень синхронизации, дел.
1 | 1 В/дел |  | 100 |  | нет |  | 0.001 |  | 0.1
| 500 |  | 500 |  | 20 дБ |  | 0.008
| 200 |  | 200 |  | 20 дБ |  | 0.007
| 100 |  | 100 |  | 20 дБ |  | 0.003
| 50 |  | 50 |  | 20 дБ |  | 0.0009
| 20 |  | 20 |  | 20 дБ |  | 0.001
| 10 |  | 10 |  | 20 дБ |  | 0.002
| 5 |  | 50 |  | 40 дБ |  | 0.007
| 2 |  | 20 |  | 40 дБ |  | 0.0069
| 1 |  | 10 |  | 40 дБ |  | 0.007
2 | 1 В/дел |  | 100 |  | нет |  | 0.001 |  | 0.1
| 500 |  | 500 |  | 20 дБ |  | 0.005
| 200 |  | 200 |  | 20 дБ |  | 0.007
| 100 |  | 100 |  | 20 дБ |  | 0.006
| 50 |  | 50 |  | 20 дБ |  | 0.003
| 20 |  | 20 |  | 20 дБ |  | 0.002
| 10 |  | 10 |  | 20 дБ |  | 0.007
| 5 |  | 50 |  | 40 дБ |  | 0.004
| 2 |  | 20 |  | 40 дБ |  | 0.005
| 1 |  | 10 |  | 40 дБ |  | 0.007
3 | 1 В/дел |  | 100 |  | нет |  | 0.001 |  | 0.1
| 500 |  | 500 |  | 20 дБ |  | 0.004
| 200 |  | 200 |  | 20 дБ |  | 0.004
| 100 |  | 100 |  | 20 дБ |  | 0.005
| 50 |  | 50 |  | 20 дБ |  | 0.007
| 20 |  | 20 |  | 20 дБ |  | 0.004
| 10 |  | 10 |  | 20 дБ |  | 0.007
| 5 |  | 50 |  | 40 дБ |  | 0.008
| 2 |  | 20 |  | 40 дБ |  | 0.004
| 1 |  | 10 |  | 40 дБ |  | 0.004
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Начальная амплитуда сигнала на выходе калибратора, мВ |  | Аттенюатор |  | Уровень синхронизации, при котором обеспечивается запуск, дел. |  | Допускаемый минимальный уровень синхронизации, дел.
4 | 1 В/дел |  | 100 |  | нет |  | 0.001 |  | 0.1
| 500 |  | 500 |  | 20 дБ |  | 0.004
| 200 |  | 200 |  | 20 дБ |  | 0.008
| 100 |  | 100 |  | 20 дБ |  | 0.004
| 50 |  | 50 |  | 20 дБ |  | 0.006
| 20 |  | 20 |  | 20 дБ |  | 0.007
| 10 |  | 10 |  | 20 дБ |  | 0.004
| 5 |  | 50 |  | 40 дБ |  | 0.004
| 2 |  | 20 |  | 40 дБ |  | 0.008
| 1 |  | 10 |  | 40 дБ |  | 0.005
7.2 от входа внешнего запуска (п.8.7.9) соответствует (не более 300 мВ)
Заключение: признан пригодным к применению
| Поверку провёл: |  | ( | _pov |  | )
Начальник лаборатории: |  |  | ( | Крючкова М.О. |  | )
Дата проведения поверки: |  |  | _date