## Лист3
Протокол поверки № ____________________________ осциллографа цифрового TDS2014 зав. №_________________
г.в. ____________, рег № 24018-02
Заказчик _______________
Методика поверки: Инструкция. "Осциллографы цифровые TDS1002, TDS1012, TDS2002, TDS2012, TDS2014, TDS2022, TDS2024" Методика поверки 071-1074-00МП
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  | _temp |  | 20 ± 5
Относительная влажность, % |  |  |  | _hum |  | 60 ± 15
Атмосферное давление, кПа |  |  |  | _pres |  | 100 ± 4
Напряжение питающей электросети, В | [5 empty] | 220 ± 4,4
Частота, Гц | [5 empty] | 50 ± 0,5
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182
1 Внешний осмотр (п. 7.1): _______________
2 Опробование (п. 7.2): ______________
3 Определение метрологических характеристик (п. 7.3)
3.1 Определение погрешности коэффицента отклонения (п. 7.3.1)
К0 | δизм, % (кан.1) | δизм, % (кан.2) | δизм, % (кан.3) | δизм, % (кан.4) | δдоп, %
5 В/дел | dcv1_1 | dcv2_1 | dcv3_1 | dcv4_1 | ± 3
2 В/дел | dcv1_2 | dcv2_2 | dcv3_2 | dcv4_2
1 В/дел | dcv1_3 | dcv2_3 | dcv3_3 | dcv4_3
500 мВ/дел | dcv1_4 | dcv2_4 | dcv3_4 | dcv4_4
200 мВ/дел | dcv1_5 | dcv2_5 | dcv3_5 | dcv4_5
100 мВ/дел | dcv1_6 | dcv2_6 | dcv3_6 | dcv4_6
50 мВ/дел | dcv1_7 | dcv2_7 | dcv3_7 | dcv4_7
20 мВ/дел | dcv1_8 | dcv2_8 | dcv3_8 | dcv4_8
10 мВ/дел | dcv1_9 | dcv2_9 | dcv3_9 | dcv4_9
5 мВ/дел | dcv1_10 | dcv2_10 | dcv3_10 | dcv4_10 | ± 4
2 мВ/дел | dcv1_11 | dcv2_11 | dcv3_11 | dcv4_11
3.2 Определение погрешности измерения временных интервалов (п. 7.3.2)
Кр | Туст | Тизм | ∆ | Допуск
2,5 нс/дел | 5 нс | ti_1 |  | ± 0,61 нс
50 нс/дел | 100 нс | ti_2 |  | ± 0,81нс
250 нс/дел | 500 нс | ti_3 |  | ± 1,63 нс
500 мкс/дел | 1 мс | ti_4 |  | ± 2,05 мкс
2,5 мс/дел | 5мс | ti_5 |  | ± 10,25 мкс
3.3 Определение времени нарастания переходной характеристики (п. 7.3.3)
К0 | τнар.изм, нс (кан.1) | τнар.изм, нс (кан.2) | τнар.изм, нс (кан.3) | τнар.изм, нс (кан.4) | τнар.доп, нс
5 В/дел | tr1_1 | tr2_1 | tr3_1 | tr4_1 | ≤3,5
2 В/дел | tr1_2 | tr2_2 | tr3_2 | tr4_2
1 В/дел | tr1_3 | tr2_3 | tr3_3 | tr4_3
500 мВ/дел | tr1_4 | tr2_4 | tr3_4 | tr4_4
200 мВ/дел | tr1_5 | tr2_5 | tr3_5 | tr4_5
100 мВ/дел | tr1_6 | tr2_6 | tr3_6 | tr4_6
50 мВ/дел | tr1_7 | tr2_7 | tr3_7 | tr4_7
20 мВ/дел | tr1_8 | tr2_8 | tr3_8 | tr4_8
10 мВ/дел | tr1_9 | tr2_9 | tr3_9 | tr4_9
5 мВ/дел | tr1_10 | tr2_10 | tr3_10 | tr4_10
2 мВ/дел | tr1_11 | tr2_11 | tr3_11 | tr4_11
Заключение:______________________________________________________________________
Поверку провел:_____________________ | [6 empty] | Дата:_______________