## Лист1
Протокол поверки № 10/_date/_numb
Наименование и тип СИ: |  | Осциллограф цифровой |  | _type
Заводской номер: |  | _numb
Год выпуска: |  | 2012
Номер в реестре: |  | 48471-11
Заказчик: |  | _customer
Методика поверки: |  | "Инструкция. Осциллографы цифровые TDS2001C, TDS2002C, TDS2004C, TDS2012C, TDS2014C, TDS2022C, TDS2024C фирмы "Tektronix (China) Co., Ltd.", КНР" Методика поверки.
Вид поверки: |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  | _temp |  | 20 ± 5
Относительная влажность, % |  |  |  | _hum |  | 60 ± 15
Атмосферное давление, кПа |  |  |  | _pres |  | 100 ± 4
Напряжение питающей электросети, В | [5 empty] | 220 ± 4,4
Частота, Гц | [5 empty] | 50 ± 0,5
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182, 34461A № MY57218074, NRP18T № 102224
1 Внешний осмотр (п. 8.1): cоответствует
2 Опробование (п. 8.2): cоответствует
3 Определение диапазона и относительной погрешности установки коэффициентов отклонения (п. 8.3)
К0, мВ/дел | Напряжение | δизм, % (кан. 1) | δизм, % (кан. 2) | δизм, % (кан. 3) | δизм, % (кан. 4) | δдоп, %
2 | 12 мВ | gdcv1_0 | gdcv2_0 | gdcv3_0 | gdcv4_0 | ± 4
5 | 30 мВ | gdcv1_1 | gdcv2_1 | gdcv3_1 | gdcv4_1
10 | 60 мВ | gdcv1_2 | gdcv2_2 | gdcv3_2 | gdcv4_2 | ± 3
20 | 120 мВ | gdcv1_3 | gdcv2_3 | gdcv3_3 | gdcv4_3
50 | 300 мВ | gdcv1_4 | gdcv2_4 | gdcv3_4 | gdcv4_4
100 | 600 мВ | gdcv1_5 | gdcv2_5 | gdcv3_5 | gdcv4_5
200 | 1,2 В | gdcv1_6 | gdcv2_6 | gdcv3_6 | gdcv4_6
500 | 3 В | gdcv1_7 | gdcv2_7 | gdcv3_7 | gdcv4_7
1000 | 6 В | gdcv1_8 | gdcv2_8 | gdcv3_8 | gdcv4_8
2000 | 12 В | gdcv1_9 | gdcv2_9 | gdcv3_9 | gdcv4_9
5000 | 30 В | gdcv1_10 | gdcv2_10 | gdcv3_10 | gdcv4_10
4 Определение полосы пропускания (п. 8.4)
К0, мВ/дел | τнар.изм, нс (кан. 1) | τнар.изм, нс (кан. 2) | τнар.изм, нс (кан. 3) | τнар.изм, нс (кан. 4) | τнар.доп, нс
5 | tr1_0 | tr2_0 | tr3_0 | tr4_0 | ≤3,5
10 | tr1_1 | tr2_1 | tr3_1 | tr4_1
20 | tr1_2 | tr2_2 | tr3_2 | tr4_2
50 | tr1_3 | tr2_3 | tr3_3 | tr4_3
100 | tr1_4 | tr2_4 | tr3_4 | tr4_4
200 | tr1_5 | tr2_5 | tr3_5 | tr4_5
500 | tr1_6 | tr2_6 | tr3_6 | tr4_6
1000 | tr1_7 | tr2_7 | tr3_7 | tr4_7
2000 | tr1_8 | tr2_8 | tr3_8 | tr4_8
5000 | tr1_9 | tr2_9 | tr3_9 | tr4_9
Канал | К0, мВ/дел | Uвых 5 МГц, мВ | Uвх 5 МГц, мВ | Uвых В.ГР., мВ | Uвх В.ГР., мВ | АЧХВ.ГР./ АЧХ5 МГц, дБ | Допуск, дБ
1 | 5 | uout5_1_0 | uin5_1_0 | uoutgr1_0 | uingr1_0 | #VALUE! | ± 3
| 10 | uout5_1_1 | uin5_1_1 | uoutgr1_1 | uingr1_1 | #VALUE!
| 20 | uout5_1_2 | uin5_1_2 | uoutgr1_2 | uingr1_2 | #VALUE!
| 50 | uout5_1_3 | uin5_1_3 | uoutgr1_3 | uingr1_3 | #VALUE!
| 100 | uout5_1_4 | uin5_1_4 | uoutgr1_4 | uingr1_4 | #VALUE!
| 200 | uout5_1_5 | uin5_1_5 | uoutgr1_5 | uingr1_5 | #VALUE!
| 500 | uout5_1_6 | uin5_1_6 | uoutgr1_6 | uingr1_6 | #VALUE!
| 1000 | uout5_1_7 | uin5_1_7 | uoutgr1_7 | uingr1_7 | #VALUE!
| 2000 | uout5_1_8 | uin5_1_8 | uoutgr1_8 | uingr1_8 | #VALUE!
| 5000 | uout5_1_9 | uin5_1_9 | uoutgr1_9 | uingr1_9 | #VALUE!
2 | 5 | uout5_2_0 | uin5_2_0 | uoutgr2_0 | uingr2_0 | #VALUE!
| 10 | uout5_2_1 | uin5_2_1 | uoutgr2_1 | uingr2_1 | #VALUE!
| 20 | uout5_2_2 | uin5_2_2 | uoutgr2_2 | uingr2_2 | #VALUE!
| 50 | uout5_2_3 | uin5_2_3 | uoutgr2_3 | uingr2_3 | #VALUE!
| 100 | uout5_2_4 | uin5_2_4 | uoutgr2_4 | uingr2_4 | #VALUE!
| 200 | uout5_2_5 | uin5_2_5 | uoutgr2_5 | uingr2_5 | #VALUE!
| 500 | uout5_2_6 | uin5_2_6 | uoutgr2_6 | uingr2_6 | #VALUE!
| 1000 | uout5_2_7 | uin5_2_7 | uoutgr2_7 | uingr2_7 | #VALUE!
| 2000 | uout5_2_8 | uin5_2_8 | uoutgr2_8 | uingr2_8 | #VALUE!
| 5000 | uout5_2_9 | uin5_2_9 | uoutgr2_9 | uingr2_9 | #VALUE!
3 | 5 | uout5_3_0 | uin5_3_0 | uoutgr3_0 | uingr3_0 | #VALUE!
| 10 | uout5_3_1 | uin5_3_1 | uoutgr3_1 | uingr3_1 | #VALUE!
| 20 | uout5_3_2 | uin5_3_2 | uoutgr3_2 | uingr3_2 | #VALUE!
| 50 | uout5_3_3 | uin5_3_3 | uoutgr3_3 | uingr3_3 | #VALUE!
| 100 | uout5_3_4 | uin5_3_4 | uoutgr3_4 | uingr3_4 | #VALUE!
| 200 | uout5_3_5 | uin5_3_5 | uoutgr3_5 | uingr3_5 | #VALUE!
| 500 | uout5_3_6 | uin5_3_6 | uoutgr3_6 | uingr3_6 | #VALUE!
| 1000 | uout5_3_7 | uin5_3_7 | uoutgr3_7 | uingr3_7 | #VALUE!
| 2000 | uout5_3_8 | uin5_3_8 | uoutgr3_8 | uingr3_8 | #VALUE!
| 5000 | uout5_3_9 | uin5_3_9 | uoutgr3_9 | uingr3_9 | #VALUE!
4 | 5 | uout5_4_0 | uin5_4_0 | uoutgr4_0 | uingr4_0 | #VALUE!
| 10 | uout5_4_1 | uin5_4_1 | uoutgr4_1 | uingr4_1 | #VALUE!
| 20 | uout5_4_2 | uin5_4_2 | uoutgr4_2 | uingr4_2 | #VALUE!
| 50 | uout5_4_3 | uin5_4_3 | uoutgr4_3 | uingr4_3 | #VALUE!
| 100 | uout5_4_4 | uin5_4_4 | uoutgr4_4 | uingr4_4 | #VALUE!
| 200 | uout5_4_5 | uin5_4_5 | uoutgr4_5 | uingr4_5 | #VALUE!
| 500 | uout5_4_6 | uin5_4_6 | uoutgr4_6 | uingr4_6 | #VALUE!
| 1000 | uout5_4_7 | uin5_4_7 | uoutgr4_7 | uingr4_7 | #VALUE!
| 2000 | uout5_4_8 | uin5_4_8 | uoutgr4_8 | uingr4_8 | #VALUE!
| 5000 | uout5_4_9 | uin5_4_9 | uoutgr4_9 | uingr4_9 | #VALUE!
5 Определение диапазона коэффициентов развертки и погрешности измерений временных интервалов (п. 8.5)
Режим записи одиночного сигнала
Кр | DT, (кан. 1) | Допустимая DT
50 мс/дел | ti1_0 | ± 0,205 мс
20 мс/дел | ti1_1 | ± 0,085 мс
10 мс/дел | ti1_2 | ± 0,045 мс
5 мс/дел | ti1_3 | ± 0,025 мс
2 мс/дел | ti1_4 | ± 0,013 мс
1 мс/дел | ti1_5 | ± 0,009 мс
500 мкс/дел | ti1_6 | ± 2,0056 мкс
200 мкс/дел | ti1_7 | ± 0,8056 мкс
100 мкс/дел | ti1_8 | ± 0,4056 мкс
Кр | DT, (кан. 1) | Допустимая DT
50 мкс/дел | ti1_9 | ± 0,2056 мкс
20 мкс/дел | ti1_10 | ± 0,0856 мкс
10 мкс/дел | ti1_11 | ± 0,0456 мкс
5 мкс/дел | ti1_12 | ± 0,0256 мкс
2 мкс/дел | ti1_13 | ± 0,0136 мкс
1 мкс/дел | ti1_14 | ± 0,0096 мкс
500 нс/дел | ti1_15 | ± 2,605 нс
200 нс/дел | ti1_16 | ± 1,405 нс
100 нс/дел | ti1_17 | ± 1,005 нс
50 нс/дел | ti1_18 | ± 0,805 нс
20 нс/дел | ti1_19 | ± 0,685 нс
10 нс/дел | ti1_20 | ± 0,645 нс
5 нс/дел | ti1_21 | ± 0,625 нс
Режим усреднений
Кр | DT, (кан. 1) | Допустимая DT, нс
50 мс/дел | ti1_0 | ± 0,205 мс
20 мс/дел | ti1_1 | ± 0,085 мс
10 мс/дел | ti1_2 | ± 0,045 мс
5мс/дел | ti1_3 | ± 0,025 мс
2 мс/дел | ti1_4 | ± 0,013 мс
1 мс/дел | ti1_5 | ± 0,009 мс
500 мкс/дел | ti1_6 | ± 2,0054 мкс
200 мкс/дел | ti1_7 | ± 0,8054 мкс
100 мкс/дел | ti1_8 | ± 0,4054 мкс
50 мкс/дел | ti1_9 | ± 0,2054 мкс
20 мкс/дел | ti1_10 | ± 0,0854 мкс
10 мкс/дел | ti1_11 | ± 0,0454 мкс
5 мкс/дел | ti1_12 | ± 0,0254 мкс
2 мкс/дел | ti1_13 | ± 0,0134 мкс
1 мкс/дел | ti1_14 | ± 0,0094 мкс
500 нс/дел | ti1_15 | ± 2,405 нс
200 нс/дел | ti1_16 | ± 1,205 нс
100 нс/дел | ti1_17 | ± 0,805 нс
50 нс/дел | ti1_18 | ± 0,605 нс
20 нс/дел | ti1_19 | ± 0,485 нс
10 нс/дел | ti1_20 | ± 0,445 нс
5 нс/дел | ti1_21 | ± 0,425 нс
6 Определение входного сопротивления (п. 8.6)
Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | Канал 4 | Вход внешней синхрони-зации | Допуск, МОм
0,98-1,02
7 Проверка программного обеспечения (п. 8.7) соответствует
Заключение: годен
Поверку провёл: |  | ( | _pov |  | )
| Дата: | _date