## Лист1
Протокол поверки № 10/_date/_numb
Наименование и тип СИ: |  |  |  | Осциллограф цифровой |  |  | _type
Заводской номер: |  |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре: |  |  |  | 19294-00
Заказчик:
Методика поверки: |  |  |  | 071-0404-00 МП
Вид поверки: |  |  |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  |  | Действительные значения |  |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  |  | _temp |  |  | 20 ± 5
Относительная влажность, % |  |  |  |  | _hum |  |  | от 30 до 80
Атмосферное давление, кПа |  |  |  |  | _pres |  |  | от 84 до 106
Эталоны и средства поверки:
Тип |  | Зав. №
9500B/9530 |  | 276568182
1 Внешний осмотр (п. 7.1): соответствует
2 Опробование (п. 7.2): соответствует
3 Определние метрологических характеристик (п. 7.3)
3.1 Определение погрешности коэффициента отклонения (п. 7.3.1)
Коэф. отклонения |  | СН1, % |  | СН2, % |  | СН3, % |  | СН4, % | Допуск, %
2 мВ/дел |  | gdcv1_1 |  | gdcv2_1 |  | gdcv3_1 |  | gdcv4_1 | 4
5 мВ/дел |  | gdcv1_2 |  | gdcv2_2 |  | gdcv3_2 |  | gdcv4_2
10 мВ/дел |  | gdcv1_3 |  | gdcv2_3 |  | gdcv3_3 |  | gdcv4_3 | 3
20 мВ/дел |  | gdcv1_4 |  | gdcv2_4 |  | gdcv3_4 |  | gdcv4_4
50 мВ/дел |  | gdcv1_5 |  | gdcv2_5 |  | gdcv3_5 |  | gdcv4_5
100 мВ/дел |  | gdcv1_6 |  | gdcv2_6 |  | gdcv3_6 |  | gdcv4_6
200 мВ/дел |  | gdcv1_7 |  | gdcv2_7 |  | gdcv3_7 |  | gdcv4_7
500 мВ/дел |  | gdcv1_8 |  | gdcv2_8 |  | gdcv3_8 |  | gdcv4_8
1 В/дел |  | gdcv1_9 |  | gdcv2_9 |  | gdcv3_9 |  | gdcv4_9
2 В/дел |  | gdcv1_10 |  | gdcv2_10 |  | gdcv3_10 |  | gdcv4_10
5 В/дел |  | gdcv1_11 |  | gdcv2_11 |  | gdcv3_11 |  | gdcv4_11
3.2 Определение погрешности измерения напряжения (п. 7.3.2)
Канал | Коэф. отклонения |  | Uуст | Uизм |  | ∆U |  | Допуск
CH1 | 2 мВ/дел |  | 6 мВ | dcv1_1 |  | #VALUE! |  | ±0,6 мВ
| 10 мВ/дел |  | 30 мВ | dcv1_3 |  | #VALUE! |  | ±2,9 мВ
| 100 мВ/дел |  | 300 мВ | dcv1_6 |  | #VALUE! |  | ±29 мВ
| 1 В/дел |  | 3 В | dcv1_9 |  | #VALUE! |  | ±0,21 В
| 5 В/дел |  | 15 В | dcv1_11 |  | #VALUE! |  | ±1,45 В
CH2 | 2 мВ/дел |  | 6 мВ | dcv2_1 |  | #VALUE! |  | ±0,6 мВ
| 10 мВ/дел |  | 30 мВ | dcv2_3 |  | #VALUE! |  | ±2,9 мВ
| 100 мВ/дел |  | 300 мВ | dcv2_6 |  | #VALUE! |  | ±29 мВ
| 1 В/дел |  | 3 В | dcv2_9 |  | #VALUE! |  | ±0,21 В
| 5 В/дел |  | 15 В | dcv2_11 |  | #VALUE! |  | ±1,45 В
CH3 | 2 мВ/дел |  | 6 мВ | dcv3_1 |  | #VALUE! |  | ±0,6 мВ
| 10 мВ/дел |  | 30 мВ | dcv3_3 |  | #VALUE! |  | ±2,9 мВ
| 100 мВ/дел |  | 300 мВ | dcv3_6 |  | #VALUE! |  | ±29 мВ
| 1 В/дел |  | 3 В | dcv3_9 |  | #VALUE! |  | ±0,21 В
| 5 В/дел |  | 15 В | dcv3_11 |  | #VALUE! |  | ±1,45 В
Канал | Коэф. отклонения |  | Uуст | Uизм |  | ∆U |  | Допуск
CH4 | 2 мВ/дел |  | 6 мВ | dcv4_1 |  | #VALUE! |  | ±0,6 мВ
| 10 мВ/дел |  | 30 мВ | dcv4_3 |  | #VALUE! |  | ±2,9 мВ
| 100 мВ/дел |  | 300 мВ | dcv4_6 |  | #VALUE! |  | ±29 мВ
| 1 В/дел |  | 3 В | dcv4_9 |  | #VALUE! |  | ±0,21 В
| 5 В/дел |  | 15 В | dcv4_11 |  | #VALUE! |  | ±1,45 В
3.3 Определение погрешности коэффициента развёртки (п. 7.3.3)
Коэф. развертки |  | Туст | Fуст | Тизм |  | ∆Т |  | Допуск
5 нс/дел |  | 5 нс | 200 МГц | t1_1 |  |  |  | ±0,0005 нс
10 нс/дел |  | 10 нс | 100 МГц | t1_2 |  | #VALUE! |  | ±0,001 нс
25 нс/дел |  | 25 нс | 40 МГц | t1_3 |  | #VALUE! |  | ±0,0025 нс
50 нс/дел |  | 50 нс | 20 МГц | t1_4 |  | #VALUE! |  | ± 0,005 нс
100 нс/дел |  | 100 нс | 10 МГц | t1_5 |  | #VALUE! |  | ±0,01 нс
250 нс/дел |  | 250 нс | 4 МГц | t1_6 |  | #VALUE! |  | ±0,025 нс
500 нс/дел |  | 500 нс | 2 МГц | t1_7 |  | #VALUE! |  | ±0,05 нс
1 мкс/дел |  | 1 мкс | 1 МГц | t1_8 |  | #VALUE! |  | ±0,0001 мкс
2,5 мкс/дел |  | 2,5 мкс | 400 кГц | t1_9 |  | #VALUE! |  | ±0,00025 мкс
5 мкс/дел |  | 5 мкс | 200 кГц | t1_10 |  | #VALUE! |  | ±0,0005 мкс
10 мкс/дел |  | 10 мкс | 100 кГц | t1_11 |  | #VALUE! |  | ±0,001 мкс
25 мкс/дел |  | 25 мкс | 40 кГц | t1_12 |  | #VALUE! |  | ±0,0025 мкс
50 мкс/дел |  | 50 мкс | 20 кГц | t1_13 |  | #VALUE! |  | ±0,005 мкс
100 мкс/дел |  | 100 мкс | 10 кГц | t1_14 |  | #VALUE! |  | ±0,01 мкс
250 мкс/дел |  | 250 мкс | 4 кГц | t1_15 |  | #VALUE! |  | ±0,025 мкс
500 мкс/дел |  | 500 мкс | 2 кГц | t1_16 |  | #VALUE! |  | ±0,05 мкс
1 мс/дел |  | 1 мс | 1 кГц | t1_17 |  | #VALUE! |  | ±0,0001 мс
2,5 мс/дел |  | 2,5 мс | 400 Гц | t1_18 |  | #VALUE! |  | ±0,00025 мс
5 мс/дел |  | 5 мс | 200 Гц | t1_19 |  | #VALUE! |  | ±0,0005 мс
10 мс/дел |  | 10 мс | 100 Гц | t1_20 |  | #VALUE! |  | ±0,001 мс
25 мс/дел |  | 25 мс | 40 Гц | t1_21 |  | #VALUE! |  | ±0,0025 мс
50 мс/дел |  | 50 мс | 20 Гц | t1_22 |  | #VALUE! |  | ±0,005 мс
100 мс/дел |  | 100 мс | 10 Гц | t1_23 |  |  |  | ±0,01 мс
250 мс/дел |  | 250 мс | 4 Гц | t1_24 |  |  |  | ±0,025 мс
500 мс/дел |  | 500 мс | 2 Гц | t1_25 |  |  |  | ±0,05 мс
1 с/дел |  | 1 с | 1 Гц | t1_26 |  |  |  | ±0,0001 с
2,5 с/дел |  | 2,5 с | 0,4 Гц | t1_27 |  |  |  | ±0,00025 с
5 с/дел |  | 5 с | 0,2 Гц | t1_28 |  |  |  | ±0,0005 с
3.4 Определение времени нарастания переходной характеристики (п. 7.3.4)
Канал | Коэф. отклонения |  | τ нар, нс | допуск, нс
|  |  |  | TDS 210 | TDS 220 | TDS 224
CH1 | 50 мВ/дел |  | tr1_1 | 5.85 | 3.5 | 3.5
| 1 В/дел |  | tr1_2
| 5 В/дел |  | tr1_3
CH2 | 50 мВ/дел |  | tr2_1
| 1 В/дел |  | tr2_2
| 5 В/дел |  | tr2_3
CH3 | 50 мВ/дел |  | tr3_1
| 1 В/дел |  | tr3_2
| 5 В/дел |  | tr3_3
CH4 | 50 мВ/дел |  | tr4_1
| 1 В/дел |  | tr4_2
| 5 В/дел |  | tr4_3
Заключение:
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date