## Лист3
Протокол поверки № 10/_date/_numb
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре: |  |  | 28767-06
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | 071-1451-00 МП. Осциллографы цифровые запоминающие TPS2024, TPS2014, TPS2012. Методика поверки.
Вид поверки(калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  | _temp |  | 20 ± 5
Относительная влажность, % |  |  |  | _hum |  | 60 ± 15
Атмосферное давление, кПа |  |  |  | _pres |  | 100 ± 4
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182
1 Внешний осмотр (п. 7.1): соответствует
2 Опробование (п. 7.2): соответствует
3 Определение метрологических характеристик (п. 7.3)
3.1 Определение погрешности измерения напряжения (п. 7.3.1)
Коэффициент отклонения | Установленное напряжение | Измеренное напряжение (кан. 1) | Измеренное напряжение (кан. 2) | Измеренное напряжение (кан. 3) | Измеренное напряжение (кан. 4) | Пределы погрешности измерения напряжения
10 мВ/дел | 20 мВ | dcv1_1 | dcv2_1 | dcv3_1 | dcv4_1 | ± 2,6 мВ
100 мВ/дел | 500 мВ | dcv1_2 | dcv2_2 | dcv3_2 | dcv4_2 | ± 26 мВ
500 мВ/дел | 3 В | dcv1_3 | dcv2_3 | dcv3_3 | dcv4_3 | ± 141 мВ
1 В/дел | 6 В | dcv1_4 | dcv2_4 | dcv3_4 | dcv4_4 | ± 281 мВ
2 В/дел | 12 В | dcv1_5 | dcv2_5 | dcv3_5 | dcv4_5 | ± 561 мВ
5 В/дел | 30 В | dcv1_6 | dcv2_6 | dcv3_6 | dcv4_6 | ± 1,4 В
3.2 Определение времени нарастания переходной характеристики (п. 7.3.2)
Коэффициент отклонения | τнар.изм, нс (кан. 1) | τнар.изм, нс (кан. 2) | τнар.изм, нс (кан. 3) | τнар.изм, нс (кан. 4) | τнар.доп, нс
1 В/дел | tr1_1 | tr2_1 | tr3_1 | tr4_1 | ≤ 2,1
3.3 Определение погрешности измерения периода (частоты) дискретизации (п. 7.3.3)
Установлен-ная частота, МГц | Коэффициент развертки | Уровень входного сигнала | Коэффициент отклонения | Измеренная частота, МГц | Погрешность измерения, Гц | Допустимая погрешность измерения, Гц
10 | 100 мс/дел | 600 mV | 100 mV/дел |  |  | ± 500
Заключение:
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date