## Лист1
TITLE
Протокол поверки №
Наименование и тип СИ: |  |  | Мультиметр цифровой |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре: |  |  | 16500-97
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | "Мультиметры цифровые 34401А, 34460А,34461А. Методика поверки"
Вид поверки (калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  | _temp |  | (23 ± 5)°С
Относительная влажность |  |  | _hum |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  | _pres |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока |  |  |  |  | (220 ± 2,2) В
Частота |  |  |  |  | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902, 33210А № MY48016270
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока
Предел измерений | Установленное значение |  | Показание прибора |  | Допуск
[5 empty] | - | +
100 мВ | 100 | мВ | dcv_1 | мВ | 99.9915 | 100.0085
| -100 |  | dcv_2 |  | -100.0085 | -99.9915
1 В | 1 | В | dcv_3 | В | 0.99995 | 1
| -1 |  | dcv_4 |  | -1 | -0.99995
10 В | 10 |  | dcv_5 |  | 9.9996 | 10.0004
| -10 |  | dcv_6 |  | -10.0004 | -9.9996
100 В | 100 |  | dcv_7 |  | 99.9949 | 100.0051
| -100 |  | dcv_8 |  | -100.0051 | -99.9949
1000 В | 1000 |  | dcv_9 |  | 999.945 | 1000.055
| -1000 |  | dcv_10 |  | -1000.055 | -999.945
3.2 Определение погрешности измерения напряжения переменного тока
Предел измерений | Установленное значение |  | Частота | Показание прибора, В |  | Допуск
[6 empty] | - | +
100 мВ | 10 | мВ | 1 кГц | acv_1 | мВ | 9.954 | 10.046
| 100 |  | 1 кГц | acv_2 |  | 99.9 | 100.1
|  |  | 50 кГц | acv_3 |  | 99.83 | 100.17
1 В | 1 | В | 1 кГц | acv_4 | В | 0.9999 | 1.0001
|  |  | 50 кГц | acv_5 |  | 0.9983 | 1.0017
Предел измерений | Установленное значение |  | Частота | Показание прибора |  | Допуск
[6 empty] | - | +
10 В | 10 | В | 10 Гц | acv_6 | В | 9.991 | 10.009
|  |  | 1 кГц | acv_7 |  | 9.991 | 10.009
|  |  | 50 кГц | acv_8 |  | 9.983 | 10.017
100 В | 100 |  | 1 кГц | acv_9 |  | 99.91 | 100.09
|  |  | 50 кГц | acv_10 |  | 99.83 | 100.17
750 В | 750 |  | 1 кГц | acv_11 |  | 749.375 | 750.625
|  |  | 50 кГц | acv_12 |  | 748.725 | 751.275
3.3 Определение погрешности измерения силы постоянного тока
Предел измерений | Установленное значение |  | Показание прибора |  | Допуск
[5 empty] | - | +
10 мА | 10 | мА | dci_1 | мА | 9.993 | 10.007
100 мА | 100 |  | dci_2 |  | 99.945 | 100.055
1 А | 1 | А | dci_3 | А | 0.9989 | 1.0011
3 А | 2 |  | dci_4 |  | 1.997 | 2.003
3.4 Определение погрешности измерения силы переменного тока
Предел измерений | Установленное значение, А | Частота | Показание прибора |  | Допуск
[5 empty] | - | +
1 А | 1 | 1 кГц | aci_1 | А | 0.9986 | 1.0014
3 А | 2 |  | aci_2 |  | 1.9952 | 2.0048
3.5 Определение погрешности измерения частоты переменного тока
Предел измерений | Установленное значение | Частота |  | Показание прибора |  | Допуск
[6 empty] | - | +
100 мВ | 10 мВ | 100 | Гц | f_1 | Гц | 99.9 | 100.1
1 В | 1 В | 100 | кГц | f_2 | кГц | 99.99 | 100.01
3.6 Определение погрешности измерения электрического сопротивления
3.6.1 по 4-проводной схеме
Предел измерений | Установленное значение |  | Показание прибора |  | Допуск
[5 empty] | - | +
100 Ом | 100 | Ом | r4_1 | Ом | 99.986 | 100.014
1 кОм | 1 | кОм | r4_2 | кОм | 0.9999 | 1.0001
10 кОм | 10 |  | r4_3 |  | 9.9989 | 10.0011
100 кОм | 100 |  | r4_4 |  | 99.989 | 100.011
3.6.2 по 2-проводной схеме
Предел измерений | Установленное значение |  | Показание прибора |  | Допуск
[5 empty] | - | +
1 МОм | 1 | МОм | r2_1 | МОм | 0.99989 | 1.0001
10 МОм | 10 |  | r2_2 |  | 9.9959 | 10.0041
100 МОм | 100 |  | r2_3 |  | 99.19 | 100.81
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date