## Лист1
TITLE
Протокол поверки №
Наименование и тип СИ: |  |  | нановольтметра/микровольтметра |  |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре:
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | МП-243/447-2011
Вид поверки (калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  | _temp |  | (23 ± 5) °С
Относительная влажность |  |  | _hum |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  | _pres |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока |  |  |  |  | (220 ± 2,2) В
Частота |  |  |  |  | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока
Предел измерения | Канал | Установленное значение | Показание прибора |  | Погрешность измерения |  | Допустимая погрешность
100 мВ | Канал 1 | 100 мВ | dcv1 | мВ | gdcv1 | мкВ | ± 4,4 мкВ
1 В |  | 1 В | dcv2 | В | gdcv2 |  | ± 39 мкВ
10 В |  | 10 В | dcv3 |  | gdcv3 |  | ± 340 мкВ
100 В |  | 100 В | dcv4 |  | gdcv4 | мВ | ± 4 мВ
100 мВ | Канал 2 | 100 мВ | dcv5 | мВ | gdcv5 | мкВ | ± 4,4 мкВ
1 В |  | 1 В | dcv6 | В | gdcv6 |  | ± 39 мкВ
10 В |  | 10 В | dcv7 |  | gdcv7 |  | ± 340 мкВ
3.2 Определение абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления
Проверяемая функция | Предел измерения | Установленное значение | Показания прибора |  | Погрешность измерения |  | Допустимая погрешность
Сопротивление (4-wire Ohms) | 1 Ом | 1,0001291 Ом | r1 | Ом | gr1 | мкОм | ± 72 мкОм
| 10 Ом | 9,999627 Ом | r2 |  | gr2 |  | ± 620 мкОм
| 100 Ом | 99,99911 Ом | r3 |  | gr3 | мОм | ± 6,2 мОм
| 1 кОм | 1,0000143 кОм | r4 | кОм | gr4 |  | ± 62 мОм
| 10 кОм | 9,999776 кОм | r5 |  | gr5 |  | ± 620 мОм
| 100 кОм | 99,99833 кОм | r6 |  | gr6 | Ом | ± 6,4 Ом
| 1 МОм | 0,9999655 МОм | r7 | МОм | gr7 |  | ± 74 Ом
Сопротивление в режиме низкой мощности (Low Power Ohms) | 1 Ом | 1,0001291 Ом | r8 | Ом | gr8 | мкОм | ± 72 мкОм
| 10 Ом | 9,999627 Ом | r9 |  | gr9 |  | ± 620 мкОм
| 100 Ом | 99,99911 Ом | r10 |  | gr10 | мОм | ± 6,2 мОм
| 1 кОм | 1,0000143 кОм | r11 | кОм | gr11 |  | ± 62 мОм
| 10 кОм | 9,999776 кОм | r12 |  | gr12 |  | ± 620 мОм
| 100 кОм | 99,99833 кОм | r13 |  | gr13 | Ом | ± 6,4 Ом
| 1 МОм | 0,9999655 МОм | r14 | МОм | gr14 |  | ± 74 Ом
3.3 Проверка смещения нуля в режимах измерения сопротивления, постоянного напряжения тока
Проверяемая функция | Предел измерения | Показания прибора |  | Погрешность измерения |  | Допустимая погрешность
Напряжение/Канал 1 | 1 мВ | dcv0_1 | мВ | gdcv0_1 | нВ | ± 120 нВ
| 10 мВ | dcv0_2 |  | gdcv0_2 |  | ± 130 нВ
| 100 мВ | dcv0_3 |  | gdcv0_3 |  | ± 400 нВ
| 1 В | dcv0_4 | В | gdcv0_4 | мкВ | ± 4 мкВ
| 10 В | dcv0_5 |  | gdcv0_5 |  | ± 40 мкВ
| 100 В | dcv0_6 |  | gdcv0_6 |  | ± 500 мкВ
Напряжение/Канал 2 | 1 мВ | dcv0_7 | мВ | gdcv0_7 | нВ | ± 120 нВ
| 10 мВ | dcv0_8 |  | gdcv0_8 |  | ± 130 нВ
| 100 мВ | dcv0_9 |  | gdcv0_9 |  | ± 400 нВ
| 1 В | dcv0_10 | В | gdcv0_10 | мкВ | ± 4 мкВ
| 10 В | dcv0_11 |  | gdcv0_11 |  | ± 40 мкВ
Сопротивление (4-wire Ohms) | 1 Ом | r0_1 | Ом | gr0_1 | мкОм | ± 2 мкОм
| 10 Ом | r0_2 |  | gr0_2 |  | ± 20 мкОм
| 100 Ом | r0_3 |  | gr0_3 |  | ± 200 мкОм
| 1 кОм | r0_4 | кОм | gr0_4 | мОм | ± 2 мОм
| 10 кОм | r0_5 |  | gr0_5 |  | ± 20 мОм
| 100 кОм | r0_6 |  | gr0_6 |  | ± 400 мОм
| 1 МОм | r0_7 | МОм | gr0_7 | Ом | ± 4 Ом
Сопротивление в режиме низкой мощности (Low Power Ohms) | 1 Ом | r0_8 | Ом | gr0_8 | мкОм | ± 2 мкОм
| 10 Ом | r0_9 |  | gr0_9 |  | ± 20 мкОм
| 100 Ом | r0_10 |  | gr0_10 |  | ± 200 мкОм
| 1 кОм | r0_11 | кОм | gr0_11 | мОм | ± 2 мОм
| 10 кОм | r0_12 |  | gr0_12 |  | ± 20 мОм
| 100 кОм | r0_13 |  | gr0_13 |  | ± 400 мОм
| 1 МОм | r0_14 | МОм | gr0_14 | Ом | ± 4 Ом
Поверитель: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date