## Лист1
TITLE
Протокол поверки №
Наименование и тип СИ: |  |  | Мультиметр цифровой |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре:
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | РТ-МП 2831-551-2015
Вид поверки (калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  | _temp |  | (23 ± 5)°С
Относительная влажность |  |  | _hum |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  | _pres |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока |  |  |  |  | (220 ± 2,2) В
Частота |  |  |  |  | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902, 33210А № MY48016270
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока
Предел измерений | Установленное значение |  | Показание прибора |  | Допуск
[5 empty] | - | +
100 мВ | 10 | мВ | dcv_1 | мВ | 9.9961 | 10.0039
| 30 |  | dcv_2 |  | 29.9953 | 30.0047
| 50 |  | dcv_3 |  | 49.9945 | 50.0055
| 70 |  | dcv_4 |  | 69.9937 | 70.0063
| 100 |  | dcv_5 |  | 99.9925 | 100.0075
1 В | 0.1 | В | dcv_6 | В | 0.099994 | 0.10001
| 0.3 |  | dcv_7 |  | 0.29999 | 0.30001
| 0.5 |  | dcv_8 |  | 0.49999 | 0.50001
| 0.7 |  | dcv_9 |  | 0.69998 | 0.70002
| 1 |  | dcv_10 |  | 0.99998 | 1
10 В | 1 | В | dcv_11 | В | 0.99996 | 1
| 3 |  | dcv_12 |  | 2.9999 | 3.0001
| 5 |  | dcv_13 |  | 4.9999 | 5.0001
| 7 |  | dcv_14 |  | 6.9999 | 7.0001
| 10 |  | dcv_15 |  | 9.9998 | 10.0002
100 В | 10 | В | dcv_16 | В | 9.999 | 10.001
| 30 |  | dcv_17 |  | 29.9983 | 30.0017
| 50 |  | dcv_18 |  | 49.9975 | 50.0025
| 70 |  | dcv_19 |  | 69.9967 | 70.0033
| 100 |  | dcv_20 |  | 99.9956 | 100.0044
1000 В | 100 | В | dcv_21 | В | 99.9902 | 100.0098
| 300 |  | dcv_22 |  | 299.9826 | 300.0174
| 500 |  | dcv_23 |  | 499.975 | 500.025
| 700 |  | dcv_24 |  | 699.9634 | 700.0366
| 1000 |  | dcv_25 |  | 999.946 | 1000.054
3.2 Определение погрешности измерения напряжения переменного тока
Предел измерений | Установленное значение |  | Частота | Показание прибора |  | Допуск
[6 empty] | - | +
100 мВ | 10 | мВ | 20 Гц | acv_1 | мВ | 9.975 | 10.025
|  |  | 15 кГц | acv_2 |  | 9.975 | 10.025
|  |  | 30 кГц | acv_3 |  | 9.963 | 10.037
|  |  | 70 кГц | acv_4 |  | 9.935 | 10.065
|  |  | 200 кГц | acv_5 |  | 9.8 | 10.2
| 30 | мВ | 20 Гц | acv_6 | мВ | 29.965 | 30.035
|  |  | 15 кГц | acv_7 |  | 29.965 | 30.035
|  |  | 30 кГц | acv_8 |  | 29.949 | 30.051
|  |  | 70 кГц | acv_9 |  | 29.905 | 30.095
|  |  | 200 кГц | acv_10 |  | 29.6 | 30.4
| 50 | мВ | 20 Гц | acv_11 | мВ | 49.955 | 50.045
|  |  | 15 кГц | acv_12 |  | 49.955 | 50.045
|  |  | 30 кГц | acv_13 |  | 49.935 | 50.065
|  |  | 70 кГц | acv_14 |  | 49.875 | 50.125
|  |  | 200 кГц | acv_15 |  | 49.4 | 50.6
| 70 | мВ | 20 Гц | acv_16 | мВ | 69.945 | 70.055
|  |  | 15 кГц | acv_17 |  | 69.945 | 70.055
|  |  | 30 кГц | acv_18 |  | 69.921 | 70.079
|  |  | 70 кГц | acv_19 |  | 69.845 | 70.155
|  |  | 200 кГц | acv_20 |  | 69.2 | 70.8
| 0.1 | В | 20 Гц | acv_21 | В | 0.09993 | 0.10007
|  |  | 15 кГц | acv_22 |  | 0.09993 | 0.10007
|  |  | 30 кГц | acv_23 |  | 0.0999 | 0.1001
|  |  | 70 кГц | acv_24 |  | 0.0998 | 0.1002
|  |  | 200 кГц | acv_25 |  | 0.0989 | 0.1011
1 В | 0.1 | В | 20 Гц | acv_26 | В | 0.09975 | 0.10025
|  |  | 15 кГц | acv_27 |  | 0.09975 | 0.10025
|  |  | 30 кГц | acv_28 |  | 0.09963 | 0.10037
|  |  | 70 кГц | acv_29 |  | 0.09935 | 0.10065
|  |  | 200 кГц | acv_30 |  | 0.098 | 0.102
| 0.3 | В | 20 Гц | acv_31 | В | 0.29965 | 0.30035
|  |  | 15 кГц | acv_32 |  | 0.29965 | 0.30035
|  |  | 30 кГц | acv_33 |  | 0.29949 | 0.30051
|  |  | 70 кГц | acv_34 |  | 0.29905 | 0.30095
|  |  | 200 кГц | acv_35 |  | 0.296 | 0.304
| 0.5 | В | 20 Гц | acv_36 | В | 0.49955 | 0.50045
|  |  | 15 кГц | acv_37 |  | 0.49955 | 0.50045
|  |  | 30 кГц | acv_38 |  | 0.49935 | 0.50065
|  |  | 70 кГц | acv_39 |  | 0.49875 | 0.50125
|  |  | 200 кГц | acv_40 |  | 0.494 | 0.506
| 0.7 | В | 20 Гц | acv_41 | В | 0.69945 | 0.70055
|  |  | 15 кГц | acv_42 |  | 0.69945 | 0.70055
|  |  | 30 кГц | acv_43 |  | 0.69921 | 0.70079
|  |  | 70 кГц | acv_44 |  | 0.69845 | 0.70155
|  |  | 200 кГц | acv_45 |  | 0.692 | 0.708
| 1 | В | 20 Гц | acv_46 | В | 0.9993 | 1.0007
|  |  | 15 кГц | acv_47 |  | 0.9993 | 1.0007
|  |  | 30 кГц | acv_48 |  | 0.999 | 1.001
|  |  | 70 кГц | acv_49 |  | 0.998 | 1.002
|  |  | 200 кГц | acv_50 |  | 0.989 | 1.011
10 В | 1 | В | 20 Гц | acv_51 | В | 0.9975 | 1.0025
|  |  | 15 кГц | acv_52 |  | 0.9975 | 1.0025
|  |  | 30 кГц | acv_53 |  | 0.9963 | 1.0037
|  |  | 70 кГц | acv_54 |  | 0.9935 | 1.0065
|  |  | 200 кГц | acv_55 |  | 0.98 | 1.02
| 3 | В | 20 Гц | acv_56 | В | 2.9965 | 3.0035
|  |  | 15 кГц | acv_57 |  | 2.9965 | 3.0035
|  |  | 30 кГц | acv_58 |  | 2.9949 | 3.0051
|  |  | 70 кГц | acv_59 |  | 2.9905 | 3.0095
|  |  | 200 кГц | acv_60 |  | 2.96 | 3.04
| 5 | В | 20 Гц | acv_61 | В | 4.9955 | 3.0045
|  |  | 15 кГц | acv_62 |  | 4.9955 | 3.0045
|  |  | 30 кГц | acv_63 |  | 4.9935 | 3.0065
|  |  | 70 кГц | acv_64 |  | 4.9875 | 3.0125
|  |  | 200 кГц | acv_65 |  | 4.94 | 3.06
| 7 | В | 20 Гц | acv_66 | В | 6.9945 | 7.0055
|  |  | 15 кГц | acv_67 |  | 6.9945 | 7.0055
|  |  | 30 кГц | acv_68 |  | 6.9921 | 7.0079
|  |  | 70 кГц | acv_69 |  | 6.9845 | 7.0155
|  |  | 200 кГц | acv_70 |  | 6.92 | 7.08
| 10 | В | 20 Гц | acv_71 | В | 9.993 | 10.007
|  |  | 15 кГц | acv_72 |  | 9.993 | 10.007
|  |  | 30 кГц | acv_73 |  | 9.99 | 10.01
|  |  | 70 кГц | acv_74 |  | 9.98 | 10.02
|  |  | 200 кГц | acv_75 |  | 9.89 | 10.11
100 В | 10 | В | 20 Гц | acv_76 | В | 9.975 | 10.025
|  |  | 15 кГц | acv_77 |  | 9.975 | 10.025
|  |  | 30 кГц | acv_78 |  | 9.963 | 10.037
|  |  | 70 кГц | acv_79 |  | 9.935 | 10.065
|  |  | 200 кГц | acv_80 |  | 9.8 | 10.2
| 30 | В | 20 Гц | acv_81 | В | 29.965 | 30.035
|  |  | 15 кГц | acv_82 |  | 29.965 | 30.035
|  |  | 30 кГц | acv_83 |  | 29.949 | 30.051
|  |  | 70 кГц | acv_84 |  | 29.905 | 30.095
|  |  | 200 кГц | acv_85 |  | 29.6 | 30.4
| 50 | В | 20 Гц | acv_86 | В | 49.955 | 50.045
|  |  | 15 кГц | acv_87 |  | 49.955 | 50.045
|  |  | 30 кГц | acv_88 |  | 49.935 | 50.065
|  |  | 70 кГц | acv_89 |  | 49.875 | 50.125
|  |  | 200 кГц | acv_90 |  | 49.4 | 50.6
| 70 | В | 20 Гц | acv_91 | В | 69.945 | 70.055
|  |  | 15 кГц | acv_92 |  | 69.945 | 70.055
|  |  | 30 кГц | acv_93 |  | 69.921 | 70.079
|  |  | 70 кГц | acv_94 |  | 69.845 | 70.155
|  |  | 200 кГц | acv_95 |  | 69.2 | 70.8
| 100 | В | 20 Гц | acv_96 | В | 99.93 | 100.07
|  |  | 15 кГц | acv_97 |  | 99.93 | 100.07
|  |  | 30 кГц | acv_98 |  | 99.9 | 100.1
|  |  | 70 кГц | acv_99 |  | 99.8 | 100.2
|  |  | 200 кГц | acv_100 |  | 98.9 | 101.1
750 В | 75 | В | 15 кГц | acv_101 | В | 74.8125 | 75.1875
|  |  | 30 кГц | acv_102 |  | 74.7225 | 75.2775
|  |  | 70 кГц | acv_103 |  | 74.5125 | 75.4875
| 225 | В | 15 кГц | acv_104 | В | 224.7375 | 225.2625
|  |  | 30 кГц | acv_105 |  | 224.6175 | 225.3825
|  |  | 70 кГц | acv_106 |  | 224.2875 | 225.7125
| 375 | В | 15 кГц | acv_107 | В | 374.6625 | 375.3375
|  |  | 30 кГц | acv_108 |  | 374.5125 | 375.4875
|  |  | 70 кГц | acv_109 |  | 374.0625 | 375.9375
| 525 | В | 15 кГц | acv_110 | В | 524.3625 | 525.6375
|  |  | 30 кГц | acv_111 |  | 524.1825 | 525.8175
|  |  | 70 кГц | acv_112 |  | 523.6125 | 526.3875
| 750 | В | 15 кГц | acv_113 | В | 749.025 | 750.975
|  |  | 30 кГц | acv_114 |  | 748.8 | 751.2
|  |  | 70 кГц | acv_115 |  | 748.05 | 751.95
3.3 Определение погрешности измерения силы постоянного тока
Предел измерений | Установленное значение |  | Показание прибора, А |  | Допуск
[5 empty] | - | +
1мА | 100 | мкА | dci_1 | мкА | 99.9 | 100.1
| 300 |  | dci_2 |  | 299.8 | 300.2
| 500 |  | dci_3 |  | 499.7 | 500.3
| 700 |  | dci_4 |  | 699.6 | 700.4
| 1 | мА | dci_5 | мА | 0.99945 | 1.0006
10 мА | 1 | мА | dci_6 | мА | 0.9975 | 1.0025
| 3 |  | dci_7 |  | 2.9965 | 3.0035
| 5 |  | dci_8 |  | 4.9955 | 5.0045
| 7 |  | dci_9 |  | 6.9945 | 7.0055
| 10 |  | dci_10 |  | 9.993 | 10.007
100 мА | 10 | мА | dci_11 | мА | 9.99 | 10.01
| 30 |  | dci_12 |  | 29.98 | 30.02
| 50 |  | dci_13 |  | 49.97 | 50.03
| 70 |  | dci_14 |  | 69.96 | 70.04
| 100 |  | dci_15 |  | 99.945 | 100.055
1 А | 0.1 | А | dci_16 | А | 0.09982 | 0.10018
| 0.3 |  | dci_17 |  | 0.29966 | 0.30034
| 0.5 |  | dci_18 |  | 0.4995 | 0.5005
| 0.7 |  | dci_19 |  | 0.69934 | 0.70066
| 1 |  | dci_20 |  | 0.9991 | 1.0009
3 А | 0.3 | А | dci_21 | А | 0.2988 | 0.3012
| 0.9 |  | dci_22 |  | 0.8976 | 0.9024
| 1.5 |  | dci_23 |  | 1.4964 | 1.5036
| 2.1 |  | dci_24 |  | 2.0952 | 2.1048
| 3 |  | dci_25 |  | 2.9934 | 3.0066
10 А | 1 | А | dci_26 | А | 0.9978 | 1.0022
| 3 |  | dci_27 |  | 2.9954 | 3.0046
| 5 |  | dci_28 |  | 4.993 | 5.007
| 7 |  | dci_29 |  | 6.9866 | 7.0134
| 10 |  | dci_30 |  | 9.977 | 10.023
3.4 Определение погрешности измерения силы переменного тока
Предел измерений | Установленное значение |  | Частота | Показание прибора |  | Допуск
[6 empty] | - | +
100 мкА | 100 | мкА | 20 Гц | aci_1 | мкА | 99.86 | 100.14
|  |  | 1 кГц | aci_2
|  |  | 5 кГц | aci_3
1 мА | 100 | мкА | 20 Гц | aci_4 | мкА | 99.5 | 100.5
|  |  | 1 кГц | aci_5
|  |  | 5 кГц | aci_6
| 300 | мкА | 20 Гц | aci_7 | мкА | 299.3 | 300.7
|  |  | 1 кГц | aci_8
|  |  | 5 кГц | aci_9
| 500 | мкА | 20 Гц | aci_10 | мкА | 499.1 | 500.9
|  |  | 1 кГц | aci_11
|  |  | 5 кГц | aci_12
| 700 | мкА | 20 Гц | aci_13 | мкА | 698.9 | 701.1
|  |  | 1 кГц | aci_14
|  |  | 5 кГц | aci_15
| 1 | мА | 20 Гц | aci_16 | мА | 0.9986 | 1.0014
|  |  | 1 кГц | aci_17
|  |  | 5 кГц | aci_18
10 мА | 1 | мА | 20 Гц | aci_19 | мА | 0.995 | 1.005
|  |  | 1 кГц | aci_20
|  |  | 5 кГц | aci_21
| 3 | мА | 20 Гц | aci_22 | мА | 2.993 | 3.007
|  |  | 1 кГц | aci_23
|  |  | 5 кГц | aci_24
| 5 | мА | 20 Гц | aci_25 | мА | 4.991 | 5.009
|  |  | 1 кГц | aci_26
|  |  | 5 кГц | aci_27
| 7 | мА | 20 Гц | aci_28 | мА | 6.989 | 7.011
|  |  | 1 кГц | aci_29
|  |  | 5 кГц | aci_30
| 10 | мА | 20 Гц | aci_31 | мА | 9.986 | 10.014
|  |  | 1 кГц | aci_32
|  |  | 5 кГц | aci_33
100 мА | 10 | мА | 20 Гц | aci_34 | мА | 9.95 | 10.05
|  |  | 1 кГц | aci_35
|  |  | 5 кГц | aci_36
| 30 | мА | 20 Гц | aci_37 | мА | 29.93 | 30.07
|  |  | 1 кГц | aci_38
|  |  | 5 кГц | aci_39
| 50 | мА | 20 Гц | aci_40 | мА | 49.91 | 50.09
|  |  | 1 кГц | aci_41
|  |  | 5 кГц | aci_42
| 70 | мА | 20 Гц | aci_43 | мА | 69.89 | 70.11
|  |  | 1 кГц | aci_44
|  |  | 5 кГц | aci_45
| 100 | мА | 20 Гц | aci_46 | мА | 99.86 | 100.14
|  |  | 1 кГц | aci_47
|  |  | 5 кГц | aci_48
1 А | 0.1 | А | 20 Гц | aci_49 | А | 0.0995 | 0.1005
|  |  | 1 кГц | aci_50
|  |  | 5 кГц | aci_51
| 0.3 | А | 20 Гц | aci_52 | А | 0.2993 | 0.3007
|  |  | 1 кГц | aci_53
|  |  | 5 кГц | aci_54
| 0.5 | А | 20 Гц | aci_55 | А | 0.4991 | 0.5009
|  |  | 1 кГц | aci_56
|  |  | 5 кГц | aci_57
| 0.7 | А | 20 Гц | aci_58 | А | 0.6989 | 0.7011
|  |  | 1 кГц | aci_59
|  |  | 5 кГц | aci_60
| 1 | А | 20 Гц | aci_61 | А | 0.9986 | 1.0014
|  |  | 1 кГц | aci_62
|  |  | 5 кГц | aci_63
3 А | 0.3 | А | 1 кГц | aci_64 | А | 0.29811 | 0.30189
|  |  | 5 кГц | aci_65
| 0.9 | А | 1 кГц | aci_66 | А | 0.89673 | 0.90327
|  |  | 5 кГц | aci_67
| 1.5 | А | 1 кГц | aci_68 | А | 1.4953 | 1.5047
|  |  | 5 кГц | aci_69
| 2.1 | А | 1 кГц | aci_70 | А | 2.094 | 2.106
|  |  | 5 кГц | aci_71
| 3 | А | 1 кГц | aci_72 | А | 2.992 | 3.008
|  |  | 5 кГц | aci_73
10 А | 1 | А | 1 кГц | aci_74 | А | 0.995 | 1.005
|  |  | 5 кГц | aci_75
| 3 | А | 1 кГц | aci_76 | А | 2.993 | 3.007
|  |  | 5 кГц | aci_77
| 5 | А | 1 кГц | aci_78 | А | 4.991 | 5.009
|  |  | 5 кГц | aci_79
| 7 | А | 1 кГц | aci_80 | А | 6.985 | 7.015
|  |  | 5 кГц | aci_81
| 10 | А | 1 кГц | aci_82 | А | 9.976 | 10.024
|  |  | 5 кГц | aci_83
3.5 Определение погрешности измерения частоты переменного тока
Предел, В | Напряжение, В | Установленное значение |  | Показание прибора |  | Допуск
[6 empty] | - | +
0.1 | 0.1 | 5 | Гц | f_1 | Гц | 4.9965 | 5.0035
|  | 50 |  | f_2 |  | 49.985 | 50.015
|  | 500 |  | f_3 |  | 499.965 | 500.035
|  | 100 | кГц | f_4 | кГц | 99.993 | 100.007
1 | 1 | 5 | Гц | f_5 | Гц | 4.9965 | 5.0035
|  | 50 |  | f_6 |  | 49.985 | 50.015
|  | 500 |  | f_7 |  | 499.965 | 500.035
|  | 100 | кГц | f_8 | кГц | 99.993 | 100.007
3.6 Определение погрешности измерения электрического сопротивления
3.6.1 по 4-х проводной схеме
Предел | Поверяемая точка |  | Показание прибора |  | Допуск
[5 empty] | - | +
100 Ом | 100 | Ом | r4_1 | Ом | 99.99 | 100.01
1 кОм | 1 | кОм | r4_2 | кОм | 0.99996 | 1
10 кОм | 10 |  | r4_3 |  | 9.9995 | 10.0005
100 кОм | 100 |  | r4_4 |  | 99.9955 | 100.0045
3.6.2 по 2-х проводной схеме
Предел | Поверяемая точка |  | Показание прибора |  | Допуск
[5 empty] | - | +
1 МОм | 1 | МОм | r2_1 | МОм | 0.99992 | 1.0001
10 МОм | 10 |  | r2_2 |  | 9.9974 | 10.0026
100 МОм | 100 |  | r2_3 |  | 99.7 | 100.3
1 ГОм | 1 | ГОм | r2_4 | ГОм | 0.99699 | 1.003
3.7 Определение погрешности измерения электрической емкости
Предел | Поверяемая точка, нФ |  | Показание прибора, нФ |  | Допуск
[5 empty] | - | +
1 нФ | 1 | нФ | c_1 | нФ | 0.99 | 1.01
10 нФ | 10 |  | c_2 |  | 9.95 | 10.05
100 нФ | 100 |  | c_3 |  | 99.5 | 100.5
1000 мкФ | 1 | мкФ | c_4 | мкФ | 0.995 | 1.005
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date