## Лист1
TITLE
Протокол поверки № ______
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой |  |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре:
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | 071-1074-00МП
Вид поверки(калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  |  | _temp |  | (23 ± 5)°С
Относительная влажность |  |  |  | _hum |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  |  | _pres |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока | [5 empty] | (220 ± 2,2) В
Частота | [5 empty] | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 9500В №276568182, Ч3-85/3R №903120485
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3. Определение метрологических характеристик.
3.1 Определение погрешности коэффициента отклонения (п.п. 7.3.1)
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 1
1 МОм
2 мВ/дел | ± 0,006 | dcv_1 |  | dcv_2 |  | gdcv_1 | gdcv_2 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | dcv_3 |  | dcv_4 |  | gdcv_3 | gdcv_4
10 мВ/дел | ± 0,030 | dcv_5 |  | dcv_6 |  | gdcv_5 | gdcv_6 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | dcv_7 |  | dcv_8 |  | gdcv_7 | gdcv_8
50 мВ/дел | ± 0,150 | dcv_9 |  | dcv_10 |  | gdcv_9 | gdcv_10
100 мВ/дел | ± 0,300 | dcv_11 |  | dcv_12 |  | gdcv_11 | gdcv_12
200 мВ/дел | ± 0,600 | dcv_13 |  | dcv_14 |  | gdcv_13 | gdcv_14
500 мВ/дел | ± 1,5 | dcv_15 |  | dcv_16 |  | gdcv_15 | gdcv_16
1 В/дел | ± 3,0 | dcv_17 |  | dcv_18 |  | gdcv_17 | gdcv_18
2 В/дел | ± 6,0 | dcv_19 |  | dcv_20 |  | gdcv_19 | gdcv_20
5 В/дел | ± 15,0 | dcv_21 |  | dcv_22 |  | gdcv_21 | gdcv_22
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 2
1 Мом
2 мВ/дел | ± 0,006 | dcv_23 |  | dcv_24 |  | gdcv_23 | gdcv_24 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | dcv_25 |  | dcv_26 |  | gdcv_25 | gdcv_26
10 мВ/дел | ± 0,030 | dcv_27 |  | dcv_28 |  | gdcv_27 | gdcv_28 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | dcv_29 |  | dcv_30 |  | gdcv_29 | gdcv_30
50 мВ/дел | ± 0,150 | dcv_31 |  | dcv_32 |  | gdcv_31 | gdcv_32
100 мВ/дел | ± 0,300 | dcv_33 |  | dcv_34 |  | gdcv_33 | gdcv_34
200 мВ/дел | ± 0,600 | dcv_35 |  | dcv_36 |  | gdcv_35 | gdcv_36
500 мВ/дел | ± 1,5 | dcv_37 |  | dcv_38 |  | gdcv_37 | gdcv_38
1 В/дел | ± 3,0 | dcv_39 |  | dcv_40 |  | gdcv_39 | gdcv_40
2 В/дел | ± 6,0 | dcv_41 |  | dcv_42 |  | gdcv_41 | gdcv_42
5 В/дел | ± 15,0 | dcv_43 |  | dcv_44 |  | gdcv_43 | gdcv_44
Вывод:___________________
3.2 Определение погрешности измерения временных интервалов (п.п. 7.3.2)
Канал | Временной интервал |  | Коэффициент развертки |  | Измеренный временной интервал |  | Погрешность измерения временного интервала
[7 empty] | измеренная | не более
1 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | ti_1 | нс | gti_1 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | ti_2 |  | gti_2 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | ti_3 |  | gti_3 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | ti_4 | мс | gti_4 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | ti_5 |  | gti_5 | ± 10,25
2 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | ti_6 | нс | gti_6 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | ti_7 |  | gti_7 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | ti_8 |  | gti_8 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | ti_9 | мс | gti_9 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | ti_10 |  | gti_10 | ± 10,25
Вывод:___________________
3.3 Определение времени нарастания переходной характеристики (ПХ) (п.п. 7.3.3)
Канал | Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В |  | Длительность импульса, пс |  | Измеренное время нарастания ПХ, нс |  | Время нарастания ПХ, не более, нс
1 | 100 мВ/дел | 0.5 |  | 500 |  | tr_1 |  | 3.5
2 | [5 empty] | tr_2
Вывод:___________________
Калибровку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date